Техническое задание к закупке № 100919838126100115

|  | Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Указатель напряжения | Предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения между токоведущими частями электроустановок. Световая индикация. Диапазон определения напряжения: 50-1000 В. Испытательное напряжение: 3 кВ. Длина соединительного провода: 1,1 м. Длина изолированной части наконечников: 165 мм. |
| 2 | Набор отверток + отвертка-индикатор | Предназначены для завинчивания и отвинчивания крепежа. Материал стержня: хромванадиевая сталь, рабочий конец - чернение, намагничен. Материал ручек: двухцветный пластик с мягкими вставками в зоне захвата (изоляция до 1000 В). В состав входит: Отвёртки под прямой шлиц: — 3x75 (1 шт.); — 4x100 (1 шт.); — 5,5x100 (1 шт.). Отвёртки под крест Philips (PH): — PH 1x80 (1 шт.); — PH 2x100 (1 шт.); Отвёртка-индикатор 3x140 (1 шт.) (125-250 В). |
| 3 | Бокорезы | Предназначены для перекусывания проводов. Материал: углеродистая сталь, покрытие – никель Материал рукояток: двухкомпонентный пластик Длина: 115 мм. |
| 4 | Плоскогубцы | Предназначены для слесарных работ. Материал инструмента: хромованадиевая Сталь (CR-V) с никелевым покрытием. Материал рукояток: двухцветный пластик. Длина: 160 мм. |