Приложение № 1

к договору №  от «    » ____________ 2026 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(ПЛАН ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ)

монтаж системы контроля и управления доступом на входную дверь здания

визит центра по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Рябикова, д.48Б.

Состав и содержание работы

|  | Наименование объекта | Визит центр |
| --- | --- | --- |
|  | Местоположение объекта | Камчатский край, г. Елизово, ул. Рябикова, д.48Б в границах земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:6658 |
|  | Основание для выполнения работ, источник финансирования. | Бюджетный источник финансирования |
|  | Организация Заказчик | ФГБУ «Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник» |
|  | Организация Подрядчик | - |
|  | Цели и задачи | Эксплуатация здания в соответствии с требованиями/рекомендациями |
|  | Вид работ | Монтаж системы контроля и управления доступом на входную дверь здания визит центра по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Рябикова, д.48Б. |
|  | Стадия работ | Провести монтаж системы контроля и управления доступом на алюминиевую дверь здания визит центра по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Рябикова, д.48Б. - Выполнить монтаж системы контроля и управления доступом на алюминиевую дверь заказчика визит центра, - установить аудиодомофон на первом этаже визит центра на стойке администратора, - установить аудиодомофон на третьем этаже визит центра на стойке администратора. Провести пусконаладочные работы и проверку настроек приборов. |
|  | Требования системы контроля и управления доступом | Монтаж оборудования должен осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов и руководствами пользователя (паспортами) на поставляемое оборудование. При проведении монтажных, пуско-наладочных работ и приемо-сдаточных испытаний необходимо руководствоваться действующими нормативными документами: - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях». - СНиП 21.01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений; - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 17.09.2018) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". - ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»; Выбор и применение систем контроля и управления доступом. Рекомендации. Р 78.36.005-99. Система контроля и управления доступом должна обеспечивать: - круглосуточный режим работы; - защиту от несанкционированного доступа к программным средствам УУ для изменения (добавления, удаления) идентификационных признаков; - защиту технических и программных средств от несанкционированного доступа к элементам управления, установки режимов и к информации в виде системы паролей и идентификации пользователей; - сохранение настроек и базы данных идентификационных признаков при отключении электропитания; - поддержание работоспособности (от собственных источников питания) при отключении электропитания на время до 1 часа; - возможность отображения на пульте оператора, регистрацию и протоколирование текущих и тревожных событий; - учет клиентов системы по типу пропусков: а) постоянные пропуска (действуют на все время работы сотрудника); б) временные пропуска (действуют на определенный срок и удаляются из системы автоматически по окончании этого срока); в) гостевые пропуска (дают право прохода на одно посещение); - виды идентификации пользователей по картам mifare. Требования к безопасности эксплуатации технических средств: - устанавливаемое оборудование и сети системы контроля управления доступом должны быть безопасны для лиц, соблюдающих правила их эксплуатации; - устанавливаемое оборудование и сети системы контроля управления доступом должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ на территорию объекта; - устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности по ГОСТ 12.2.006-87; - электрическая прочность изоляции устанавливаемого оборудования должна соответствовать ГОСТ 12997-84; - устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75; - допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах должны отвечать требованиям ГОСТ 12.1.006-84; - применяемое оборудование, его расположение и условия эксплуатации должны отвечать требованиям «Санитарных правил и норм». Требования к продолжительности непрерывной работы: Оборудование системы контроля и управления доступом должно функционировать круглосуточно и непрерывно при нормальном питающем напряжении электрической сети напряжением 220 В + 10%, частотой 50 + 5 Гц. Требования к электропитанию: Электропитание оборудования системы контроля и управления доступом должно обеспечиваться от существующей на объекте электрической сети. В качестве резервного источника питания должны выступать блоки бесперебойного питания, укомплектованные аккумуляторными батареями, обеспечивающими работу системы при пропадании основного напряжения. Структурный состав системы контроля и управления доступом: - Блок питания для домофона с защитой от КЗ – 1 шт; - Кабель UTP-5Hr(A)-FRHF 4x2x0,52 – 70 м; - Трубка переговорная Соттах – 1 шт; - Вызывная аудиопанель -1 шт. Поставляемое оборудование должно быть новым (оборудование, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе, не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. Все поставляемые товары (продукция) должны быть совместимы с поставляемыми с ним в комплекте и встроенным программным обеспечением. |
| 10 | Гарантия на качество работ | Гарантия на качество монтажных работ системы контроля и управления доступом составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания акта сдачи-приемки работ. Гарантия на качество оборудования и материалов системы контроля и управления доступом должна соответствовать требованиям, указанным в Спецификации. |
| 11 | Сроки выполнения работ | В течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора |
| 12 | Стоимость оказать услуги по поверке средств измерений (приборов учета тепловой энергии) | Стоимость оказания Услуг составляет составляет____________ |

Подготовил:

Главный инженер_______________/Галушко С.В./

по строительству

| ЗАКАЗЧИК ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Директор _____________/Яковлев В.М./ МП |  | ПОДРЯДЧИК _________/_______/ МП |
| --- | --- | --- |