Техническое задание

на оказание услуг по проведению лабораторных исследований/испытаний сточной воды с выдачей заключений по результатам  испытаний

- Место отбора проб для предоставления услуги - ФКУ «Волгоградская ПБСТИН» Минздрава России, расположенное в с. Дворянское, Камышинского района Волгоградской области.

- Точки отбора проб: канализационные очистные сооружения.

- Отбор и транспортировка проб до места выполнения анализа – силами и за счет средств исполнителя услуги, в подготовленную им лабораторную посуду.

- По результатам отборов должны быть оформлены протоколы испытаний (измерений) и выданы заключения по результатам испытаний.

- Срок оказания услуги: по 30.09.2026г.

Перечень, количество и кратность исследований

| № п/п | Наименование услуги согласно коду по ОКПД 2 | Описание объекта закупки | Кратность исследований всего | Количество, ед | Код по ОКПД 2/ код позиции КТРУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты прочих веществ | Санитарно-гигиенические исследования сточной воды (БПК-5: сточная, полный, аммиак, нитрит-ион, нитраты, фосфаты (орто- и полифосфаты), сульфаты, хлориды, определение рН, железо общее, нефтепродукты-ИК-спектрометрический метод, АПАВ, жиры, растворенный кислород) | 1 раз | 1 | 71.20.11.190/ - |