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Техническое задание
на оказание услуг по проведению лабораторных исследований/испытаний сточной воды с выдачей заключений по результатам  испытаний

1. Место отбора проб для предоставления услуги - ФКУ «Волгоградская ПБСТИН» Минздрава России, расположенное в с. Дворянское, Камышинского района Волгоградской области.
1. Точки отбора проб: канализационные очистные сооружения.
2. Отбор и транспортировка проб до места выполнения анализа – силами и за счет средств исполнителя услуги, в подготовленную им лабораторную посуду.
3. По результатам отборов должны быть оформлены протоколы испытаний (измерений) и выданы заключения по результатам испытаний.
4. Срок оказания услуги: по 30.09.2026г.

Перечень, количество и кратность исследований

	№ п/п
	Наименование услуги согласно коду по ОКПД 2
	Описание объекта закупки
	Кратность исследований всего 
	Количество, ед
	Код по 
ОКПД 2/ код позиции КТРУ

	1
	Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты прочих веществ
	Санитарно-гигиенические исследования сточной воды (БПК-5: сточная, полный, аммиак, нитрит-ион, нитраты, фосфаты (орто- и полифосфаты), сульфаты, хлориды, определение рН, железо общее, нефтепродукты-ИК-спектрометрический метод, АПАВ, жиры, растворенный кислород)
	1 раз 
	1
	71.20.11.190/
-



