

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Объект закупки: поставка электрического водонагревателя
2. Товар должен соответствовать следующим характеристикам:

	№
	Наименование
	Характеристики
	Кол-во

	1
	Электрический водонагреватель Thermex TitaniumHeat 30V Slim, 30 литров
	Управление : механическое
Напряжение сети : 220(230) В
Мощность : 1.5 кВт
Объем : 30 л
Цвет : белый
Материал бака : сталь
Внутреннее покрытие бака :
стеклофарфоровая эмаль
Резьба для подключения воды : 1/2 дюйма
Высота : 501 мм
Ширина : 365 мм
Глубина : 378 мм

	1 шт.


3. Срок поставки: товар поставляется Заказчику в полном объеме в течении 10 рабочих дней с момента подписания Контракта. 
4. Место поставки: 150036, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Хлебная, д. 12.
5. Получатель: ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области
6. [bookmark: _GoBack]Условия поставки Товара: Поставщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его приемки Заказчиком. Поставка и разгрузка Товара осуществляется Поставщиком, в упаковке (внешней и внутренней), обеспечивающей максимальную сохранность с 8-30 до 16-30, (с перерывом с 12-00 до 12-45), кроме выходных и праздничных дней в место указанное Заказчиком. В случае обнаружения некачественного Товара Поставщик своими силами и за свой счет обязан произвести замену в течение 3-х рабочих дней с даты обращения Заказчика. 
7. Требования к гарантии качества товара: Весь товар должен быть новым и сертифицированным, согласно законодательства РФ. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения. Поставщик гарантирует качество товара, соответствующее требованиям и рекомендациям производителя товара, указанным в сопроводительной (технической, эксплуатационной) документации к товару. Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента передачи товара Заказчику.

