| № п/п | Наименование товара, наименование страны происхождения товара; сведения о функциональных, качественных характеристиках | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Игла акупунктурная стерильная с направителем. Материал-18-8 хирургическая нержавеющая Игла акупунктурная стерильная сталь высшего класса(STS304). . Наличие направителя иглы, стальная(STS304) пружинная рукоятка без кольца(петли). Стерильный блистер: упакованы по 10шт игл + 1 направитель. В упаковке 100 стерильных блистеров по 10шт.игл (всего в упаковке не менее 1000шт.игл и 100шт. направителей) Диаметр иглы от 0,30до 0,33мм. Длина рабочей части от 30 до 33мм. Остаточный срок годности ( стерильности упаковки) - не менее 18 месяцев | упак | 5 |

Техническое задание