
    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по ремонту оборудования системы очистки воды
(УВОИ-М-Ф-1812С6-1, сер. № МФ-0100704IМФ4250)

Место выполнения услуги: г. Санкт-Петербург, ул. Мира 16.
Условия оказания услуги: Услуги оказываются в соответствии с заявкой Заказчика в период с момента заключения Контракта по 20 декабря 2026 года. Заявки направляются исполнителю по электронной почте, указанной в разделе Контракта «Реквизиты и подписи Сторон». Исполнитель должен приступить к оказанию услуг в течение 10 рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика.

Перечень работ по ремонту оборудования:
1. Предварительный осмотр 
Общий осмотр, проверка на наличие повреждений.
2. Проверка состояния
Проверка выводимых на экран значений параметров работы системы;
Проверка производительности системы; 
3. Проверка всех узлов
Замена крана подачи воды - 1 шт.
Промывка системы
Проверка гидравлических соединений
Замена контролера - 1 шт.
Перепрограммирование контролера
4. Проверка настроек системы
Промывка системы

Используемые материалы и комплектующие для проведения ремонтных работ
	№
	Наименование
	Артикул
	Кол-во

	1
	крана подачи воды
	201514
	1

	2
	контролер
	301619
	1



Требования к обеспечению качества выполнения услуги
Исполнитель обязан:
- использовать квалифицированный персонал. Специалист должен пройти соответствующее обучение для осуществления диагностики оборудования, указанного в данном техническом задании;
– специалист Исполнителя должен иметь в наличии собственный специализированный инструмент и материалы в соответствии с требованием производителя;
-  запасные части и комплектующие, необходимые для выполнения работ, входят в стоимость контракта. При проведении работ допускается использование только новых, не восстановленных, не бывших в употреблении, заменяемых запасных частей и комплектующих, полностью совместимых с обслуживаемыми аппаратами. При проведении диагностики, если потребуются, должны применяться запасные части, комплектующие и расходные материалы, предусмотренные действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя;
- при несоответствии качества выполненных работ требованиям Заказчика Исполнитель устраняет все нарушения своими силами и за свой счет, а также возмещает все убытки, причиненные Заказчику в результате этого нарушения;
- при обнаружении недостатков, связанных с оказанными услугами и замененными деталями, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию оборудования, Исполнитель должен устранить недостатки в гарантийный период за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления претензии от Заказчика любым средством связи. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. 
Результатом оказанных услуг должны являться:
- оценка статуса работоспособности оборудования, задокументированная в виде технического акта.
Требования к оказанию услуги:
Гарантия на оказанные услуги – 3 месяца
Гарантия на замененные запчасти – 6 месяцев


Порядок и условия оказания услуг по контракту
В целях обеспечения допуска сотрудников Исполнителя на объект Заказчика Исполнитель не позже, чем за 5 (пять) рабочих дней до срока начала исполнения обязательств по контракту, направляет в адрес Заказчика официальный список сотрудников, обеспечивающих проведение ремонтных работ оборудования.
Перед началом оказания услуг Исполнитель проходит инструктаж по охране труда и техники безопасности на территории Заказчика. При проведении ремонтных работ оборудования Исполнитель соблюдает правила техники безопасности, действующие на объекте, правила пожарной безопасности, а также исполняет требования службы безопасности.

Требованиям следующих нормативных документов:
- Федеральный закон № 99-ФЗ от 04.05.11 «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изменениями, внесенными законом от 27.12.2019 года № 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части внедрения реестровой модели предоставления государственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельности»;
- ГОСТ 18322-2016 Система технического обслуживания и ремонта техники;
- ГОСТ Р 58451-2019 Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения;
- ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок»;
- Федеральный Закон №323-Ф3 от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»;
- Приказ Минтруда России от 18.12.2020 № 928н «Об утверждении Правил по охране труда в медицинских организациях»;
- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
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