PAGE  
2

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Номенклатура поставляемых товаров
	№

п/п
	Наименование товара
	ОКПД 2
	Ед. измер.
	Кол-во
	Срок поставки

	1
	Термогигрометр ИВТМ-7 М 5-Д или эквивалент
	26.51.51.140
	шт.
	2
	30 календарных дней


Комплект поставки на 1 (один) товар
	№ п/п
	Составные части
	Единица измерения
	Количество

	1
	Чехол-сумка
	шт.
	1

	2
	Зарядное устройство
	шт.
	1


Требования к техническим характеристикам

	Показатель
	Значение
	Тип характеристики: инструкция по заполнению характеристик в заявке

	Канал давления
	наличие
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Встроенная аккумуляторная батарея
	наличие
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Канал относительной влажности

	Диапазон, %
	 от 0 до 99
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Допускаемая абсолютная погрешность, %
	 ± 2,0
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Канал температуры

	Диапазон, 0С
	 от – 45 до +60
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Допускаемая абсолютная погрешность, 0С
	 ± 0,2
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Канал атмосферного давления

	Диапазон, гПа
	 от 840 до 1060
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Допускаемая абсолютная погрешность, гПа
	 ± 3,0
	значение характеристики не может изменяться участником закупки


 Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) поставляемых товаров

Термогигрометр ИВТМ-7 М 5-Д предназначен для непрерывного измерения и регистрации относительной влажности, атмосферного давления и температуры воздуха и/или других неагрессивных газов.


Требования к документации

Наличие нормативно-технической документации на русском языке:

-  паспорт;

-  руководство по эксплуатации;

-  методика поверки;

-  копии сертификата об утверждении типа средства измерения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и описание типа средства измерения, декларация о соответствии ЕАЭС.

Результаты первичной поверки должны быть подтверждены сведениями в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.

Требования к поставке и сопровождению оборудования

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации), не восстановленным, изготовленным не ранее 2025 года.

Доставка товара до Заказчика по адресу: 660111, Российская Федерация, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Джамбульская, д.10, осуществляется за счет средств Поставщика с включением всех транспортных и иных расходов, связанных с исполнением обязательств по поставке.

 Требования по гарантийному обслуживанию

Поставщик должен обеспечить продолжительность гарантийного обслуживания оборудования 12 месяцев со дня подписания акта приёма-передачи при условии соблюдения правил эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации. 

Требования к упаковке и маркировке товара

В соответствии с руководством по эксплуатации, техническим паспортом завода - изготовителя, действующими нормами и правилами.

Товар должен быть в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от повреждений. Маркировка на упаковке должна быть на русском языке или продублирована на русском языке. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, параметры, дату производства, номер партии, сведения о производителе товара.

	
	
	


PAGE  

