ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на закупку строительных материалов (в рамках капитального ремонта)
для нужд ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по г. Москве

Необходимо осуществить поставку в ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России 
по г. Москве (далее – Заказчик) строительных материалов (далее – Товар) для нужд ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по г. Москве в количестве указанном в таблице.

| № | Наименование | Характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Irida Керамогранит коричневый обрезной 600х600 | Размер- 60х60х0,9 Поверхность- матовая Ректифицированная- да Материал- керамогранит Область применения- пол, стены Покрытие- глазурованная Штук в упаковке- 4шт. Единица измерения товара- м2 Кв. метров в упаковке- 1.44 Рисунок- мрамор Высота-60,0 см Ширина-60,0 см Толщина- 0,9 Цвет- коричневый Износостойкость- 4 | 80м2 |

2. Количество Товара указывается в единицах измерения, указанных в данном техническом задании.

3.  Товар должен соответствовать по качеству, стандартам, техническим условиям, иной документации, устанавливающей требования к качеству данного Товара, и иметь сертификат, предусмотренный для данного Товара.

4.  Товар должен быть новым, чистым, без следов повреждения и царапин, ранее не использовавшимся, не подвергавшимся ремонту, упакован, произведен не ранее 2025 года.

5. Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в полном объёме,
не по частям. Доставка товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Государственного контракта. Товар доставляется до места доставки силами и транспортом Поставщика по адресу, г. Москва, ул. Вилюйская, д.4. Отгрузка товара производится в рабочее время понедельник-пятница с 9:00 час. до 13:00 час., с 14:00 час. до 16:45 час. Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

6.   Цена должна быть неизменной на весь период поставки

Начальник отдела КБИ и ХО

майор внутренней службы                                                                                                                                Р.А. Гаврилов