ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
на поставку медицинских изделий 

	№ п/п
	Наименование товара
	Требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Пластина накостная для фиксации переломов винтами, нерассасывающаяся, нестерильная
	Описание: Нестерильная имплантируемая пластина из твердого материала, предназначенная для прикрепления к фрагментам сломанных длинных костей с помощью винтов для соединения и стабилизации отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период срастания перелома; материал химически не разлагается и не рассасывается в результате естественных процессов организма (изготавливается в том числе из пригодного для имплантации металла, такого как хирургическая сталь, титановый сплав или углеродное волокно). Изделие, как правило, используется в ортопедии для лечения травматических или патологических переломов костей; также может использоваться для временного укрепления кости после ее удлинения или для артродеза (слияния сустава). Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием.
Назначение: Для фиксирования переломов костей фаланг кисти и мелких костей стопы, запястья, челюстей.
Материал: Титановый сплав.
Форма: Прямая.
Длина, мм: не менее 61,7.
Количество отверстий, штук: не менее 12.
Способ фиксации: С помощью винтов диаметром 1,5 мм.
	шт
	7



Требования к поставляемому Товару
1. Требования к функциональным, эксплуатационным, техническим и качественным, характеристикам товара.
1.1. Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности, установленными действующим законодательством для данного вида товара.
1.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
2. Требования к таре и упаковке товара
Товар должен отгружаться в стандартной упаковке (таре) изготовителя, с учетом необходимых маркировок, в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
3. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара
Поставщик гарантирует соответствие товара требования качества и безопасности, установленным действующим законодательством для данного вида товара.
На момент поставки остаточный срок годности Товара должен быть не менее 12 месяцев с даты поставки Товара. 

