Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.5.3 Copyright InfoStroy Ltd.		
СОГЛАСОВАНО:		УТВЕРЖДАЮ:	Заведующий	
			МКДОУ № 155	
	
			Садакова М.А.	
"_____" ______________ 20___ г.	"_____" ______________ 20___ г.	
	
МКДОУ № 155	
(наименование стройки)	
Детский сад	
(наименование объекта)	
Ведомость объемов работ №1	
Текущий ремонт крылец	
Основание:		
	
№
п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
1	2	3	4	
1	Устройство: железобетонных крылец ( 3 крыльца)	м3	1,2	
2	Установка закладных деталей весом: до 4 кг для крепления поручней)	т	0,0176	
3	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м	0,186	
4	 Облицовка ворот стальным профилированным листом (облицовка торцов крыльца  9 п.м*300мм))	100 м2	0,027	
5	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м	0,087	
6	Ремонт ступеней: бетонных с обрамлением угловой сталью	100 шт	0,09	
7	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (крыльца групп  в количестве 3 шт)	100 м2	0,12	
8	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных	100 м2	0,155	
9	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных (подступенки ширина 150 м)	100 м	0,018	
	
Составил: