Описание объекта закупки

(Техническое задание)

Предмет закупки:

Гигрометр Фармацевт ТМФЦ-99 (с поверкой)

Место погрузки: Российская Федерация, 127081, Москва, ул. Вилюйская, д. 4.

Место разгрузки: Российская Федерация, 124575 г. Москва, г. Зеленоград, ул. Панфилова, д. 21.

Общие показатели (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики) и их значения (являющиеся показателями для определения соответствия закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям):

| Заказчик, адрес | Наименование | Кол-во. | Срок оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| ФКУ СИЗО-12 ГУФСИН России по г. Москве, 124575, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Панфилова, д. 21 8 (499) 731-00-74; дежурная часть: 8 (499) 731-00-82 | Гигрометр Фармацевт ТМФЦ-99 (с поверкой) Габаритные размеры, мм – 72×32×18; Номинальное напряжение питания постоянного тока, В-3,0; Диапазон измерений относительной влажности, % - от 20 до 80; Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения относительной влажности (при значениях температуры от +5 до +50 °С), % - ±4; Диапазон измерений температуры, °С –от 0 до +50; Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, °С- ±0,5; Единица младшего разряда температуры ЖК-дисплея, °С- 0,1. | 10 шт. | В течении 10 календарных дней после заключения Государственного контракта. |

3. Требования к отгрузке и доставке товара:

Поставка осуществляется по адресу: Российская Федерация, 124575 г. Москва, г. Зеленоград, ул. Панфилова, д. 21, расходы на погрузку и разгрузку Товара в соответствии с условиями настоящего контракта несет Поставщик. После поставки товара сторонами подписываются акты приема-передачи товара.

Поставщик обязуется:

- произвести поставку товара заказчику в соответствии с техническим заданием.

- обеспечить сохранность и целостность товара при транспортировке.

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить транспортировку при обнаружении:

а) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе транспортировки;

б) иных, не зависящих от Поставщика обстоятельств, угрожающих срокам поставки.