Описание объекта закупки
(Техническое задание)

                                           
Предмет закупки: 
[bookmark: _Hlk222585381]Гигрометр Фармацевт ТМФЦ-99 (с поверкой)
Место погрузки: Российская Федерация, 127081, Москва, ул. Вилюйская, д. 4.
Место разгрузки: Российская Федерация, 124575 г. Москва, г. Зеленоград, ул. Панфилова, д. 21. 

Общие показатели (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики) и их значения[footnoteRef:1] (являющиеся показателями для определения соответствия закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям): [1: ] 

	Заказчик, адрес
	Наименование 
	Кол-во.
	Срок оказания услуг

	ФКУ СИЗО-12 ГУФСИН России по г. Москве,
124575, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Панфилова,
 д. 21
8 (499) 731-00-74; дежурная часть: 
8 (499) 731-00-82
	Гигрометр Фармацевт ТМФЦ-99 (с поверкой)

Габаритные размеры, мм – 72×32×18;

Номинальное напряжение питания постоянного тока, В-3,0;

Диапазон измерений относительной влажности, % - от 20 до 80;

Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения относительной влажности (при значениях температуры от +5 до +50 °С), % - ±4;

Диапазон измерений температуры, °С –от 0 до +50;

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, °С- ±0,5;

Единица младшего разряда температуры ЖК-дисплея, °С- 0,1.
	10 шт.

	В течении 10 календарных дней после заключения Государственного контракта.



3. Требования к отгрузке и доставке товара:
Поставка осуществляется по адресу: Российская Федерация, 124575 г. Москва, г. Зеленоград, ул. Панфилова, д. 21, расходы на погрузку и разгрузку Товара в соответствии с условиями настоящего контракта несет Поставщик. После поставки товара сторонами подписываются акты приема-передачи товара.
Поставщик обязуется:  
- произвести поставку товара заказчику в соответствии с техническим заданием.
- обеспечить сохранность и целостность товара при транспортировке. 
- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить транспортировку при обнаружении: 
а) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе транспортировки;
б) иных, не зависящих от Поставщика обстоятельств, угрожающих срокам поставки.
     
