Приложение 1 к Контракту №____202_/__ от «____» __________202_ г.

| # ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ |  |
| --- | --- |
| # Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, функциональным и потребительским свойствам товаров, работ, оказываемых услуг, размерам, упаковке, доставке и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемых товаров, работ, оказываемых услуг потребностям заказчика |  |
| Оказание услуг по поверке и калибровке средств измерений Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Республики Абхазия |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ

  - Объект закупки: Оказание услуг по поверке и калибровке средств измерений Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Республики Абхазия.

  - Код и наименование позиции классификатора продукции по видам экономической деятельности ОКПД-2 /КТРУ: 71.12.40.129 - Услуги в области метрологии прочие, не включенные в другие группировки.

  - Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя стоимость оказываемых услуг, работ их транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Адрес и место выполнения работ, оказания услуг: Республика Абхазия, г. Сухум, ул. Назадзе, 2 переулок, дом 27; Министерство здравоохранения Республики Абхазия.

  - Сроки (периоды) поставки, выполнения работ, оказания услуг (с подъемом на этаж) производятся по адресу Заказчика, в соответствии с п. 1.4 настоящего Технического задания, в течение 10 дней с даты подачи Заявки Заказчиком. Общий срок оказания услуг: 30.11.2026 г., в количестве и сроки, установленные Заказчиком в Приложении 1 и 2 к Техническому заданию являющимся неотъемлемой частью Контракта.

  - Объем и сроки гарантии качества услуг предоставляются Исполнителем в течение срока действия Контракта.

  - Объем услуг: согласно Приложению 1 «Перечень объектов закупки», и Приложению 2 «Перечень средств измерений испытательного оборудования», к настоящему Техническому заданию.

  - Форма заявки на снятие с обслуживания согласно Приложению 3 к настоящему Техническому заданию.

  - Исполнитель обязан приступить к работам не позднее 1 (одного) рабочего дня после подписания Контракта сторонами и получения заявки Заказчика.

  - Если Поверка средств измерений требует определенных условий для поверки, вывоз от Заказчика и доставка на место к Заказчику производится силами и средствами Исполнителя, при этом приемка оборудования и выдача заявления, акта приема, счёта происходит на территории Заказчика.

  - Если Поверка средств измерений, аттестация испытательного оборудования проводится в месте нахождения Заказчика и для её проведения согласно действующей методике поверки на поверяемое СИ требуются расходные материалы (эталоны, стандартные образцы, реактивы и т.п.), то необходимые расходные материалы предоставляются Исполнителем.

  - Исполнитель обязуется обеспечить выполнение работ, оказание услуг по поверке средств измерений аккредитованным в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 26.06.2008 г. №-102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», Федерального закона от 27.12.2019 г. №-496-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений", Приказа Минпромторга от 31.07.2020 г. №-2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», подзаконными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области обеспечения единства измерений, действующими утвержденными методиками поверки средств измерений, а так же нормативно-правовых и нормативных технических актов указанных в разделе 8 настоящего Технического задания.

  - Результатом поверки является Свидетельство о поверке средства измерений с протоколом, а результатом калибровки Сертификат о калибровке с протоколом, в котором указаны метрологические характеристики, методика поверки, данные по погрешности (неопределенности) и прослеживаемости измерений. Результатом аттестации ИО являются протокол аттестации и аттестат.

  - Исполнитель при заключении контракта предоставляет следующие документы:

- Аттестат аккредитации в национальной системе аккредитации в области обеспечения единства измерений в соответствии с законодательством РФ.

- Свидетельства о поверке эталонов в аккредитованных государственных региональных центрах метрологии или государственных научных метрологических институтах, которые являются подписчиками CIMP - MRA.

- Во всех свидетельствах о поверке должны быть указаны данные по погрешности (неопределённости) и прослеживаемости измерений до международных эталонов.

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- Консервация: мероприятия, обеспечивающие временную защиту от коррозии и направленные на долгосрочное сохранение средств измерений.

- Средства измерения: любые инструменты, аппараты, приборы, оборудование, материалы и прочие средств измерений, применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с другими принадлежностями, необходимыми для применения указанных средств измерений по назначению, включая специальное программное обеспечение, и предназначенные производителем для профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической структуры или физиологических функций организма, функциональное назначение которых не реализуется путем фармакологического, иммунологического, генетического или метаболического воздействия на организм человека.

- Обслуживание: проведение поверки средств измерений или контроля технического состояния средств измерений, имеющих метрологические характеристики.

- Поверка средств измерений: совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений требованиям.

- Средства измерений: технические средства, в том числе средств измерений предназначенные для измерений.

- СТАНДАРТ УСЛУГ

  - Исполнитель оказывает услуги по обслуживанию средств измерений (далее - услуги) в соответствии с Приложением 1 «Перечень объектов закупки», и Приложением 2 «Перечень средств измерений испытательного оборудования» к настоящему Техническому заданию в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 8 настоящего Технического задания.

  - Оказание услуг осуществляется в целях определения и подтверждения соответствия или несоответствия средств измерений установленным техническим требованиям.

  - Для взаимодействия с Заказчиком Исполнитель обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, а также адрес электронной почты для приема данных (заявок, запросов, уведомлений) в электронной форме и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям Контракта.

  - Об изменении контактной информации ответственного лица Исполнитель обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

  - Заказчик предоставляет средств измерений очищенными от загрязнений и консервационных смазок, с методикой поверки (при наличии), эксплуатационной и технической документацией, а также необходимыми дополнительными устройствами, предусмотренными производителем.

  - Исполнитель осуществляет приемку средств измерений на обслуживание и подписание Акта приема-передачи средств измерений на обслуживание (далее - Акт) в соответствии с Приложением 1 «Перечень объектов закупки», и Приложением 2 «Перечень средств измерений испытательного оборудования» к настоящему Техническому заданию в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

  - Исполнитель оказывает услуги в составе и с периодичностью по заявке заказчика.

  - Исполнитель оказывает услуги в условиях действующего учреждения без остановки рабочего процесса, обеспечивает соблюдение сотрудниками правил внутреннего трудового распорядка, а также правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, установленных на территории Заказчика.

  - В случае оказания услуг на месте эксплуатации средств измерений необходимые условия для соблюдения требований действующих методик поверки средств измерений и нормативно- технической документации на средства измерения обеспечиваются Заказчиком.

  - При необходимости проведения обслуживания в специальной испытательной лаборатории (центре) на территории Исполнителя транспортировка средств измерений осуществляется силами Исполнителя.

  - Передача средств измерений после транспортировки оформляется Актом.

  - В рамках оказания услуг Заказчик вправе снять средства измерения с обслуживания в случаях:

- Прекращения использования средств измерений по причине списания, передачи в другую организацию или постановки на консервацию;

- Неработоспособности средств измерений с приложением документального подтверждения неисправности и невозможности провести обслуживание.

  - Снятие с обслуживания осуществляется с приложением документального подтверждения причины и на основании заявки, составленной по установленной форме.

  - Результаты услуг удостоверяются:

- Сведениями о результатах поверки средств измерений, включенных в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, а также, в случае положительных результатов поверки, подтверждено соответствие средств измерений требованиям, нанесением знака поверки на средства измерений, и/или выдачей свидетельства о поверке, и/или внесением в паспорт (формуляр) средств измерений записи о проведенной поверке с учетом требований методик поверки в соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 8 настоящего Технического задания.

- Протоколами в соответствии с требованиями актов, указанных в ГОСТ Р 56606-2015, национальный стандарт РФ. Контроль технического состояния и функционирования средств измерений. Основные положения" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 05.10.2015 №-1451-ст).

  - В случае если по результатам оказания услуг не подтверждено соответствие средств измерений требованиям (отрицательные результаты), Исполнителем оформляются извещения о непригодности в соответствии с требованиями актов, указанных в Приказе Минпромторга России от 31.07.2020 №-2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке".

  - В случае если по результатам оказания услуг установлена непригодность средств измерений с и характеристиками, Исполнителем оформляются протоколы в соответствии с требованиями актов, указанных в ГОСТ Р56606-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Контроль технического состояния и функционирования средств измерений. Основные положения" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 05.10.2015 №-1451-ст).

  - Исполнитель обязан предоставлять отчетные документы в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Технического задания.

  - Заказчик обязан уведомить Исполнителя об исправности средств измерений в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня восстановления работоспособности после проведения ремонта и модернизации средств измерений.

- СОСТАВ УСЛУГ

  - Исполнитель определяет порядок взаимодействия с Заказчиком в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Технического задания.

  - Исполнитель в рамках оказания услуг обеспечивает:

- приемку средств измерений на обслуживание;

- обслуживание средств измерений, являющихся средствами измерений;

- обслуживание средств измерений, не являющихся средствами измерений.

  - Исполнителем оформляется отчетная документация и электронный структурированный Документ о приемке по результатам оказанных услуг в соответствии с условиями Контракта.

  - Комплект отчетной документации должен включать:

- Акт приема-передачи средств измерений на обслуживание;

- Заявки в соответствии с требованиями пункта 2.7 настоящего Технического задания;

- Удостоверяющие документы в соответствии с требованиями настоящего Технического задания;

- Извещения о непригодности в соответствии с требованиями пункта 2.12 настоящего Технического задания;

- Протоколы в соответствии с требованиями пункта 2.14 настоящего Технического задания;

- ОБЪЕМ И СРОКИ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

  - Гарантия качества оказываемых услуг предоставляется Исполнителем в течение срока оказания услуг в соответствии с требованиями Контракта в полном объеме и согласно требованиям настоящего Технического задания.

  - Объем и продолжительность оказания услуг должны соответствовать требованиям раздела 2 настоящего Технического задания.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать требования законодательства Российской Федерации по охране труда и техники пожарной безопасности, а также руководствоваться действующими актами законодательства Российской Федерации Соответствие применяемых материалов и оборудования, оказанных услуг, выполненных работ должно соответствовать требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

  - Исполнитель гарантирует, что специалисты, привлекаемые к оказанию услуг по техническому обслуживанию, оказывают услуги, выполняют работы в строгом соответствии с требованиями завода изготовителя, услуги, работы соответствуют эксплуатационной документации, в частности - инструкции по эксплуатации оборудования и иной технической документации к оборудованию.

- ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗУЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ

  - Применяемые материалы и оборудование должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации.

  - Не допускается применение материалов и оборудования из стран, регионов, на которые введены временные ограничения или запреты на импорт на территорию Российской Федерации, до окончания срока действия указанных ограничений или запретов.

  - Применяемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям безопасности, экологическим требованиям и техническим характеристикам установленным в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

  - Применяемые материалы и оборудование должны быть разработаны и изготовлены таким образом, чтобы при их применении по назначению и при условии соблюдения правил, предусмотренных эксплуатационными документами, они обеспечивали механическую безопасность, химическую и санитарно-гигиеническую безопасность, пожарную безопасность, не представляли опасности для здоровья и жизни человека, обеспечивали отсутствие риска, обусловленного конструкцией и применяемыми материалами.

  - Применяемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям сертификации, безопасности, функциональным и качественным характеристикам, действующим государственным и международным стандартам.

  - Все материалы и оборудование, необходимые для оказания услуг, в том числе средства измерений и государственные стандартные образцы, предоставляются Исполнителем своими силами и за свой счет.

  - Все средства измерений, используемые для оказания услуг, должны иметь знаки поверки или подтверждающие поверку документы (свидетельство или паспорт (формуляр) со знаком поверки) в соответствии с актами ФЗ от 26.06.2008 №-102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".

- ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ И НОРМАТИВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ АКТОВ

  - Постановление Правительства РФ от 16.11.2020 №-1847 "Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений".

  - "ГОСТ Р 56606-2015, национальный стандарт Российской Федерации. Контроль технического состояния и функционирования средств измерений. Основные положения" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 05.10.2015 №-1451-ст).

  - Приказ Минпромторга России от 31.07.2020 №-2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке".

  - Федеральный закон от 27.12.2002 №-184-ФЗ «О техническом регулировании».

  - Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ.

  - Федеральный закон от 21.11.2011 №-323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

|  | Приложение 1 к Техническому заданию |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ЗАКУПКИ

| № | Адрес | Наименование работ, услуг предмета государственного заказа | Получатель услуги | Процедура соответствия оборудования условиям испытаний | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Республика Абхазия, г. Сухум, ул. Назадзе, 2 переулок, дом 27 | Калибровка средств измерений | Министерство здравоохранения Республики Абхазия | Процедура оценки соответствия технических характеристик оборудования заявленным требованиям | штук | 2 |
|  | Республика Абхазия, г. Сухум, ул. Назадзе, 2 переулок, дом 27 | Периодическая поверка средств измерений | Министерство здравоохранения Республики Абхазия | Процедура комплексной оценки технических характеристик оборудования с целью подтверждения его способности выполнять заданные функции в соответствии с нормативными требованиями. | штук | 9 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 11 |

|  | Приложение 2 к Техническому заданию |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| № | Наименование услуги |  | Наименование тип оборудования | Номер в ФИФ по ОЕИ | Заводской номер | Год выпуска | Инвентарный номер | Срок | Единица измерения | Дополнительные данные | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Калибровка средств измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Калибровка средств измерений | Нитрат-тестер, НУК-019-1 | нет | - | 2012 | - | в течении 10 дней с даты подачи заявки заказчика | штук |  | 1 |
|  |  | Калибровка средств измерений | Афрометр АП-2.27, 2009 | нет | - | 2012 | - | в течении 10 дней с даты подачи заявки заказчика | штук |  | 1 |
| Периодическая поверка средств измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Периодическая поверка средств измерений | Цифровой солемер ES-421 | 69113-17 | - | 2013 | - | в течении 10 дней с даты подачи заявки заказчика | штук | Первичная | 2 |
|  |  | Периодическая поверка средств измерений | Рефрактометр портативный, ИРФ-456 "КАРАТ-МТ" | 5110-75 | - | 2014 | - | в течении 10 дней с даты подачи заявки заказчика | штук | Первичная | 1 |
|  |  | Периодическая поверка средств измерений | Спектрофотометр HACH DR 3900 | 22230-11 | - | 2012 | - | в течении 10 дней с даты подачи заявки заказчика | штук | Первичная | 1 |
|  |  | Периодическая поверка средств измерений | Рефрактометр HSR-500 ручной | 54769-13 | - | 2013 | - | в течении 10 дней с даты подачи заявки заказчика | штук | Первичная | 1 |
|  |  | Периодическая поверка средств измерений | Титратор Eppendorf Top Buret M | 63084-16 | - | 2016 | - | в течении 10 дней с даты подачи заявки заказчика | штук | Первичная | 2 |
|  |  | Периодическая поверка средств измерений | Кондуктометр-солемер МАРК-603/1 | 30266-10 | - | 2012 | - | в течении 10 дней с даты подачи заявки заказчика | штук | Первичная | 1 |
|  |  | Периодическая поверка средств измерений | Весы Ohaus Pioneer PA214 электронные аналитические лабораторные, неавтоматического действия | 55924-13 | - | 2012 | - | в течении 10 дней с даты подачи заявки заказчика | штук | Первичная | 1 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |

|  | Приложение 3 к Техническому заданию |
| --- | --- |

Форма заявки

на снятие с обслуживания средств измерений

Заявка на снятие обслуживания № ___ от «___» _________ 202_ г.

| № п/п | Адрес местонахождения средств измерений в соответствии с Приложением №-2 «Перечень средств измерений испытательного оборудования» | Наименование средств измерений | Модель (марка) | Заводской (серийный) номер | Инвентарный номер (при наличии) | Год выпуска | Дата ввода в эксплуатацию | Дата последнего метрологического обслуживания | Причина снятия с обслуживания | Дата снятия с обслуживания | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Должность |  | подпись |  | Инициалы, фамилия И.О. ответственного лица Заказчика | телефон | Дата /время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  | подпись |  | инициалы, фамилия И.О. ответственного лица Исполнителя | телефон | Дата /время |

|  | Приложение 4 к Техническому заданию |
| --- | --- |

Форма Акта приема-передачи средств измерений

АКТ

приема-передачи средств измерений

| № п/п | Адрес местонахождения средств измерений в соответствии с Приложением №-2 | Наименование средств измерений | Модель (марка) | Заводской серийный номер | Инвентарный номер | Год выпуска | Дата ввода в эксплуатацию | Дата последнего обслуживания | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Должность |  | подпись |  | Инициалы, фамилия И.О. ответственного лица Заказчика | телефон | Дата /время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  | подпись |  | инициалы, фамилия И.О. ответственного лица Исполнителя | телефон | Дата /время |