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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п/п
	Код КТРУ
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Единица измерения товара
	Кол-во

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	

	1
	21.20.23.111
	Буферный раствор для анализаторов серии AU
	Описание 
	Буферный раствор для разбавления (buffered diluent solution), предназначенный для использования в качестве расходного реагента для автоматизированных или полуавтоматизированных устройств во время обработки, окрашивания и/или анализа лабораторных клинических образцов. Некоторые растворы могут дополнительно применяться для ручных процедур
	
	Значение характеристики не может изменяться 
	Набор
	1

	
	
	
	Совместимость 
	Анализатор серии AU
	
	Значение характеристики не может изменяться
	
	

	
	
	
	Объем
	≥ 5000 и ≤ 20000
	Кубический сантиметр; миллилитр
	Указывается конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Разбавляемые жидкости
	Сыворотка крови

Плазма крови

Цельная кровь
	
	Значение характеристики не может изменяться
	
	

	2
	21.20.23.111
	Референсный раствор для анализаторов серии AU
	Описание 
	Предназначен для ионоселективного электролитного модуля для количественного (непрямого) определения электролитов - ионов натрия (Na+), калия (K+) и хлора (Cl-) в сыворотке, плазме крови и моче
	
	Значение характеристики не может изменяться
	Набор
	1

	
	
	
	Совместимость 
	Анализатор серии AU
	
	Значение характеристики не может изменяться
	
	

	
	
	
	Фасовка
	Не менее 4 флаконов по не менее 1000 мл каждый флакон
	
	Указывается конкретное значение характеристики
	
	

	3
	21.20.23.111
	Средний стандарт для анализаторов серии AU
	Описание
	Предназначен для ионоселективного элелектролитного модуля для количественного (непрямого) определения электролитов - ионов натрия (Na+), калия (K+) и хлора (Cl-) в сыворотке, плазме крови и моче
	
	Значение характеристики не может изменяться
	Набор
	1

	
	
	
	Совместимость 
	Анализатор серии AU
	
	Значение характеристики не может изменяться
	
	

	
	
	
	Фасовка
	Не менее 4 флаконов по не менее 2000 мл каждый флакон
	
	Указывается конкретное значение характеристики
	
	

	4
	21.20.23.111
	Набор реагентов in vitro для количественного определения сердечного тропонина I
	Описание
	Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения тропонина I (troponin I) в клиническом образце методом иммунохемилюминесцентного анализа
	
	Значение характеристики не может изменяться
	Набор
	3

	
	
	
	Количество выполняемых тестов
	≥100
	Штука
	Указывается конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Совместимость
	Анализатор MAGLUMI X3
	
	Значение характеристики не может изменяться
	
	


