Описание объекта закупки

на приобретение расходных материалов

в рамках программы «Экспорт продукции АПК» (пробирка центрифужная ИВД)

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики, потребительские свойства | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробирка центрифужная ИВД | Градуировка: Да Крышка: откидная на петле Объем: 2 (мл) Стерильность: Да Форма дна: коническое ОКПД: 32.50.50.189 | шт. | 3000 |

Требования по приемке, сроку и месту поставки товара:

Товар поставляется Поставщиком в количестве, установленном в настоящем описании объекта закупки.

Срок поставки: в течение десяти календарных дней с момента заключения контракта.

В стоимость включены общая стоимость поставки товара, стоимость сопутствующих расходов, доставки, транспортировки, разгрузки, сборы и иные обязательные платежи.

Доставка товара осуществляется транспортом Поставщика в рабочие дни с 08.00 до 16.00 часов (понедельник-четверг) и с 08.00 до 15.00 (пятница).Обед с 12.00 до 13.00

Место поставки: город Тюмень, ул. Льва Толстого, 35

Поставщик уведомляет Заказчика о поставке товара не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты поставки товара. Замена бракованного или не соответствующего требованиям, установленным контрактом товара должна осуществляться Поставщиком, без дополнительных расходов Заказчика.

Требование к упаковке, транспортированию, хранению товара:

Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность поставляемого товара при его хранении, погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании. Упаковка товара должна исключать возможность механических повреждений. Упаковка должна быть сухой и чистой, обладать механической прочностью, защищающей от внешних воздействий.

Требования безопасности:

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, изготовлен не ранее сентября 2025 года, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге, не имеет дефектов. Гарантийный срок эксплуатации медицинского изделия устанавливается заказчиком в соответствии с эксплуатационной документацией для такого медицинского изделия и составляет 12 месяцев. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям сертификации, безопасности, государственным  стандартам, санитарным  нормам и правилам.