
Описание объекта закупки 
на приобретение расходных материалов
в рамках программы «Экспорт продукции АПК» (пробирка центрифужная ИВД)

	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики, потребительские свойства
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	
Пробирка центрифужная ИВД


	Градуировка: Да
Крышка: откидная на петле
Объем: 2 (мл)
Стерильность: Да
Форма дна: коническое
ОКПД: 32.50.50.189
	шт.
	3000



Требования по приемке, сроку и месту поставки товара:
Товар поставляется Поставщиком в количестве, установленном в настоящем описании объекта закупки.
Срок поставки: в течение десяти календарных дней с момента заключения контракта.
В стоимость включены общая стоимость поставки товара, стоимость сопутствующих расходов, доставки, транспортировки, разгрузки, сборы и иные обязательные платежи. 
Доставка товара осуществляется транспортом Поставщика в рабочие дни с 08.00 до 16.00 часов (понедельник-четверг) и с 08.00 до 15.00 (пятница).Обед с 12.00 до 13.00
Место поставки: город Тюмень, ул. Льва Толстого, 35
Поставщик уведомляет Заказчика о поставке товара не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты поставки товара. Замена бракованного или не соответствующего требованиям, установленным контрактом товара должна осуществляться Поставщиком, без дополнительных расходов Заказчика.
Требование к упаковке, транспортированию, хранению товара: 
Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность поставляемого товара при его хранении, погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании. Упаковка товара должна исключать возможность механических повреждений. Упаковка должна быть сухой и чистой, обладать механической прочностью, защищающей от внешних воздействий.
Требования безопасности: 
Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, изготовлен не ранее сентября 2025 года, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге, не имеет дефектов. Гарантийный срок эксплуатации медицинского изделия устанавливается заказчиком в соответствии с эксплуатационной документацией для такого медицинского изделия и составляет 12 месяцев. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям сертификации, безопасности, государственным  стандартам, санитарным  нормам и правилам.

 

