Приложение №1 к государственному контракту
№ _____ «_____» _____ 2026 г.

Техническое задание
на поставку динамометра станового

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Цена за ед.
(руб.)
	Сумма (руб.)

	1
	Динамометр для спины/ног/груди
26.60.12.122-00000005
	Нижний предел измерений, daN: не более 20
Верхний предел измерений, daN: не менее 200
Цена деления шкалы, daN: не более 2
Масса динамометра с комплектом принадлежностей: не более 6 кг
	шт
	1
	
	



2. Срок, период, порядок, место поставки товара
Поставка медицинских изделий осуществляется силами Поставщика, в течение 20 дней с даты заключения государственного контракта, в ФКУЗ МСЧ-55 ФСИН России, по адресу: 644015, г. Омск, ул. Поворотникова, 4.
3. Требования к товару
Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:
- действующим регистрационным удостоверением на медицинское изделие, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (действующей записью в государственном реестре медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий);
- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).
В комплектации поставки должны входить оборудование, материалы, комплектующие и принадлежности необходимые для обеспечения работоспособности медицинского изделия в соответствии с его функциональным назначением.
Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без видимых дефектов материала и изготовления, не переделанным, не поврежденным, выпущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.). Товар должен иметь маркировки, наклейки, лицензионные и авторские знаки, в случаях определяемых действующим законодательством Российской Федерации.
Товар должен быть заводского производства. Все механизмы товара (при наличии) должны быть работоспособны, наполнение товара должно обеспечивать соответствующие его применения. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению.
В случае если инструкция по применению или руководство по эксплуатации на медицинское изделие составлена на иностранном языке, она представляется с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык (Постановление Правительства №1416 от 27.12.2012 г «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий»).
