Приложение № 1


Описание объекта закупки
[bookmark: _Hlk72942164]на поставку медицинских расходных материалов 
 для нужд Уральского филиала
ФГБУ ЦЭПП МЧС России


I. Общие требования

1.1 Заказчик: ФГБУ ЦЭПП МЧС России.
1.2. Наименование Описание объекта закупки: поставка медицинских расходных материалов для нужд Уральского филиала ФГБУ ЦЭПП МЧС России (далее – Товар).
1.3. В том случае, если Заказчиком установлены только требования к техническим, функциональным и прочим показателям и характеристикам продукции без указания на конкретного производителя или марки (модель и т.п.), то присутствующие в техническом задании ссылки на фирменные марки носят лишь описательный (в части уточнения требований) и рекомендательный, а не обязательный характер.
1.4. Поставляемый Товар должен быть новым, находиться в целостной фирменной упаковке изготовителя, сопровождаться необходимой документацией на русском языке, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.), разрешенный к свободному обращению на территории Российской Федерации. Упаковка должна обеспечивать защиту Товара от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения.
1.5. Маркировка, которая наносится на упаковку, должна содержать следующую информацию:
- наименование страны-изготовителя;
- наименование Товара;
- юридический адрес и торговую марку изготовителя;
- маркировку знаком соответствия (сертификации или декларации – при их наличии);
- другую информацию в соответствии с документацией изготовителя и требованиями нормативных документов.
1.6. При передаче Товара Поставщик в соответствии со ст. 456 Гражданского кодекса РФ передает Заказчику копии сертификатов соответствия и деклараций соответствия (при их наличии). При формировании заявки участнику необходимо предоставить информацию о наличии документов, подтверждающих качество поставляемого Товара. 

II. Условия поставки товара
2.1. Поставка Товара производится за счет Поставщика любыми видами транспорта до места нахождения Заказчика.
2.2. Переход рисков: в момент передачи Товара в распоряжение Заказчика.
2.3. Сроки (периоды) поставки продукции: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.
2.4. Доставка Товара осуществляется в рамках рабочего времени с 09:00 до 18:00 с понедельника по пятницу (за исключением дней общегосударственных праздников) по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д.84.


III. Требования к техническим характеристикам, потребительским свойствам, количеству поставляемого Товара

	№ п/п
	Наименование
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Мундштуки к алкотестеру Динго Е 010

ОКПД2: 32.50.13.190
Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки
	Мундштуки одноразовые изготовлены из полипропилена и соответствуют следующим требованиям: 
длина мундштука — не менее 33 мм, 
входное круглое отверстие -внутренний диаметр 8 мм, внешний диаметр 11 мм, 
выходное круглое отверстие — внутренний диаметр 6 мм, внешний диаметр 8 мм; 
высота мундштука -не менее 13 мм, 
вес — не более 1 г.
Индивидуальная упаковка-наличие
	Шт.
	500

	2.
	Лента регистрационная для ЭКГ

ОКПД 2:  17.12.14.142
 Бумага для регистрации электрокардиограмм
	Лента бумажная тепловая регистрационная для ЭКГ: Размер: ширина 50 мм+/- 1мм, длина не менее 30 м. Плотность бумажной основы - не менее 55 г/м2, гладкость — не менее 450S, 
Белизна — не менее 85%, 
Намотка —   термослоем наружу. 
Внутренний диаметр втулки — 12 мм+/- 1мм 
Наличие контрольной линии, нанесенной по краям, появляющейся за 0,5м до окончания рулона и сигнализирующей о его окончании.

	Шт.
	5

	3.
	Набор электродов для конечностей для взрослых

ОКПД2: 26.60.12.140 Электрод для электрокардиографии, многоразового использования

	Электроды для электрокардиографических исследований:
Вид — многоразовый
Тип применения — прищепка для наложения на конечности.
Тип разъема — винт и зажим под штекер до Ø4 мм
Покрытие — (Ag/AgCl)
Совместимость с электрокардиографом BTL-08 MT Plus — соответствие
Количество — 4 шт./уп


	Уп.
	1

	4.
	Набор электродов грудных для взрослых

ОКПД2: 26.60.12.140 Электрод для электрокардиографии, многоразового использования

	Электроды для электрокардиографических исследований, состоят из эластичной груши и металлической части с чашкой-присоской. 
Вид — многоразовый
Тип разъема — винт и зажим под штекер до Ø4 мм
Диаметр — 22/24 мм, 
Покрытие — (Ag/AgCl),
Совместимость с электрокардиографом с BTL-08 MT Plus с двенадцати- канальным с регистрацией ЭКГ — соответствие
Количество— 6 шт./уп

	Уп.
	1



Примечание: 

- При описании объекта закупки Заказчиком были использованы характеристики товаров российского происхождения. 
- По согласованию с Заказчиком допускается поставка Товара в фасовке, отличной от указанной в Техническом задании, при условии сохранения общего количества Товара, требуемого к поставке.
- По согласованию с Заказчиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством, техническими и функциональными характеристиками, запрашиваемыми Заказчиком в аукционной документации, но при сохранении его целевого и функционального назначения и функциональных составляющих в полном объеме присущих запрашиваемой Заказчиком модели. 

			
Начальник ОМПР                                                                                          Пестова С.С.
