Приложение № 1

Описание объекта закупки

на поставку медицинских расходных материалов

для нужд Уральского филиала

ФГБУ ЦЭПП МЧС России

- Общие требования

1.1 Заказчик: ФГБУ ЦЭПП МЧС России.

1.2. Наименование Описание объекта закупки: поставка медицинских расходных материалов для нужд Уральского филиала ФГБУ ЦЭПП МЧС России (далее – Товар).

1.3. В том случае, если Заказчиком установлены только требования к техническим, функциональным и прочим показателям и характеристикам продукции без указания на конкретного производителя или марки (модель и т.п.), то присутствующие в техническом задании ссылки на фирменные марки носят лишь описательный (в части уточнения требований) и рекомендательный, а не обязательный характер.

1.4. Поставляемый Товар должен быть новым, находиться в целостной фирменной упаковке изготовителя, сопровождаться необходимой документацией на русском языке, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.), разрешенный к свободному обращению на территории Российской Федерации. Упаковка должна обеспечивать защиту Товара от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения.

1.5. Маркировка, которая наносится на упаковку, должна содержать следующую информацию:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование Товара;

- юридический адрес и торговую марку изготовителя;

- маркировку знаком соответствия (сертификации или декларации – при их наличии);

- другую информацию в соответствии с документацией изготовителя и требованиями нормативных документов.

1.6. При передаче Товара Поставщик в соответствии со ст. 456 Гражданского кодекса РФ передает Заказчику копии сертификатов соответствия и деклараций соответствия (при их наличии). При формировании заявки участнику необходимо предоставить информацию о наличии документов, подтверждающих качество поставляемого Товара.

- Условия поставки товара

2.1. Поставка Товара производится за счет Поставщика любыми видами транспорта до места нахождения Заказчика.

2.2. Переход рисков: в момент передачи Товара в распоряжение Заказчика.

2.3. Сроки (периоды) поставки продукции: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

2.4. Доставка Товара осуществляется в рамках рабочего времени с 09:00 до 18:00 с понедельника по пятницу (за исключением дней общегосударственных праздников) по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д.84.

- Требования к техническим характеристикам, потребительским свойствам, количеству поставляемого Товара

| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мундштуки к алкотестеру Динго Е 010 ОКПД2: 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | Мундштуки одноразовые изготовлены из полипропилена и соответствуют следующим требованиям: длина мундштука — не менее 33 мм, входное круглое отверстие -внутренний диаметр 8 мм, внешний диаметр 11 мм, выходное круглое отверстие — внутренний диаметр 6 мм, внешний диаметр 8 мм; высота мундштука -не менее 13 мм, вес — не более 1 г. Индивидуальная упаковка-наличие | Шт. | 500 |
| 2. | Лента регистрационная для ЭКГ ОКПД 2: 17.12.14.142 Бумага для регистрации электрокардиограмм | Лента бумажная тепловая регистрационная для ЭКГ: Размер: ширина 50 мм+/- 1мм, длина не менее 30 м. Плотность бумажной основы - не менее 55 г/м2, гладкость — не менее 450S, Белизна — не менее 85%, Намотка — термослоем наружу. Внутренний диаметр втулки — 12 мм+/- 1мм Наличие контрольной линии, нанесенной по краям, появляющейся за 0,5м до окончания рулона и сигнализирующей о его окончании. | Шт. | 5 |
| 3. | Набор электродов для конечностей для взрослых # ОКПД2: 26.60.12.140 Электрод для электрокардиографии, многоразового использования | Электроды для электрокардиографических исследований: Вид — многоразовый Тип применения — прищепка для наложения на конечности. Тип разъема — винт и зажим под штекер до Ø4 мм Покрытие — (Ag/AgCl) Совместимость с электрокардиографом BTL-08 MT Plus — соответствие Количество — 4 шт./уп | Уп. | 1 |
| 4. | Набор электродов грудных для взрослых # ОКПД2: 26.60.12.140 Электрод для электрокардиографии, многоразового использования | Электроды для электрокардиографических исследований, состоят из эластичной груши и металлической части с чашкой-присоской. Вид — многоразовый Тип разъема — винт и зажим под штекер до Ø4 мм Диаметр — 22/24 мм, Покрытие — (Ag/AgCl), Совместимость с электрокардиографом с BTL-08 MT Plus с двенадцати- канальным с регистрацией ЭКГ — соответствие Количество— 6 шт./уп | Уп. | 1 |

Примечание:

- При описании объекта закупки Заказчиком были использованы характеристики товаров российского происхождения.

- По согласованию с Заказчиком допускается поставка Товара в фасовке, отличной от указанной в Техническом задании, при условии сохранения общего количества Товара, требуемого к поставке.

- По согласованию с Заказчиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством, техническими и функциональными характеристиками, запрашиваемыми Заказчиком в аукционной документации, но при сохранении его целевого и функционального назначения и функциональных составляющих в полном объеме присущих запрашиваемой Заказчиком модели.

Начальник ОМПР                                                                                          Пестова С.С.