Приложение № 4.1 к Положению о порядке взаимодействия структурных подразделений

при осуществлении закупок для нужд ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

II. Техническое задание (описание объекта закупки) на закупку расходных материалов для эндоскопии

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2 и/или КТРУ | Количество | ед. изм. | Характеристики объекта закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Чехол для эндоскопической камеры и шнура | 32.50.13.190 | 120 | штука | Чехол хирургический для эндоскопической камеры и шнура размером 13х250 см. Изготовлен из нетканого полипропиленового гидрофобного материала плотностью 25г/м². Чехол в форме рукава с завязками на концах, с одним боковым швом. Изделие имеет индивидуальную упаковку из полиэтилена толщиной не менее 50мкр. Упаковка изделия герметичная, имеет насечки позволяющее вскрывать упаковку по всей ее длине без использования дополнительных режущих предметов. Стерильно. На этикетке указано: артикул, номер лота, печать ОТК, срок годности изделия, информация о товаре и производителе. Производитель: ООО НПП «Волга Медикал» |

| Требования к поставке/приемке товара: |  |
| --- | --- |
| Документы, подтверждающие соответствие товара, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации | Участник закупки должен предоставить в составе заявки один из указанных ниже документов или сведения в отношении каждого предложенного к поставке медицинского изделия: -копию регистрационного удостоверения; -выписку из Государственного реестра медицинских изделий, выданную Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства от 30.09.2021 № 1650; -сведения о реквизитах (номер и дата) регистрационного удостоверения; -копию документа, выданного в соответствии с законодательством страны происхождения, подтверждающего регистрацию медицинского изделия в установленном порядке в стране-производителе, с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке (для медицинских изделий, указанных в ПП РФ № 430 от 03.04.2020). |
| Отгрузка Товара (место поставки) | г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А (Центральный склад) |
| Срок поставки | В течение 20 рабочих дней с момента заключения Контракта |
| Остаточный срок годности | Не менее 24 месяцев |