                                                                                     УТВЕРЖДАЮ:                                                
                                            Зам руководителя по путям и флоту                                                                                                 ФБУ «Администрация «Беломорканал»                                                                              _________________ И. С. Шишпанов                                                                              «____»__________________2026 год
Техническое задание 
 На услуги по обращению с отходами I и II классов опасности

1. Срок оказания услуг: С даты заключения договора по 31.12.2026 г.
2. Код согласно Каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: ОКПД2 38.22.29.000- Услуги  по утилизации прочих опасных отходов
3.Место оказания услуг: Территория учреждения ФБУ «Администрация «Беломорканал», по адресу Медвежьегорский муниципальный округ Республика Карелия  г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского дом 26
4.Требования к виду и объему оказываемых услуг: 
 Исполнитель оказывает услуги по сбору и транспортированию отходов I-II класса опасности, в целях последующего их использования, утилизации или захоронения на специализированном предприятии, с применением собственных технологий и оборудования, а также, с привлечением сторонних предприятий и организаций, обладающих необходимыми разрешениями, в соответствии с требованиями экологического законодательства Российской Федерации, в следующем объеме:

	№
п/п
	Наименование вида отходов
	Ед. измерения.
	Объём (Количество) 

	1.
	Услуги по сбору и транспортированию (вывозу) отходов: лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства (тип ЛБ, ЛД)
	т
	0,022 тонны



 
5.Требования к качеству оказываемых услуг:
- Вывоз отходов производится специализированным транспортом. Исполнитель использует для оказания услуг необходимую технику, оборудование, инструменты, расходные материалы.
- Исполнитель обязан оказывать услуги по вывозу отходов с территории Заказчика в строго согласованное время.
- Исполнитель обязан произвести уборку погрузочной площадки Заказчика в случае непроизвольного падения отходов из тары (упаковки) во время выполнения погрузки в автотранспорт.
 - Исполнитель обязан предоставить Заказчику заверенные копии отчетных документов по движению и (или) передаче отходов на специализированный полигон (предприятие) или другой законодательно установленный объект их размещения.                                   
6.    Требования к организации и безопасности оказываемых услуг:
- Исполнитель обязан оказывать услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в этой сфере услуг 
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов I - II классов опасности, обязаны иметь действующую лицензию на ее осуществление. 
Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте, за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, государственных санитарно-эпидемиологических правила и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России, в том числе: 
-  Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".     
- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 
- Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 
- СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.12.2010 N 163. 
- Федеральный закон от 28.12.2016 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
- СП 2.1.7.1386-03 "Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления", утвержденными постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 16.06.2003 N 144 (зарегистрирован в Минюсте России 19.06.2003, регистрационный N 4755). 
-  Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 4 декабря 2014 г. N 536 «Об утверждении критериев отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»; 
- РД 3112199-0199-96 «Руководство по организации перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

7. Требования к порядку выполнения работ при оказании услуг и транспортированию отходов
Транспортирование (вывоз) отходов в целях последующего их использования, утилизации или захоронения на специализированном предприятии, должна осуществляться силами и транспортом Исполнителя, за счет его средств, в соответствии с РД 3112199-0199-96 «Руководство по организации перевозки опасных грузов автомобильным транспортом»
Транспортировка должна производиться специализированным транспортом. В случае его отсутствия допускается транспортировка другими транспортными средствами, исключающими возможность создания аварийных ситуаций, причинения вреда окружающей среде, здоровью людей.
При транспортировании ртутьсодержащих отходов необходимо обеспечивать обязательную укладку мест правильными рядами во избежание повреждения тары в пути, потери ртути и заражения транспортных средств и местности ртутью. Битые лампы должны транспортироваться в герметичных контейнерах с ручками для переноса.
Лампы типа ЛБ укладываются в тару с бумажными или картонными прокладками через каждый ряд. Лампы типа ДРЛ обертываются и укладываются послойно с прокладками.
Загрузка, транспортировка и разгрузка ртутьсодержащих отходов должны осуществляться в присутствии ответственного лица Исполнителя под контролем представителя Заказчика. Загрузка в транспортные средства упакованных ламп должна выполняться бережно. Бросать упаковки при загрузке запрещается. Укладка упаковок должна производиться таким образом, чтобы более прочная тара была в нижних рядах.
 На каждый рейс машины, перевозящей отходы, инженером-экологом должен оформляться паспорт на вывоз отходов.
Факт сдачи ртутьсодержащих отходов подтверждается возращением паспорта Заказчику на вывоз отходов с отметкой о приеме представителя специализированного предприятия.
Исполнитель должен соблюдать требования предупреждения аварий, связанных с обращением с отходами, принимать неотложные меры по ликвидации их последствий.
В случае угрозы или возникновения аварий, связанных с обращением с отходами, которые могут нанести или наносят ущерб окружающей природной среде, здоровью или имуществу физических или юридических лиц, немедленно проинформировать об этом Заказчика.
Заявки на сбор и вывоз отходов Заказчиком направляются за двое суток до срока оказания услуг. При необходимости многократного вывоза отходов небольшими партиями, по заявке Заказчика, Исполнитель должен производить дополнительный вывоз отходов.
Исполнитель несёт материальную ответственность за ущерб, нанесённый Заказчику во время оказания Услуг. Исполнитель обязан устранить повреждения имущества Заказчика в течение 14 календарных дней.
Исполнитель обязан:
- соблюдать чистоту и порядок на объектах Заказчика;
- бережно относиться к объектам благоустройства и зелёным насаждениям Заказчика;
- устранять все недостатки и дефекты, выявленные в период оказания услуг.
 Транспортирование отходов должно осуществляться в соответствии с требованиями Федеральных законов от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 29.12.2014 N 458-ФЗ при следующих условиях:
-наличие паспорта отходов;
- наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств;
- соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов на транспортных средствах;
- наличие документации для транспортирования и передачи отходов с указанием количества транспортируемых отходов, цели и места назначения их транспортирования.

8. Требования к сдаче-приёмке оказываемых услуг:
Приёмка оказания услуг по их окончанию осуществляется Заказчиком в течение 1 рабочего дня после завершения оказания услуг, на основании счетов-фактур и акта приемки оказанных услуг.
Акт приёмки оказания услуг подписывается представителями Исполнителя и Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня с момента его подготовки и передаче документов, подтверждающих факт передачи отходов на размещение. 
Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от условий Контракта, нормативно-правовых актов или ненадлежащего качества оформляются актом, который подписывается уполномоченными представителями со стороны Заказчика и Исполнителя и не подлежат оплате Заказчиком. 
  Устранение недостатков оказанных услуг производится Исполнителем своими силами и за свой счет. 
  В случае, если Исполнитель не устранит недостатки в согласованные с Заказчиком сроки, Заказчик вправе устранить недостатки самостоятельно, в том числе силами третьих лиц и взыскать с Исполнителя расходы по устранению недостатков оказанных услуг.
После устранения недостатков Исполнителем Заказчик принимает услуги и подписывает акт оказанных услуг или направляет Исполнителю мотивированный отказ от его подписания. В случае не направления Исполнителю в течение рабочего дня подписанного со стороны Заказчика акта выполненных работ (оказанных услуг) или аргументированного отказа от подписания акта, услуги считаются оказанными.
         
          Датой принятия услуг считается дата подписания обеими сторонами акта приемки оказанных услуг.  


Главный специалист ООТ П И ЭБ:                                     Рогожина Л.Ф.



