Приложение № 1

к докладной записке

Техническое задание

на оказание комплекса услуг по организации централизованного сбора, временного хранения, транспортирования, обезвреживанию и утилизации медицинских

отходов класса «Г» для нужд ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России

Код по ОКПД2 38.22.29.000

1. Предмет закупки: Оказание услуг по обращению с медицинскими отходами класса „Г“ (токсикологически опасные отходы I–IV классов опасности), включая их централизованный сбор, временное хранение, транспортирование, обезвреживание и утилизацию.

В рамках утилизации — извлечение из утилизируемого оборудования чёрных, цветных                    и драгоценных металлов с последующим учётом и передачей заказчику денежных средств                             за извлечённые драгоценные металлы в соответствии с законодательством.

2. Цель оказания услуг: Обеспечение безопасного обращения с медицинскими отходами класса „Г“ в соответствии с требованиями законодательства РФ (СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территории городских и сельских поселений, водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации                  и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральный закон                     от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и иные нормативные акты).

В рамках утилизации — извлечение из оборудования чёрных, цветных и драгоценных металлов, их учёт, а также перечисление заказчику денежных средств за извлечённые драгоценные металлы в порядке, установленном законодательством (Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ “О драгоценных металлах и драгоценных камнях, Приказ Минфина Российской Федерации                           от 09.12.2016 № 231н «Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении).

3. Срок оказания услуг: Начало оказания услуг: с момента заключения Контракта. Окончание оказания услуг: до 27.11.2026 года.

4. Требование к месту оказания услуг:

4.1. В части погрузки и транспортирования отходов: производится с территории Заказчика расположенным по адресу:

4.1.1	филиал «Туберкулезная больница № 1» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России                      (Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская, 42);

4.1.2 филиал «Краевая туберкулезная больница № 1» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России (Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. им. Сергия Радонежского,88);

4.1.3 филиал «Медицинская часть № 1» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России (Республика Адыгея, п. Тлюстенхабль, ул. Ленина,28);

4.1.4 филиал «Медицинская часть № 2» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России (Краснодарский край, Усть-Лабинский район, пос. Двубратский, ул. Мостовая, 1);

4.1.5 филиал «Медицинская часть № 3» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России (Краснодарский край, Усть-Лабинский район, п. Двубратский, ул. Степная, 1);

4.1.6 филиал «Медицинская часть № 4» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России (Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, 1А);

4.1.7 филиал «Медицинская часть № 5» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России (Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Советская, 175);

4.1.8 филиал «Медицинская часть № 6» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России (Краснодарский край, Усть-Лабинский район , п. Двубратский, ул. Степная, 1);

4.1.9 филиал «Медицинская часть № 12» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России (Краснодарский край, г. Армавир, ул. Пугачева, 32);

4.1.10 филиал «Медицинская часть № 13» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России (Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Пархоменко, 33);

4.1.11 филиал «Медицинская часть № 14» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России                      (Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Калинина, 58);

4.1.12 филиал «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России (Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Захарова,11а, ул. Новороссийская, 61);

4.1.13 Отдел медицинского снабжения, материально-технического и интендантского обеспечения ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России (Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Захарова,11а).

5. Требования, установленные к качественным характеристикам услуг, входящих                    в объект закупки:

## 5.1 Качество предоставляемых услуг должно соответствовать требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего рода в нормативных и правовых актах Российской Федерации:

## - СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территории городских и сельских поселений, водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

## - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

## - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

## -Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан                             в Российской Федерации»;

## - Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

## - Постановление Правительства РФ от 04.07.2012 № 681 «Об утверждении критериев разделения медицинских отходов на классы по степени их эпидемиологической, токсикологической, радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду обитания»;

## - Приказ Минприроды России от 08.12.2020 № 1027 «Подтверждения отнесения отходов I-V классов опасности к конкретному классу опасности»;

- Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ “О драгоценных металлах и драгоценных камнях;

- Приказ Минфина Российской Федерации от 09.12.2016 № 231н «Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении;

- Постановление Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 "Об утверждении правил учета                        и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности»;

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности";

- Постановление Правительства РФ от 25.08.2008 № 641 «Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС                                                    или ГЛОНАСС/GPS».

6. Требования к оказанию услуг:

6.1. Сбор и временное хранение, накопление медицинских отходов класса «Г» осуществляется в маркированные емкости с плотно прилегающими крышками любого цвета (кроме желтого и красного) с надписью «Отходы класса Г» в соответствии с требованиями СанПиН. Факт передачи оформляется Актом приёма-передачи, который подписывается уполномоченными представителями сторон. С момента подписания акта ответственность за отходы переходит                           к Исполнителю.

6.2. Транспортирование медицинских отходов с территории Заказчика производится специализированным транспортом, имеющий необходимое оборудование, условия и способы которых должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания, и которые должны осуществляться в соответствии с нормативными документами Российской Федерации в области обращения с отходами. Специализированный транспорт должен быть исправен и оснащён приспособлениями для фиксации контейнеров, предотвращающими их рассыпание или разливание в пути. Задействованный при оказании услуг специализированный транспорт, должен быть оборудован Глобальной навигационной спутниковой системой – «ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS», система должна работать в режиме реального времени, а данные передаваться заказчику по его запросу в соответствии с Постановлением Правительства РФ  от 22 декабря 2020 года № 2216.

Ответственность за герметизацию, внешний вид и санитарное состояние контейнеров накопителей во время транспортировки возлагается на Исполнителя. Исполнитель осуществляет               за свой счет подачу специализированного транспорта, вынос медицинских отходов с места хранения, погрузку (загрузку) медицинских отходов в специализированный транспорт, вывоз (транспортирование) медицинских отходов с территории Заказчика в организацию, осуществляющую деятельность по обезвреживанию медицинских отходов с дальнейшей утилизацией.

6.3. Обезвреживание отходов производится силами Исполнителя, с применением технологий, ведущих к утрате всех опасных свойств отходов в целях предотвращения их вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду. Метод обезвреживания подбирается исполнителем с учётом конкретного состава партии отходов.

6.4. При утилизации обеспечивается извлечение чёрных, цветных и драгоценных металлов,                     и их первичную переработку в концентраты и другие полупродукты, предназначенные                                для аффинажа. Обеспечение аффинажа драгоценных металлов с последующим извлечением драгоценных металлов в соответствии с Федеральным законом от 26.03.1998 года № 41-ФЗ                              «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (ред. от 06.06.2019), и Приказом Минфина Российской Федерации от 09.12.2016 № 231н «Об утверждении Инструкции о порядке учета                         и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении». Наличие металлов в отходах подтверждается оригиналом справки аффинажного завода. Исполнитель предоставляет паспорт-расчёт                                с указанием количества и стоимости извлечённых драгоценных металлов (с учётом ставок Центральным банком Российской Федерации на дату составления документа). При выявлении извлекаемых драгметаллов исполнитель перечисляет заказчику денежные средства за вычетом стоимости услуг по извлечению (аффинажу). Предприятие по аффинажу драгоценных металлов, должно быть указано в Перечне организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, указанных в Постановлении Правительства РФ от 17.08.1998 № 972 «Об утверждении Порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов, и перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов».

По факту проведения утилизации Исполнитель предоставляет Заказчику Акт утилизации                 согласно (п. 10. Перечень оборудования подлежащего утилизации). Паспорт-расчет содержания драгоценных металлов согласно Приказу Министерства Финансов РФ № 231н от 09.12.2016г., Постановлению Правительства РФ № 731 от 28.09.2000 г., Федерального закона № 41-ФЗ                               от 26.03.1998.

В случае, если в поставляемых медицинских отходах по позициям описи, содержание одного                        из драгметаллов: золота, серебра, платины, палладия или количество в партии одного                                       из перечисленных металлов будет ниже норм, указанных в нормативных документах, то данные драгметаллы не оплачиваются.

Исполнитель принимает на себя ответственность за обращение с отходами, образовавшимися в результате переработки компьютерной техники, оргтехники, оборудования- офисной и бытовой техники в соответствии с действующим законодательством РФ.

Исполнитель несет все издержки и затраты, связанные с выполнением принятых на себя обязательств, включая сопутствующие и дополнительные расходы. Утилизация носителей информации (жесткие диски) производится Исполнителем гарантированным уничтожением информации. Допустимые способы уничтожения: физическое разрушение, с составлением Акта уничтожения носителей информации.

7. Периодичность транспортирования отходов:

7.1 Вывоз отходов осуществляется в период с даты заключения контракта по 27.11.2026 года, по заявке Заказчика с 09:00 до 15:00 часов с понедельника по пятницу, в срок не более                               3 рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявки от Заказчика, в присутствии уполномоченного представителя Заказчика. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок может быть продлён по согласованию сторон.

8. Документальное оформление

8.1. По факту оказания услуг исполнитель представляет Заказчику комплект отчётных документов в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты оказания соответствующей услуги. Документы предоставляются на бумажном носителе в 2 экземплярах (для Заказчика и Исполнителя) и в электронном виде (скан-копии либо файлы в формате PDF).

В состав комплекта отчётных документов входят:

- Акт приёма-передачи отходов/оборудования (с указанием наименования, инвентарных номеров, количества, адреса места передачи, даты и времени передачи, Ф. И. О.                                       и должностей уполномоченных лиц, реквизитов доверенностей). Документ фиксирует переход ответственности за отходы к Исполнителю.

- Акт взвешивания (с указанием веса нетто/брутто, типа и номера весового оборудования, сведений о поверке весов, места и даты взвешивания).

- Акт уничтожения носителей информации (с указанием типа и количества носителей, способа уничтожения, наименования и реквизитов оборудования/технологии, Ф. И. О.                     и должностей присутствующих лиц). К акту прилагается фото- или видеофиксация процесса уничтожения (при наличии технической возможности).

- Ведомость приема-передачи медицинских отходов класса «Г» (с указанием наименования, количества, адреса места передачи, даты и времени передачи, Ф. И. О.                                       и должностей уполномоченных лиц, реквизитов доверенностей).

- Паспорт-расчёт содержания драгоценных металлов (с указанием количества извлечённых драгоценных металлов, расчётной стоимости по учётной цене ЦБ РФ на дату составления документа, перечня оборудования, из которого металлы извлечены).                                 В документе указываются реквизиты лаборатории, проводившей анализ, номер и дата протокола испытаний, методика анализа.

- Акт об утилизации (обезвреживании) медицинских отходов класса «Г» (с указанием наименования и инвентарных номеров утилизированного оборудования, количества и веса отходов, метода обезвреживания/утилизации, наименования и адреса объекта, на котором проведена утилизация, даты проведения работ). К акту прилагаются копии документов, подтверждающих применение соответствующей технологии (лицензия, сертификат, технологическое заключение) либо копия акта от организации, непосредственно проводившей обезвреживание/утилизацию (если работы выполнялись субподрядчиком).

8.2. Все документы должны быть подписаны уполномоченными лицами, содержать печати (при наличии) и соответствовать требованиям законодательства РФ к первичным учётным документам (в том числе ФЗ № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»).

8.3. При выявлении несоответствий в представленных документах (неполнота сведений, отсутствие обязательных реквизитов, расхождения в данных) Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ в приёмке с перечнем замечаний и сроком их устранения. Исполнитель обязан устранить замечания и повторно представить документы в срок, указанный Заказчиком.

9. Участник закупки (субподрядчик) обязан предоставить:

- Действующую лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности                                 (на основании Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»). В приложении к лицензии должен содержаться Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии с конкретными видами обращения (сбор, транспортирование и т.п.) из числа включённых в название лицензируемого вида деятельности.

- Действующую лицензию на право осуществления деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов (на основании Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ). При этом в лицензии должна быть прямо исключена деятельность по обработке (переработке) организациями и индивидуальными предпринимателями лома и отходов драгоценных металлов, образовавшихся и собранных ими в процессе собственного производства, а также ювелирных                        и других изделий из драгоценных металлов собственного производства, нереализованных                              и возвращённых производителю.

- Действующую лицензию на право осуществления деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома чёрных и цветных металлов (на основании Федерального закона                  от 04.05.2011 № 99-ФЗ).

- Документ о постановке на специальный учёт в Российской государственной пробирной палате (в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 01.10.2015 № 1052).

- Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы                                    на соответствие зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обезвреживанию                 и утилизации медицинских отходов, действующим санитарно-эпидемиологическим нормам. Указанное экспертное заключение должно быть выдано непосредственно участнику закупки либо субподрядчику — если соответствующие работы будут оказаны субподрядчиком. Если работы выполняет субподрядчик, в составе заявки также требуется приложить копию договора, заключённого участником закупки с этим субподрядчиком на оказание соответствующих услуг.

10. Перечень оборудования подлежащего утилизации:

| 1 | МФУ Samsung SCX-3200 (монохромный лазерный принтер) | 1013401322 | Филиал «Краевая туберкулезная больница № 1» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России (Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Преподобного Сергия Радонежского, 88) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Копировальный аппарат Xerox Workcentre PE 220 | 1013400905 |  |
| 3 | Комплект компьютерной техники «irbis» | 1013400581 |  |
| 4 | Принтер лазерный SAMSUNG ML-1630 | 1013400696 |  |
| 5 | Персональный компьютер Asus | 1013400704 |  |
| 6 | Принтер HP LaserJet 1018 | 1013401409 |  |
| 7 | Телефон Panasnik KKTG 2512 ru2 | 1013400425 |  |
| 8 | Принтер САМСУНГ лазерный | 1013400697 |  |
| 9 | Термостат суховоздушный ТС-1/20 СПУ | 1013401652 |  |
| 10 | Термостат настольный ТС-1/20 | 1013401077 |  |
| 11 | Стерилизатор паровой вертикальный с автоматическим и ручным управлением и вакуумной сушкой ВП-01/75 «ТЗМОИ» | 1013400651 |  |
| 12 | Стерилизатор паровой вертикальный с автоматическим и ручным управлением и вакуумной сушкой ВП-01/75 «ТЗМОИ» | 1013400691 |  |
| 13 | Аппарат для свертывания питательных сред АСПС-«ТОРГМАШ» | 1013400892 |  |
| 14 | Аппарат для свертывания питательных сред АСПС-«ТОРГМАШ» | 1013400891 |  |
| 15 | Аквадистиллятор АЭ-10 МО | 1013401327 |  |
| 16 | Бормашина БПК-2 | 1013400901 |  |
| 17 | Гидроблок ГС-03 | 1013400888 |  |
| 18 | Дистиллятор | 1013401253 |  |
| 19 | Рентгеновский аппарат АРД-2 (без рентгеновских трубок) | 1013401022 |  |
| 20 | Стоматологическая установка SmileMINI-04 | 1013401315 |  |
| 21 | Шкаф сушильный ШС-30 | 1013400870 |  |
| 22 | Шкаф суховоздушный ШС-80 | 1013400877 |  |
| 1 | Аквадистиллятор электрический с испарителем, конденсатором и электронным блоком управления | 1013400262 | Филиал «Медицинская часть № 1» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России ( Республика Адыгея, пос. Тлюстенхабль, ул. Ленина, 28) |
| 2 | Анализатор мочи CL-50 | 1013400473 |  |
| 3 | Аппарат ИВЛ Фаза-5 | 1013400268 |  |
| 4 | Аппарат ИВЛ Фаза-5 | 1013400547 |  |
| 1 | Блок накала | 1013400924 | Филиал «Медицинская часть № 2» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России (Краснодарский край, Усть-Лабинский район, пос. Двубратский, ул. Мостовая, 1) |
| 2 | Бормашина | 1013400925 |  |
| 3 | Водонагреватель ЭВН TERMEX-805 | 1013400927 |  |
| 4 | Анализатор паров этанола Lion ALCOBLOW | 1013400939 |  |
| 5 | Стерилизатор воздушный ГП-20-Ох-ПЗ | 1013400941 |  |
| 6 | Фотоэлектроколориметр Фотометр КФК-3 | 1013400944 |  |
| 7 | Шкаф сушильный ШС-80-01-СПУ | 1013402586 |  |
| 1 | Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ | 1013402104 | Филиал «Медицинская часть № 3» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России (Краснодарский край, Усть-Лабинский район, пос. Двубратский, ул. Степная, 1) |
| 2 | Тонометр механический LD-71 | б/н |  |
| 3 | Тонометр механический LD-71 | б/н |  |
| 4 | Тонометр механический LD-71 | б/н |  |
| 5 | Тонометр Адьютор ИАД-01-1 | б/н |  |
| 6 | Тонометр Адьютор ИАД-01-1 | б/н |  |
| 7 | Тонометр Адьютор ИАД-01-1 | б/н |  |
| 8 | Тонометр Адьютор ИАД-01-1 | б/н |  |
| 9 | Гигрометр психометрический ВИТ-2 | б/н |  |
| 10 | Гигрометр психометрический ВИТ-2 | б/н |  |
| 11 | Гигрометр психометрический ВИТ-2 | б/н |  |
| 1 | Весы РП 150 МГ | 1013400644 | Филиал «Медицинская часть № 6» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России (Краснодарский край, Усть-Лабинский район, пос. Двубратский, ул. Степная, 1) |
| 2 | Дозатор одноканальный механический 1000-5000 мкл | 1013402006 |  |
| 3 | Дозатор одноканальный механический 1000-5000 мкл | 1013402007 |  |
| 4 | Механ. дозатор 1-канальный 0,5-10 мкл.(тб№2) | 1013401847 |  |
| 5 | Микроскоп для морфологических исследований МИКМЕД-1 | 1013400805 |  |
| 6 | Установка обеззараживающая и очистки воздуха фотокатолическая "Аэролайф - Л" | 1013400772 |  |
| 7 | Установка обеззараживающая и очистки воздуха фотокатолическая "Аэролайф - Л" | 1013400773 |  |
| 8 | Счетчик для подсчета (лабораторный) | 1013400840 |  |
| 9 | Рентгеновский стационарный диагностический аппарат АРД-2-125-К4 (без рентгеновских трубок) | 1013400766 |  |
| 10 | Стоматологический кабинет УС-П-02 | 1013400769 |  |
| 11 | Стерилизатор паровой ВК-75 | 1013400768 |  |
| 12 | Облучатель бактерицидный переносной | 1013400809 |  |
| 13 | Облучатель бактерицидный переносной | 1013400810 |  |
| 14 | Центрифуга Liston C 2204 | 1013400643 |  |
| 1 | Принтер лазерный Ricoh Aficio SP C3200DN | 1013400134 | Филиал «Медицинская часть № 13» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России (Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Пархоменко, 33) |
| 1 | МФУ Panasonik KX-MB MF 1900 RU | 1013402036 | Филиал «Медицинская часть № 4» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России (Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, 1А) |
| 2 | Компьютерный комплект microlab | 1013401325 |  |
| 3 | Телефонный аппарат «Телта-214-3» | з/б |  |
| 4 | Телефонный аппарат «Телта-214-3» | з/б |  |
| 5 | Телефон Panasnik KKTG 2512 ru2 | 1013400420 |  |
| 1 | Персональная электронно-вычислительная машина HP 280 G1 Microtower Business PS | 1013401860 | Филиал «Туберкулезная больница № 1» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России (Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская, 42) |
| 2 | Компьютер Ramec Storm, монитор Acer AL 1917 AS.19 | 1013402013 |  |
| 3 | Инкубатор для предметных стекол с электронным контролем термостатирования | 1013401190 |  |
| 4 | Инкубатор для предметных стекол с электронным контролем термостатирования | 1013401170 |  |
| 5 | Флюороскоп | 1013401174 |  |
| 6 | Негатоскоп общего назначения Н-48 | з/б |  |
| 7 | Аппарат ИВЛ и оксигенотерапии портативный пневматический | 1013400989 |  |
| 1 | Многофункциональное устройство HP LaserJet M1536 dnf | 1013402626 | Филиал «Медицинская часть № 12» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России (Краснодарский край, г. Армавир, ул. Пугачева, 32) |
| 2 | Многофункциональное устройство HP LaserJet M1536 dnf (принтер,сканер,копир,факс) | 1013402627 |  |
| 1 | ПЭВМ (компьютерная техника) HP | 1013401256 | Филиал «Медицинская часть № 14» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России (Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Калинина, 58) |
| 2 | Персональный прибор для обнаружения паров алкоголя в выдых. воздухе "ENSURE" | 1013401736 |  |
| 3 | Анализатор биохимический настольный автоматический В200 (ЦМСР) | 1013401660 |  |
| 4 | Анализатор гематологический | 1013402301 |  |
| 5 | Устройство для промывки микропланшет Вошер PW-40 | 1013401194 |  |
| 6 | Считывающее устройство для микропланшет Opsys MR | 1013401192 |  |
| 7 | Мойка ультразвуковая Elmasonik S30 | 1013401784 |  |
| 1 | Компьютер в сборе Asus | 1013401065 | Филиал «Медицинская часть № 5» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России (Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Советская, 175) |
| 2 | Компьютер в сборе IMANGO | 1013401094 |  |
| 1 | Копировальный аппарат Xerox WS M20i | 1013400592 | Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России (Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Захарова, 11А, г. Краснодар, ул. Новороссийская, 61) |
| 2 | МФУ лазерное Ricoh Aficio SP100SU | 1013400126 |  |
| 3 | МФУ Brother DCP-7057R | 1013400077 |  |
| 4 | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80 | 1013400051 |  |
| 5 | Аквадистиллятор АЭ-14-«Я-ФП»-02 | 1013401648 |  |
| 1 | Принтер Xerox Phaser 3117 | 1013400081 | Отдел медицинского снабжения, материально-технического и интендантского обеспечения ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России (Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Захарова, 11А) |
| 2 | МФУ Panasonic KX-MB 2020 | 1013400078 |  |
| 3 | Факсимильный аппарат Panasonic KX-FT982RU-B (на термобумаге) | 1013402257 |  |
| 4 | Принтер HP LaserJet Pro P1102 | 1013402291 |  |
| 5 | Принтер EPSON L1258 | 1013400638 |  |
| 6 | Факс Brother FAX-T104 | 1013402258 |  |
| 7 | Принтер Xerox Phaser 3140 | 1013400694 |  |
| 8 | МФУ Brother DCP-7055R | 1013400026 |  |
| 9 | Моноблок Aquarius Mnb StdT 123 18.5 | 1013400663 |  |
| 10 | Факсимильный аппарат PANASONIC KX-FP 207RU | 1013402254 |  |
| 11 | Принтер HP LaserJet Pro P1102 | 1013402252 |  |
| 12 | Комплект компьютерной техники | 1013400709 |  |
| 13 | Комплект комп. техники | 1013400614 |  |
| 14 | Компьютер "Интел келерон" в комплекте | 1013400089 |  |
| 15 | Компьютер Ramec Storm,монитор Acer AL 1917AS.19 | 1013401994 |  |
| 16 | ПЭВМ RDW Computers | 1013402490 |  |
| 17 | Копировальный аппарат Xerox WorkCentre PE220 | 1013400591 |  |
| 18 | Лазерный принтер | 1013402265 |  |
| 19 | Многофункциональное устройство формата А (принтер,сканер,копир,факс) HP Laser Jet Pro M428 fdn | 1013402779 |  |
| 20 | Принтер МФУ Canon LaserBase (12/03/09) | 1013402292 |  |
| 21 | Принтер Самсунг | 1013402277 |  |
| 22 | Комплект компьютерной техники ( монитор Acer,системный блок) | 1013400569 |  |
| 23 | Комплект компьютерной техники | 1013400577 |  |
| 24 | Комплект компьютерной техники | 1013401696 |  |
| 25 | Комплект компьютерной техники | 1013401697 |  |
| 26 | Комплект компьютерной техники | 1013401724 |  |
| 27 | Комплект компьютерной техники | 1013402167 |  |
| 28 | Комплект компьютерной техники | 1013402289 |  |
| 29 | Комплект компьютерной техники | 1013402272 |  |
| 30 | Комплект ПЭВМ офисная Depo Neos 490 монитор Proviw MA 782 KC | 1013401999 |  |
| 31 | Компьютер Acer Aspire M1935 в сборе | 1013400139 |  |
| 32 | Компьютер Acer Aspire M1935 в сборе | 1013400141 |  |
| 33 | Компьютер Acer Aspire M1935 в сборе | 1013400144 |  |
| 34 | Компьютер в сборе (системный блокI ntel G3260,монитор LCD PHILIPS 21,5, клавиатура KS -020 BU,мышь Genius DX-100,оптическая ) | 1013401853 |  |
| 35 | Компьютер ДЕРО | 1013400075 |  |
| 36 | Компьютерная техника | 1013402271 |  |
| 37 | Многофункциональное устройство Xerox Work Centre 3210 V/N | 1013402367 |  |
| 38 | Копировальная техника Кэнен ФС 102 | 1013402268 |  |
| 39 | Копировальный аппарат Canon FC-128 4 (18/03/08) | 1013400684 |  |
| 40 | Лазерный принтер Brother HL -214R | 1013402264 |  |
| 41 | Моноблок Aquarius Mnb StdT129 18.5 | 1013400662 |  |
| 42 | Принтер лазерный Samsung ML-2570 | 1013400599 |  |
| 43 | Принтер лазерный Samsung ML-2570 | 1013400600 |  |
| 44 | Принтер лазерный Xerox формат А-3 черно-белый | 1013401722 |  |
| 45 | Принтер НР LaserJep | 1013402279 |  |
| 46 | Принтер НР | 1013400080 |  |

Исполнил:

Инспектор отдела МСМТИО

ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России	               В.А. Сахно

Согласовано:

Врио главного государственного санитарного врача –

начальника центра государственного

санитарно-эпидемиологического

надзора филиала «Центр государственного

санитарно-эпидемиологического надзора»

ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России                                                                                                 А.Г. Серебряков