Приложение

Техническое задание
на закупку твердотопливных котлов для нужд Главного управления МЧС России по Ростовской области.

1. Описание объекта закупки.
Закупка твердотопливных котлов для нужд Главного управления МЧС России по Ростовской области, в количестве 2 шт. 

	2. Основные требования к товару (описание объекта закупки).
При подаче предложения поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами и подтверждается наличием сертификатов (паспортов) качества производителя или другими документами по качеству предусмотренными законодательством Российской Федерации обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Товар должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице:
	№ 
п/п
	Наименование товара
	Характеристики
	Единица измерения
	Кол-во

	1.
	Котел твердотопливный 
	Номинальная теплопроизводительность, кВт.
-антрацит– не менее 40
-дрова – не менее 32/16 (сухие /сырые).
Вид топлива	 -дрова/уголь/газ. 
Высота, мм. – не менее 1150
Ширина, мм	 - не менее 505.
Диаметр патрубка дымохода, d, мм. – не менее 153
Объем топки, л. – не менее 75
Размер топки, мм ширина / длина –не менее 320/не менее 450. 
Объем водяной полости котла, л. – не менее 59
Масса, кг, не более – 372.
Отапливаемая площадь, м2 – не менее 400. (при высоте потолка 2,8 м.)
КПД, %, не менее - 78,8
	шт.
	2



Товар, поставляемый по настоящему Контракту должен быть новым, 2026 года выпуска, заводского производства, нигде ранее не эксплуатировавшийся, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению. Товары должны быть упакованы в тару в соответствии с ГОСТ или ТУ для данного вида товара, которая обеспечит полную его сохранность от воздействия окружающей среды, и порчи при транспортировке и хранении.
3.. Требования к поставке товара.
Поставщик обязан организовать доставку Товара в количестве, указанном в пункте 2 настоящего технического задания. Расходы на доставку, разгрузку – погрузку, размещение в местах хранения Государственного заказчика, а также стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Государственного контракта, возлагаются на Поставщика и не подлежат возмещению Заказчиком. 
[bookmark: _GoBack]Срок поставки составляет 30 календарных дней с даты заключения контракта. 
4.Поставка товара осуществляется в следующем порядке
Поставка осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: Ростовская область. ст. Базковская, ул. Зотьева, 2 «А».  
Приемка товара осуществляется при обязательном присутствии представителя Поставщика с надлежаще оформленными на его имя документами (доверенность с правом подписания любых актов, протоколов и т.д.). В случае отсутствия данных документов приемка Товара не осуществляется.
 В день поставки Товара Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы:
- товарно-транспортную накладную в 3 (трех) экземплярах.
-сертификаты (декларации) соответствия, протоколы испытаний, либо сертификаты качества.
При наличии замечаний к представленным документам Заказчик возвращает их представителю Поставщика для устранения замечаний, а Товар Заказчиком не принимается. 



Заместитель начальника отдела эксплуатации, ремонта зданий,
сооружений и развития инфраструктуры УМТО
Главного управления МЧС России 
по Ростовской области						      
подполковник внутренней службы					   А.С. Комиссаров

