Техническое задание

на оказание услуг по обращению с медицинскими отходами класса опасности «Б»

- Наименование объекта закупки: Оказание услуг по обращению с медицинскими отходами класса опасности «Б» (далее - Услуги).

ОКПД 2: 38.22.29.000 Услуги по утилизации прочих опасных отходов

Место оказания услуг: г. Самара, ул. Пионерская. д.48/ул. Куйбышева, д.55.

- Термины и определения.

Отходы класс Б - отходы, инфицированные и потенциально инфицированные микроорганизмами 3-4 групп патогенности (эпидемиологически опасные отходы), в том числе: материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и (или) другими биологическими жидкостями; патологоанатомические отходы; органические операционные отходы (органы, ткани); пищевые отходы и материалы, контактировавшие с больными инфекционными болезнями, вызванными микроорганизмами 3-4 групп патогенности.

Обеззараживание отходов – обработка отходов, заключающаяся в уничтожении (умерщвлении) патогенных и условно патогенных микроорганизмов содержащихся в отходах, в целях устранения их эпидемиологической опасности и осуществляемое соответствующей физической и/или химической обработкой отходов.

Обезвреживание отходов – обработка отходов с применением технологий, ведущих к утрате всех опасных свойств отходов в целях предотвращения их вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду, в том числе с уменьшением массы отходов, изменения их состава, физических и химических свойств, в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

3. Технические требования, предъявляемые к оказанию услуг:

Для обезвреживания отходов класса Б Исполнитель используют различные типы установок, соответствующих санитарным нормам РФ.

Обезвреживание отходов должно производиться на специализированном оборудовании, предназначенном для обезвреживания медицинских отходов и имеющем регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ, сертификат соответствия ГОСТ.

Исполнитель обязан гарантировать безопасность процесса оказания услуг для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды.

Обеззараживание должно осуществляться децентрализованным способом:

Децентрализованное — отходы обрабатывают на местах их образования — непосредственно в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер имени Н.В. Постникова» по адресу: г. Самара, ул. Пионерская, д.48/ул. Куйбышева, д.55.

Сбор, транспортировка на территории Исполнителя медицинских отходов классов опасности «Б» осуществляется силами Заказчика.

Общий объём медицинских отходов класса Б, подлежащий сбору, транспортированию, обеззараживанию, обезвреживанию в течение срока оказания услуг:

| Вид отходов | Адрес | Общее количество отходов, кг |
| --- | --- | --- |
| Медицинские отходы класса «Б» | г. Самара, ул. Пионерская. д.48/ул. Куйбышева, д.55. | 3,5 |
| Услуги оказываются по месту нахождения Исполнителя и осуществляется по адресу: г. Самара, ул. Пионерская. д.48/ул. Куйбышева, д.55. |  |  |

Услуги по обезвреживанию медицинских отходов класса опасности «Б» должны отвечать требованиям действующего законодательства, включая:

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2012 № 681 «Об утверждении критериев разделения медицинских отходов на классы по степени их эпидемиологической, токсикологической, радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду обитания»;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3.

4. Порядок и условия оказания услуг:

Сбор медицинских отходов, погрузка и выгрузка, их транспортировка на территории Исполнителя, производится Заказчиком самостоятельно своими силами и средствами в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", не реже 1 раза в месяц.

Медицинские отходы класса «Б» доставляются Заказчиком на участок обеззараживания Исполнителя упакованными в желтые промаркированные пакеты.

Обезвреженные медицинские отходы являются собственностью Исполнителя. Исполнитель несет всю ответственность и материальные издержки за обращение с обезвреженными медицинскими отходами, в том числе связанными с размещением отходов па полигоне ТБО.

Исполнитель обязан самостоятельно заключить договор с лицензированным объектом на размещение образовавшихся отходов после обезвреживания, включенным в государственный реестр объектов размещения отходов. Затраты на сбор, транспортирование и размещение зольного остатка несет Исполнитель

Исполнитель предоставляет акт оказанных услуг не позднее 15-ого числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Персонал Исполнителя, осуществляющий обезвреживание медицинских отходов должен удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

5. Сроки оказания услуг: с момента подписания контракта по 31.12.2026 г.

6. Сроки действия Контракта: с момента подписания контракта по 31.01.2027 г.

Начальник отдела по общим вопросам

деятельности учреждения                                                                                                          Казаков И.И.

Исп. Е.А. Касьянова