Форма ФГУ ГГЭ РФ

«Утверждаю»

Зам. директора ФИЦ ПХФ и МХ РАН

_______________ Батурина Ю.С.

«____»_____________2026г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ 
(приложение к  локальному сметному расчету № 24.04.26)

на	Ремонт навеса и изготовление постамента у корпуса 7 (дом-музей).	
		
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)	

Основание: служебная записка 
N п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формулы подсчета объемов, расхода материалов и т.д.	

1	2	3	4	5	6	
Раздел 1. Ремонт навеса	
1	Монтаж мелких металлоконструкций (металлической фермы)	т	0,0254			
2	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (обрешетка из металл. профиля 40х20х2) ПРИМ	т	0,014			
3	Облицовка металлических конструкций поликарбонатом с креплением через профили при ширине опоры несущей конструкции: свыше 60 мм	м2	5,61			
4	Очистка поверхности щетками	м2	3,49			
5	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХС-759	м2	5,72			
6	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068	м2	5,27			
7	Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого. Снегозадержатели типа Borge  трубы 20х45 мм, вес комплекта длиной 1 метр — 3,24 кг. Вес общий: 3,24х12=38,88кг	м	12			
Раздел 2. Изготовление постамента	
8	Монтаж мелких металлоконструкций (постамента)	т	0,0356			
9	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068	м2	2,51			
10	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХС-759	м2	2,51			

Начальник  ИТУ АХО ФИЦ ПХФ и МХ РАН_____________/Малыгин И.В./     «____»_________________2026г.