Форма ФГУ ГГЭ РФ

«Утверждаю»

Зам. директора ФИЦ ПХФ и МХ РАН

_______________ Батурина Ю.С.

«____»_____________2026г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ
(приложение к  локальному сметному расчету № 26-05-20)

на	Текущий ремонт кровель корпусов 1/2 и 21(общежитие).	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)	

Основание: служебная записка 
N п/п	Наименование работ	Ед.
изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формулы подсчета объемов, расхода материалов и т.д.	

1	2	3	4	5	6	
Раздел 1. Ремонт кровли в осях "А-М/1-12" в корпусе 1/2	
1	Демонтаж кровельных гвоздей 4х80мм. 	м2	607.6			
2	Монтаж  саморезов 6,3х90 на существующей кровле из профнастила. 	шт	3 846			
3	Промазка  свищей в покрытии из профнастила. 	м2	607.6			
4	Закрепить по периметру кровли все листы на заклёпки вытяжные 4х10	шт	868			
Раздел 2. Ремонт кровли в осях "А-Д/1-11"в корпусе 21.	
5	Устройство на коньке кровли приспособления из оцинкованной стали для крепления страховой веревки                                                                                                       	м	25			
6	Демонтаж кровельных гвоздей 4х80мм с площади кровли. 	м2	300			
7	Монтаж  саморезов 6,3х90 на существующей кровле из профнастила. 	шт	1684			
8	Промазка  свищей в покрытии из профнастила. 	м2	300			

Начальник  ИТУ АХО ФИЦ ПХФ и МХ РАН_____________/Малыгин И.В./     «____»_________________2026г.