Приложение №1

к Государственному контракту №___

от «____»____________ 2026г.

# ПЕРЕЧЕНЬ

оборудования пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в здании

хозяйственного корпуса БПК (Лит. Е)

| № | Наименование объекта | ед. изм | кол-во | цена за ед. | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный R3 | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Блок индикации и управления R3 | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Прибор управления оповещением пожарный Sonar SMPM-100 | шт. | 1 |  |  |
| 4 | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/5 исп.2х40-Р БР | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64- R3 W1.03 | шт. | 20 |  |  |
| 6 | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференцированный адресно-аналоговый ИП 101-29-PR-R3 W1.03 | шт. | 10 |  |  |
| 7 | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А- R3 | шт. | 14 |  |  |
| 8 | оповещатель охранно-пожарный световой адресный "ВЫХОД" | шт. | 14 |  |  |
| 9 | Оповещатель пожарный речевой Sonar SW-06-03 | шт. | 16 |  |  |
| 10 | Фильтр оконечный SFT-2300M | шт. | 3 |  |  |
| 11 | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б- R3 (L1.42) | шт. | 10 |  |  |
| 12 | Адресная метка АМ-1- R3 | шт. | 1 |  |  |
| 13 | Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 103-5/1-Е | шт. | 4 |  |  |
| 14 | Метка адресная пожарная АМП-4- R3 | шт. | 2 |  |  |
| 15 | Барьер искрозащиты, двухканальный, пассивный ШСБ24/ШСБ24 | шт. | 2 |  |  |
| 16 | Барьер искрозащиты, одноканальный АБИЗ160/АБИЗ160 | шт. | 2 |  |  |
| 17 | Оповещатель звуковой взрывозащищенный Шмель-12, 12В | шт. | 2 |  |  |
| 18 | Табло световое ТС "Выход" | шт. | 3 |  |  |
| 19 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-2 | шт. | 3 |  |  |
| 20 | Извещатель пожарный тепловой максимальный взрывозащищенный ИП 103-5/1-АЗ - ИБ | шт. | 14 |  |  |
| 21 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный Аккумулятор 12 В, 7 Ач | шт. | 2 |  |  |
| 22 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный Аккумулятор 12 В, 26 Ач | шт. | 2 |  |  |
| 23 | Кабель силовой огнестойкий ВВГ-Пнг(А)-3х1,5 | м. | 20 |  |  |
| 24 | Кабель для структурированный систем связи ParLan U/UTP Cat5e ZH hr(A)-FRHF 4х2х0,52 | м. | 80 |  |  |
| 25 | Панель противопожарных устройств Панель ППУ-ЗЛ (ПЭСПЗ) | шт. | 1 |  |  |
| 26 | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий КПСнг(A)-FRHF 1х2х0,75 | м. | 630 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | заполняется по итогам закупочной сессии |

| Заказчик: _______________/_____________ / | Поставщик: ______________/_____________ / |
| --- | --- |

# М.П.	      М.П