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Приложение №1
к Государственному контракту №___
      от «____»____________ 2026г.

[bookmark: __DdeLink__23082_3821883975]ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в здании
хозяйственного корпуса БПК (Лит. Е)
	№
	Наименование объекта
	ед. изм
	кол-во
	цена за ед.
	сумма

	1
	Прибор приёмно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный R3
	шт.
	1
	
	

	2
	Блок индикации и управления R3
	шт.
	1
	
	

	3
	Прибор управления оповещением пожарный Sonar SMPM-100
	шт.
	1
	
	

	4
	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/5 исп.2х40-Р БР
	шт.
	1
	
	

	5
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый 
ИП 212-64- R3 W1.03
	шт.
	20
	
	

	6
	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференцированный адресно-аналоговый ИП 101-29-PR-R3 W1.03
	шт.
	10
	
	

	7
	Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А- R3
	шт.
	14
	
	

	8
	оповещатель охранно-пожарный световой адресный "ВЫХОД"
	шт.
	14
	
	

	9
	Оповещатель пожарный речевой Sonar SW-06-03
	шт.
	16
	
	

	10
	Фильтр оконечный SFT-2300M
	шт.
	3
	
	

	11
	Изолятор шлейфа ИЗ-1Б- R3 (L1.42)
	шт.
	10
	
	

	12
	Адресная метка АМ-1- R3
	шт.
	1
	
	

	13

	Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 103-5/1-Е
	шт.
	4
	
	

	14
	Метка адресная пожарная АМП-4- R3
	шт.
	2
	
	

	15
	Барьер искрозащиты, двухканальный, пассивный ШСБ24/ШСБ24
	шт.
	2
	
	

	16
	Барьер искрозащиты, одноканальный АБИЗ160/АБИЗ160
	шт.
	2
	
	

	17
	Оповещатель звуковой взрывозащищенный Шмель-12, 12В
	шт.
	2
	
	

	18
	Табло световое ТС "Выход"
	шт.
	3
	
	

	19
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-2
	шт.
	3
	
	

	20
	Извещатель пожарный тепловой максимальный взрывозащищенный 
ИП 103-5/1-АЗ - ИБ

	шт.
	14
	
	

	21
	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный Аккумулятор 12 В, 7 Ач
	шт.
	2
	
	

	22
	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный Аккумулятор 12 В, 26 Ач
	шт.
	2
	
	

	23
	Кабель силовой огнестойкий ВВГ-Пнг(А)-3х1,5
	м.
	20
	
	

	24
	Кабель для структурированный систем связи ParLan U/UTP Cat5e ZH hr(A)-FRHF 4х2х0,52
	м.
	80
	
	

	25
	Панель противопожарных устройств Панель ППУ-ЗЛ (ПЭСПЗ) 
	шт.
	1
	
	

	26
	Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий КПСнг(A)-FRHF 1х2х0,75
	м.
	630
	
	

	Итого:
	заполняется по итогам закупочной сессии
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