Техническое задание

на техническое обслуживание систем видеонаблюдения, видеодомофонов

Смоленского филиала Финуниверситета

1. Заказчик имеет работоспособную систему видеонаблюдения, видеодомофонов в здании по адресу: г. Смоленск, пр-т Гагарина, д. 22.

2. Требуется Исполнитель для проведения ежемесячного технического обслуживания систем видеонаблюдения, видеодомофонов в соответствии с разработанным Техническим заданием.

3. Срок оказания услуг: с 01.07.2026г. по 30.06.2027г.

Перечень работ

по плановому техническому обслуживанию на объекте заказчика

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Проверка наличия технической документации |
| 2 | Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, коррозии, прочность креплений и т.п. составных частей системы: видеокамер, коммутационных центров, видеосервера (видеорегистратора), мониторов и источников питания. |
| 3 | Проверка работоспособности системы |
| 4 | Очистка, подпайка, замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность |
| 5 | Очистка объективов и видеокамер от пыли и грязи |
| 6 | Очистка уличных кожухов и куполов от пыли и грязи |
| 7 | Замер величины питающего напряжения всех компонентов системы видеонаблюдения |
| 8 | Проверка системных параметров и настроек специализированного программного обеспечения |
| 9 | Установка и смена системного времени (зима-лето) |
| 10 | Очистка внутренней поверхности системного блока видеосервера (видеорегистратора) и рабочих станций пользователей |
| 11 | Диагностика, прочистка и ремонт системы вентиляции и охлаждения видеорегистратора |
| 12 | Замер величины питающего напряжения на источниках бесперебойного питания |
| 13 | Проверка емкости аккумуляторов |
| 14 | Корректировка позиционирования и фокусировки видеокамер |