2


Техническое задание

на оказание услуг по разработке сметной документации 

 (далее – Услуги)

1. Заказчик: УФНС России по Хабаровскому краю.

2. Место нахождения объекта Заказчика: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 68;
3. Предмет закупки: 

	Наименование товара, работы, услуги
	Количество
	Единица измерения
	Наименование товара, работы, услуги по коду классификатора

	Оказание услуг по разработке сметной документации
	1
	усл. ед.
	Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий, прочие, не включенные в другие группировки 

ОКПД 2 – 71.12.19.000


4. Цель и задачи оказания Услуг: 
4.1. Разработать сметную документацию для оказания Услуг, указанных в настоящем техническом задании;

4.2. Для реализации целей настоящего технического задания, Исполнитель должен:

- рассчитать уточненный объем ремонтных работ;
- составить и предоставить Заказчику дефектную ведомость по объекту Заказчика с разделением объемов работ по помещениям;
- составить и предоставить Заказчику локальный сметный расчет по объекту Заказчика в соответствии с приложением № 1 к настоящему техническому заданию.
5. Срок оказания Услуг: 

- в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения государственного контракта. 
6. Наименование и состав оказываемых Услуг: 
- выезд Исполнителя по месту нахождения объекта Заказчика;

- сбор исходных данных, изучение исходной документации;
- обмерные работы;
- составление дефектной ведомости;
- согласование дефектной ведомости с Заказчиком;
- расчет уточнённого объема ремонтных работ;
- составление локального сметного расчета;
- оформление документов и сдача результатов оказанных Услуг Заказчику.
7. Требования к сметной документации:
При определении стоимости текущего ремонта объекта необходимо руководствоваться экономической целесообразностью применяемых решений, а также нормативами обеспечения на проведение текущего ремонта для территориальных органов ФНС России  – 5000 руб. за 1 кв.м. по площади пола. 
8. Для текущего ремонта помещений должны быть использованы материалы в соответствии с их функциональным назначением и разрешенные для применения в общественных учреждениях в установленном порядке, имеющие гигиенические сертификаты и сертификаты соответствия.
9. При составлении сметной документации необходимо руководствоваться положениями Бюджетного кодекса РФ в части соблюдения принципов эффективности использования бюджетных средств, исключая необоснованного применения дорогостоящих материалов и оборудования, и учитывать экономическую целесообразность применяемых решений.
10. Сметная документация должна быть выполнена с применением утвержденных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, в сметных ценах на материалы, изделия и конструкции, применяемых в строительстве по состоянию на месяц, соответствующий дате заключения настоящего государственного контракта.
11. Сметная документация должна быть выполнена в соответствии с нормативными правовыми актами, установленными в отношении выполняемых работ, включая:
- Градостроительный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- и другими. 

12. Сметная документация должна быть выполнена базисно-индексном методом, в федеральной сметно-нормативной базе 2001 года, с учетом дополнений и изменений и с пересчетом в текущий уровень цен на дату выдачи сметной документации.

13. Разделы смет должны соответствовать технологической последовательности производства работ. По каждому разделу указывается итог сметной стоимости.

14.  Сметная документация должна быть предоставлена на бумажных носителях и в электронном виде в файле программ «Гранд Смета», и «MS Excel» (или ином программном комплексе, позволяющем создавать сметную документацию универсального формата, работающего со всеми сметными программами).

15. Величину накладных расходов и сметной прибыли принять в соответствии с приказами Минстроя России № 812/пр и № 774/пр. Накладные расходы и сметную прибыль показывать по каждой сметной позиции с учетом понижающих коэффициентов (коэффициенты должны быть видны).

16.  При отсутствии какого-либо материала в сборниках ФЕР допускается указывать цену материала по коммерческим предложениям.

17. Коммерческие предложения поставщиков материалов должны подшиваться к каждому локальному сметному расчету и быть их неотъемлемой частью. Цены поставщиков должны определяться усреднено. Выбор поставщика производится не менее чем от 3-х поставщиков (должен быть проведен мониторинг).
                                                                                                                                  Приложение № 1

                                                                                                    к техническому заданию 

Состав и объем работ по текущему ремонту помещений
	№ помещения на плане
	Площадь помещения, м²
	Перечень планируемых работ

	3 этаж

	21,22
	28,5
	- демонтаж плинтуса и уголка ПВХ;

- снятие линолеума;

- заделка отверстий в полу;

- монтаж на пол фанеры, линолеума, плинтуса из ПВХ

	29

	40,3
	- демонтаж плинтуса и уголка ПВХ;

- снятие линолеума;

- заделка отверстий в полу;

- монтаж на пол фанеры, линолеума, плинтуса из ПВХ

	30

	13,2
	- демонтаж плинтуса и уголка ПВХ;

- снятие линолеума;

- заделка отверстий в полу;

- монтаж на пол фанеры, линолеума, плинтуса из ПВХ

	6

	18,9
	- демонтаж плинтуса и уголка ПВХ;

- снятие линолеума;

- заделка отверстий в полу;

- монтаж на пол фанеры, линолеума, плинтуса из ПВХ

	4 этаж

	28
	13,1
	- демонтаж плинтуса и уголка ПВХ;

- снятие линолеума;

- заделка отверстий в полу;

- монтаж на пол фанеры, линолеума, плинтуса из ПВХ

	30
	13,3
	- демонтаж плинтуса и уголка ПВХ;

- снятие линолеума;

- заделка отверстий в полу;

- монтаж на пол фанеры, линолеума, плинтуса из ПВХ

	31,32
	34,9
	- демонтаж плинтуса и уголка ПВХ;

- снятие линолеума;

- заделка отверстий в полу;

- монтаж на пол линолеума, плинтуса из ПВХ

	37
	13,1
	- демонтаж плинтуса и уголка ПВХ;

- снятие линолеума;

- заделка отверстий в полу;

- монтаж на пол фанеры, линолеума, плинтуса из ПВХ

	39
	12,0
	- демонтаж плинтуса и уголка ПВХ;

- снятие линолеума;

- заделка отверстий в полу;

- монтаж на пол фанеры, линолеума, плинтуса из ПВХ

	5
	37,7
	- демонтаж плинтуса и уголка ПВХ;

- снятие линолеума;

- монтаж на пол фанеры, линолеума, плинтуса из ПВХ

	17
	17,5
	- демонтаж плинтуса и уголка ПВХ;

- снятие линолеума;

- заделка отверстий в полу;

- монтаж на линолеума, плинтуса из ПВХ

	5 этаж

	3
	57,1
	- демонтаж плинтуса и уголка ПВХ;

- снятие линолеума;

- заделка отверстий в полу;
- монтаж на пол фанеры, линолеума, плинтуса из ПВХ

	31
	29,0
	- демонтаж плинтуса и уголка ПВХ;

- снятие линолеума;

- заделка отверстий в полу;

- монтаж на пол фанеры, линолеума, плинтуса из ПВХ

	30
	25,4
	- демонтаж плинтуса и уголка ПВХ;

- снятие линолеума;

- заделка отверстий в полу;

- монтаж на пол фанеры, линолеума, плинтуса из ПВХ

	28
	26,9
	 - демонтаж плинтуса и уголка ПВХ;

- снятие линолеума;

- заделка отверстий в полу;

- монтаж на пол фанеры, линолеума, плинтуса из ПВХ

	11
	18,4
	- демонтаж плинтуса и уголка ПВХ;

- снятие линолеума;

- заделка отверстий в полу;

- монтаж на пол фанеры, линолеума, плинтуса из ПВХ

	25
	25,6
	- демонтаж плинтуса и уголка ПВХ;

- снятие линолеума;

- заделка отверстий в полу;

- монтаж на пол фанеры, линолеума, плинтуса из ПВХ

	24
	26,6
	- демонтаж плинтуса и уголка ПВХ;

- снятие линолеума;

- заделка отверстий в полу;

- монтаж на пол фанеры, линолеума, плинтуса из ПВХ

	16
	18,1
	- демонтаж плинтуса и уголка ПВХ;

- снятие линолеума;

- заделка отверстий в полу;

- монтаж на пол фанеры, линолеума, плинтуса из ПВХ

	
	469,6
	


