ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку лабораторных расходных материалов

1. Наименование поставляемых товаров: Лабораторные расходные материалы
2. Сроки поставки товара: 10 рабочих дней
3. Место осуществления поставки: г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 81Д
4. Требования к товару:
	Наименование
	Характеристики
	Показатель
	Ед. изм.
	Кол-во

	Лабораторный стакан
	Вид изделия:
	лабораторный стакан
	УП.
	1

	
	ГОСТ/ТУ:
	ГОСТ 25336-82
	
	

	
	Диаметр горловины:
	не менее 105 мм
	
	

	
	Материал:
	стекло
	
	

	
	Метод стерилизации:
	автоклавирование
	
	

	
	Метод стерилизации:
	влажное тепло
	
	

	
	Метод стерилизации:
	кипячение
	
	

	
	Метод стерилизации:
	сухое тепло
	
	

	
	Объём, мл:
	не менее 1000
	
	

	
	Пробка:
	Нет
	
	

	
	РУ на медицинское изделие:
	да
	
	

	
	Цвет материала:
	бесцветный
	
	

	
	Цена деления:
	не более 100 мл
	
	

	
	Шкала:
	да
	
	

	Цилиндр
	Вид изделия:
	цилиндр
	УП.
	1

	
	ГОСТ/ТУ:
	ГОСТ 1770-74
	
	

	
	Диаметр горловины:
	не менее 64 мм
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Материал:
	стекло
	
	

	
	Метод стерилизации:
	автоклавирование
	
	

	
	Метод стерилизации:
	влажное тепло
	
	

	
	Метод стерилизации:
	кипячение
	
	

	
	Метод стерилизации:
	сухое тепло
	
	

	
	Объём, мл:
	не менее 1000
	
	

	
	Пробка:
	Нет
	
	

	
	РУ на медицинское изделие:
	да
	
	

	
	Цвет материала:
	бесцветный
	
	

	
	Цена деления:
	не более 10 мл
	
	

	
	Шкала:
	да
	
	

	Грунт
	Область применения:
	для комнатных растений и культур
	ШТ.
	6

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Область применения:
	для садовых растений и культур
	
	

	
	Объём/вес:
	не менее 25 л
	
	

	
	Применение:
	внутрипочвенное
	
	

	
	Тип:
	грунт
	
	

	
	Форма выпуска:
	смесь
	
	

	Субстрат
	Область применения:
	для комнатных растений и культур
	ШТ.
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Область применения:
	для садовых растений и культур
	
	

	
	Объём/вес:
	не менее 70 л
	
	

	
	Применение:
	внутрипочвенное
	
	

	
	Применение:
	поверхностное
	
	

	
	Применение:
	прикорневое
	
	

	
	Сезонность:
	всесезонное
	
	

	
	Тип:
	грунт
	
	

	
	Форма выпуска:
	брикет
	
	

	Дренаж
	Область применения:
	для комнатных растений и культур
	УП.
	3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Область применения:
	для садовых растений и культур
	
	

	
	Объём/вес:
	не менее 2 л
	
	

	
	Применение:
	внутрипочвенное
	
	

	
	Сезонность:
	всесезонное
	
	

	
	Тип:
	дренаж
	
	

	
	Форма выпуска:
	грунт
	
	

	Фольга пищевая
	Длина, м:
	не менее 50
	РУЛ.
	2

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Материал:
	алюминий
	
	

	
	Профессиональная:
	Нет
	
	

	
	Тип:
	фольга пищевая
	
	

	
	Толщина, мкм:
	не менее 14
	
	

	
	Ценовая категория:
	стандарт
	
	

	
	Ширина, см:
	не менее 44
	
	

	Перчатки
	Вид упаковки:
	картонная коробка
	УП.
	10

	
	
	
	
	

	
	ГОСТ/ТУ:
	ГОСТ Р 52239-2004
	
	

	
	ГОСТ/ТУ:
	ГОСТ Р 70231-2022
	
	

	
	ГОСТ/ТУ:
	ТР ТС 019/2011
	
	

	
	Длина, мм:
	не менее 240
	
	

	
	Для пищевой промышленности:
	Да
	
	

	
	Количество штук в упаковке:
	не менее 200
	
	

	
	Материал:
	нитрил
	
	

	
	Опудренные:
	Нет
	
	

	
	РУ на медицинское изделие:
	нет
	
	

	
	Размер:
	6.5-7 (S)
	
	

	
	Стерильность:
	Нет
	
	

	
	Тип:
	универсальные
	
	

	
	Тип поверхности:
	текстурированная на пальцах
	
	

	
	Толщина ладони:
	не менее 0.07 мм
	
	

	
	Толщина пальцев:
	не менее 0.09 мм
	
	

	
	Форма:
	плоская
	
	

	
	Цвет:
	любой
	
	

	Перчатки
	Вид упаковки:
	картонная коробка
	УП.
	10

	
	
	
	
	

	
	ГОСТ/ТУ:
	ГОСТ Р 52239-2004
	
	

	
	ГОСТ/ТУ:
	ГОСТ Р 70231-2022
	
	

	
	ГОСТ/ТУ:
	ТР ТС 019/2011
	
	

	
	Длина, мм:
	240
	
	

	
	Для пищевой промышленности:
	Да
	
	

	
	Количество штук в упаковке:
	не менее 100
	
	

	
	Материал:
	нитрил
	
	

	
	Опудренные:
	Нет
	
	

	
	РУ на медицинское изделие:
	нет
	
	

	
	Размер:
	7-8 (M)
	
	

	
	Размер производителя:
	M
	
	

	
	Стерильность:
	Нет
	
	

	
	Тип:
	универсальные
	
	

	
	Тип поверхности:
	текстурированная на пальцах
	
	

	
	Толщина ладони:
	не менее 0.07 мм
	
	

	
	Толщина пальцев:
	не менее 0.09 мм
	
	

	
	Форма:
	плоская
	
	

	
	Цвет:
	любой
	
	

	Набор полотенец
	Количество штук в упаковке:
	не менее 10
	УП.
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Назначение:
	для рук и лица
	
	

	
	Наличие бордюра:
	Нет
	
	

	
	Плотность ткани:
	не менее 120 г/кв.м
	
	

	
	Применение:
	для гостиниц и отелей
	
	

	
	Размер, см:
	35x80
	
	

	
	Состав ткани:
	100% хлопок
	
	

	
	Тип изделия:
	полотенце
	
	

	
	Ширина: 
	[bookmark: _GoBack]не менее 35 см
	
	

	
	Длина:
	не менее 80 см
	
	

	
	Тип материала:
	вафельный
	
	

	
	Цвет:
	белый
	
	

	
	Честный знак:
	Да
	
	

	Сменные лезвия
	Количество штук в упаковке:
	не менее 5
	 
	 

	
	
	
	 
	 

	
	
	
	 
	 

	
	Материал лезвия:
	нержавеющая сталь
	УП.
	15

	
	Назначение:
	для Т-образной бритвы
	 
	 

	
	Особенности:
	двусторонние
	 
	 

	
	Смазывающая полоска:
	Нет
	 
	 

	
	Тип:
	сменные лезвия
	 
	 

	Мыло жидкое
	Вид:
	мыло жидкое
	ШТ.
	2

	
	Вид упаковки:
	канистра
	
	

	
	Область применения:
	для рук
	
	

	
	Область применения:
	для тела
	
	

	
	Объём, мл:
	не менее 5000
	
	

	
	Особенности:
	гипоаллергенное
	
	

	
	Особенности:
	не содержит спирт
	
	

	
	Особенности:
	с маслами
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Сертификат соответствия:
	ТР ТС 009/2011
	
	

	
	Способ дозирования мыла:
	крышка
	
	

	
	Тип кожи:
	для всех типов
	
	

	
	
	
	
	

	
	Тип мыла:
	детское
	
	

	
	Эффект от использования:
	очищение
	
	

	
	
	
	
	

	Полотенца бумажные
	Диаметр втулки, см:
	не менее 4 см 
	УП.
	3

	
	Диаметр рулона:
	не менее 10 см и не более 12 см
	
	

	
	Длина рулона, метр:
	 не менее 12
	
	

	
	Количество листов в рулоне:
	не менее 50 шт.
	
	

	
	Количество слоев:
	не менее 2
	
	

	
	Количество штук в упаковке:
	не менее 8
	
	

	
	Перфорация:
	Да
	
	

	
	Размер листа:
	ширина не менее 21 x длина не менее 25 см
	
	

	
	Сырьё:
	первичная целлюлоза
	
	

	
	Тип полотенец:
	рулонный
	
	

	
	Тиснение:
	Да
	
	

	
	Цвет:
	белый
	
	

	
	Ширина рулона, см:
	не менее 22
	
	

	Шприц 3-комп. однораз.
	Диаметр иглы:
	не более 0.8 мм
	УП.
	1

	
	Длина иглы (мм):
	не более 40
	
	

	
	Количество штук в упаковке:
	не менее 50
	
	

	
	Крепление иглы:
	надета на шприц
	
	

	
	Материал цилиндра:
	полипропилен
	
	

	
	Метод стерилизации:
	этиленоксид
	
	

	
	Объем шприца:
	не менее 10 мл
	
	

	
	РУ на медицинское изделие:
	да
	
	

	
	Размер иглы:
	21G
	
	

	
	Содержит латекс:
	да
	
	

	
	Тип:
	шприц трёхкомпонентный
	
	

	
	Тип упаковки:
	блистер
	
	

	
	Шаг градуировки:
	не более 1 мл
	
	

	Шприц 3-комп. однораз.
	Диаметр иглы:
	не более 0.7 мм
	УП.
	1

	
	Длина иглы (мм):
	не более 40
	
	

	
	Количество штук в упаковке:
	не менее 100
	
	

	
	Крепление иглы:
	надета на шприц
	
	

	
	Малые закупки:
	нет
	
	

	
	Материал цилиндра:
	полипропилен
	
	

	
	Метод стерилизации:
	этиленоксид
	
	

	
	Объем шприца:
	не менее 5 мл
	
	

	
	РУ на медицинское изделие:
	да
	
	

	
	Размер иглы:
	22G
	
	

	
	Содержит латекс:
	да
	
	

	
	Тип:
	шприц трёхкомпонентный
	
	

	
	Тип наконечника:
	Luer Slip
	
	

	
	Тип упаковки:
	блистер
	
	

	
	Шаг градуировки:
	не менее 0.5 мл
	
	

	Удобрение
	Назначение:
	стимуляция роста и заживлений
	БУТ.
	2

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Область применения:
	для комнатных растений и культур
	
	

	
	Область применения:
	для садовых растений и культур
	
	

	
	Объём/вес:
	не менее 500 мл
	
	

	
	Применение:
	внутрипочвенное
	
	

	
	Применение:
	поверхностное
	
	

	
	Сезонность:
	всесезонное
	
	

	
	Тип:
	удобрение
	
	

	
	Форма выпуска:
	жидкость
	
	

	Губка-мочалка
	Вес, г:
	не менее 12
	УП.
	4

	
	Высота (см):
	не менее 2.5
	
	

	
	Длина (см):
	не менее 8
	
	

	
	Количество штук в упаковке:
	не менее 3
	
	

	
	Материал губки:
	металл
	
	

	
	Назначение:
	для сильных загрязнений
	
	

	
	Размер губки:
	средний
	
	

	
	Тип:
	губка-мочалка
	
	

	Полумаска
	Вес, г:
	не более 10
	УП.
	2

	
	Количество штук в упаковке:
	не менее 5
	
	

	
	Кратность использования:
	многоразовый
	
	

	
	Назначение:
	противоаэрозольный
	
	

	
	Наличие угля в фильтре:
	нет
	
	

	
	РУ на медицинское изделие:
	нет
	
	

	
	Регулировка длины оголовья:
	Да
	
	

	
	С клапаном выдоха:
	Да
	
	

	
	Стандарты:
	ГОСТ 12.4.294-2015
	
	

	
	Стандарты:
	ТР ТС 019/2011
	
	

	
	Температура использования:
	от -30 до +70шС
	
	

	
	Тип:
	респиратор (полумаска)
	
	

	
	Тип защиты:
	асбест
	
	

	
	Тип защиты:
	бактерии
	
	

	
	Тип защиты:
	дисперсные аэрозоли
	
	

	
	Тип защиты:
	дым
	
	

	
	Тип защиты:
	пыль
	
	

	
	Тип защиты:
	твёрдые аэрозоли
	
	

	
	Тип защиты:
	туман
	
	

	
	Тип респиратора:
	чашеобразный
	
	

	
	Цвет:
	белый
	
	

	
	Эффективность фильтрации:
	FFP3 до 50 ПДК
	
	

	Маркер перманентный
	Вид упаковки:
	картонная коробка
	ШТ.
	10

	
	
	
	
	

	
	Водостойкие чернила:
	Да
	
	

	
	Двухсторонний:
	да
	
	

	
	Единица продажи:
	штука
	
	

	
	Количество штук в упаковке:
	не менее 1
	
	

	
	Максимальная толщина линии, мм:
	не более 1
	
	

	
	Материал корпуса:
	пластик
	
	

	
	Минимальная толщина линии, мм:
	не более 0.5
	
	

	
	Наличие клипа на колпачке:
	Да
	
	

	
	Основа чернил:
	спиртовая
	
	

	
	Размер, мм:
	140x12
	
	

	
	Форма корпуса:
	круглая
	
	

	
	Форма наконечника:
	игольчатая
	
	

	
	Форма наконечника:
	круглая
	
	

	
	Цвет чернил:
	чёрный
	
	

	Средство для мытья посуды
	Вид упаковки:
	канистра
	ШТ.
	1

	
	Объём:
	не менее 5 л
	
	

	
	Особенности:
	антибактериальное
	
	

	
	Помповый дозатор:
	Нет
	
	

	
	Форма выпуска:
	гель
	
	




