ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку лабораторных расходных материалов

1. Наименование поставляемых товаров: Лабораторные расходные материалы

2. Сроки поставки товара: 10 рабочих дней

3. Место осуществления поставки: г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 81Д

4. Требования к товару:

| Наименование | Характеристики | Показатель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лабораторный стакан | Вид изделия: | лабораторный стакан | УП. | 1 |
|  | ГОСТ/ТУ: | ГОСТ 25336-82 |  |  |
|  | Диаметр горловины: | не менее 105 мм |  |  |
|  | Материал: | стекло |  |  |
|  | Метод стерилизации: | автоклавирование |  |  |
|  | Метод стерилизации: | влажное тепло |  |  |
|  | Метод стерилизации: | кипячение |  |  |
|  | Метод стерилизации: | сухое тепло |  |  |
|  | Объём, мл: | не менее 1000 |  |  |
|  | Пробка: | Нет |  |  |
|  | РУ на медицинское изделие: | да |  |  |
|  | Цвет материала: | бесцветный |  |  |
|  | Цена деления: | не более 100 мл |  |  |
|  | Шкала: | да |  |  |
| Цилиндр | Вид изделия: | цилиндр | УП. | 1 |
|  | ГОСТ/ТУ: | ГОСТ 1770-74 |  |  |
|  | Диаметр горловины: | не менее 64 мм |  |  |
|  | Материал: | стекло |  |  |
|  | Метод стерилизации: | автоклавирование |  |  |
|  | Метод стерилизации: | влажное тепло |  |  |
|  | Метод стерилизации: | кипячение |  |  |
|  | Метод стерилизации: | сухое тепло |  |  |
|  | Объём, мл: | не менее 1000 |  |  |
|  | Пробка: | Нет |  |  |
|  | РУ на медицинское изделие: | да |  |  |
|  | Цвет материала: | бесцветный |  |  |
|  | Цена деления: | не более 10 мл |  |  |
|  | Шкала: | да |  |  |
| Грунт | Область применения: | для комнатных растений и культур | ШТ. | 6 |
|  | Область применения: | для садовых растений и культур |  |  |
|  | Объём/вес: | не менее 25 л |  |  |
|  | Применение: | внутрипочвенное |  |  |
|  | Тип: | грунт |  |  |
|  | Форма выпуска: | смесь |  |  |
| Субстрат | Область применения: | для комнатных растений и культур | ШТ. | 1 |
|  | Область применения: | для садовых растений и культур |  |  |
|  | Объём/вес: | не менее 70 л |  |  |
|  | Применение: | внутрипочвенное |  |  |
|  | Применение: | поверхностное |  |  |
|  | Применение: | прикорневое |  |  |
|  | Сезонность: | всесезонное |  |  |
|  | Тип: | грунт |  |  |
|  | Форма выпуска: | брикет |  |  |
| Дренаж | Область применения: | для комнатных растений и культур | УП. | 3 |
|  | Область применения: | для садовых растений и культур |  |  |
|  | Объём/вес: | не менее 2 л |  |  |
|  | Применение: | внутрипочвенное |  |  |
|  | Сезонность: | всесезонное |  |  |
|  | Тип: | дренаж |  |  |
|  | Форма выпуска: | грунт |  |  |
| Фольга пищевая | Длина, м: | не менее 50 | РУЛ. | 2 |
|  | Материал: | алюминий |  |  |
|  | Профессиональная: | Нет |  |  |
|  | Тип: | фольга пищевая |  |  |
|  | Толщина, мкм: | не менее 14 |  |  |
|  | Ценовая категория: | стандарт |  |  |
|  | Ширина, см: | не менее 44 |  |  |
| Перчатки | Вид упаковки: | картонная коробка | УП. | 10 |
|  | ГОСТ/ТУ: | ГОСТ Р 52239-2004 |  |  |
|  | ГОСТ/ТУ: | ГОСТ Р 70231-2022 |  |  |
|  | ГОСТ/ТУ: | ТР ТС 019/2011 |  |  |
|  | Длина, мм: | не менее 240 |  |  |
|  | Для пищевой промышленности: | Да |  |  |
|  | Количество штук в упаковке: | не менее 200 |  |  |
|  | Материал: | нитрил |  |  |
|  | Опудренные: | Нет |  |  |
|  | РУ на медицинское изделие: | нет |  |  |
|  | Размер: | 6.5-7 (S) |  |  |
|  | Стерильность: | Нет |  |  |
|  | Тип: | универсальные |  |  |
|  | Тип поверхности: | текстурированная на пальцах |  |  |
|  | Толщина ладони: | не менее 0.07 мм |  |  |
|  | Толщина пальцев: | не менее 0.09 мм |  |  |
|  | Форма: | плоская |  |  |
|  | Цвет: | любой |  |  |
| Перчатки | Вид упаковки: | картонная коробка | УП. | 10 |
|  | ГОСТ/ТУ: | ГОСТ Р 52239-2004 |  |  |
|  | ГОСТ/ТУ: | ГОСТ Р 70231-2022 |  |  |
|  | ГОСТ/ТУ: | ТР ТС 019/2011 |  |  |
|  | Длина, мм: | 240 |  |  |
|  | Для пищевой промышленности: | Да |  |  |
|  | Количество штук в упаковке: | не менее 100 |  |  |
|  | Материал: | нитрил |  |  |
|  | Опудренные: | Нет |  |  |
|  | РУ на медицинское изделие: | нет |  |  |
|  | Размер: | 7-8 (M) |  |  |
|  | Размер производителя: | M |  |  |
|  | Стерильность: | Нет |  |  |
|  | Тип: | универсальные |  |  |
|  | Тип поверхности: | текстурированная на пальцах |  |  |
|  | Толщина ладони: | не менее 0.07 мм |  |  |
|  | Толщина пальцев: | не менее 0.09 мм |  |  |
|  | Форма: | плоская |  |  |
|  | Цвет: | любой |  |  |
| Набор полотенец | Количество штук в упаковке: | не менее 10 | УП. | 1 |
|  | Назначение: | для рук и лица |  |  |
|  | Наличие бордюра: | Нет |  |  |
|  | Плотность ткани: | не менее 120 г/кв.м |  |  |
|  | Применение: | для гостиниц и отелей |  |  |
|  | Размер, см: | 35x80 |  |  |
|  | Состав ткани: | 100% хлопок |  |  |
|  | Тип изделия: | полотенце |  |  |
|  | Ширина: | не менее 35 см |  |  |
|  | Длина: | не менее 80 см |  |  |
|  | Тип материала: | вафельный |  |  |
|  | Цвет: | белый |  |  |
|  | Честный знак: | Да |  |  |
| Сменные лезвия | Количество штук в упаковке: | не менее 5 |  |  |
|  | Материал лезвия: | нержавеющая сталь | УП. | 15 |
|  | Назначение: | для Т-образной бритвы |  |  |
|  | Особенности: | двусторонние |  |  |
|  | Смазывающая полоска: | Нет |  |  |
|  | Тип: | сменные лезвия |  |  |
| Мыло жидкое | Вид: | мыло жидкое | ШТ. | 2 |
|  | Вид упаковки: | канистра |  |  |
|  | Область применения: | для рук |  |  |
|  | Область применения: | для тела |  |  |
|  | Объём, мл: | не менее 5000 |  |  |
|  | Особенности: | гипоаллергенное |  |  |
|  | Особенности: | не содержит спирт |  |  |
|  | Особенности: | с маслами |  |  |
|  | Сертификат соответствия: | ТР ТС 009/2011 |  |  |
|  | Способ дозирования мыла: | крышка |  |  |
|  | Тип кожи: | для всех типов |  |  |
|  | Тип мыла: | детское |  |  |
|  | Эффект от использования: | очищение |  |  |
| Полотенца бумажные | Диаметр втулки, см: | не менее 4 см | УП. | 3 |
|  | Диаметр рулона: | не менее 10 см и не более 12 см |  |  |
|  | Длина рулона, метр: | не менее 12 |  |  |
|  | Количество листов в рулоне: | не менее 50 шт. |  |  |
|  | Количество слоев: | не менее 2 |  |  |
|  | Количество штук в упаковке: | не менее 8 |  |  |
|  | Перфорация: | Да |  |  |
|  | Размер листа: | ширина не менее 21 x длина не менее 25 см |  |  |
|  | Сырьё: | первичная целлюлоза |  |  |
|  | Тип полотенец: | рулонный |  |  |
|  | Тиснение: | Да |  |  |
|  | Цвет: | белый |  |  |
|  | Ширина рулона, см: | не менее 22 |  |  |
| Шприц 3-комп. однораз. | Диаметр иглы: | не более 0.8 мм | УП. | 1 |
|  | Длина иглы (мм): | не более 40 |  |  |
|  | Количество штук в упаковке: | не менее 50 |  |  |
|  | Крепление иглы: | надета на шприц |  |  |
|  | Материал цилиндра: | полипропилен |  |  |
|  | Метод стерилизации: | этиленоксид |  |  |
|  | Объем шприца: | не менее 10 мл |  |  |
|  | РУ на медицинское изделие: | да |  |  |
|  | Размер иглы: | 21G |  |  |
|  | Содержит латекс: | да |  |  |
|  | Тип: | шприц трёхкомпонентный |  |  |
|  | Тип упаковки: | блистер |  |  |
|  | Шаг градуировки: | не более 1 мл |  |  |
| Шприц 3-комп. однораз. | Диаметр иглы: | не более 0.7 мм | УП. | 1 |
|  | Длина иглы (мм): | не более 40 |  |  |
|  | Количество штук в упаковке: | не менее 100 |  |  |
|  | Крепление иглы: | надета на шприц |  |  |
|  | Малые закупки: | нет |  |  |
|  | Материал цилиндра: | полипропилен |  |  |
|  | Метод стерилизации: | этиленоксид |  |  |
|  | Объем шприца: | не менее 5 мл |  |  |
|  | РУ на медицинское изделие: | да |  |  |
|  | Размер иглы: | 22G |  |  |
|  | Содержит латекс: | да |  |  |
|  | Тип: | шприц трёхкомпонентный |  |  |
|  | Тип наконечника: | Luer Slip |  |  |
|  | Тип упаковки: | блистер |  |  |
|  | Шаг градуировки: | не менее 0.5 мл |  |  |
| Удобрение | Назначение: | стимуляция роста и заживлений | БУТ. | 2 |
|  | Область применения: | для комнатных растений и культур |  |  |
|  | Область применения: | для садовых растений и культур |  |  |
|  | Объём/вес: | не менее 500 мл |  |  |
|  | Применение: | внутрипочвенное |  |  |
|  | Применение: | поверхностное |  |  |
|  | Сезонность: | всесезонное |  |  |
|  | Тип: | удобрение |  |  |
|  | Форма выпуска: | жидкость |  |  |
| Губка-мочалка | Вес, г: | не менее 12 | УП. | 4 |
|  | Высота (см): | не менее 2.5 |  |  |
|  | Длина (см): | не менее 8 |  |  |
|  | Количество штук в упаковке: | не менее 3 |  |  |
|  | Материал губки: | металл |  |  |
|  | Назначение: | для сильных загрязнений |  |  |
|  | Размер губки: | средний |  |  |
|  | Тип: | губка-мочалка |  |  |
| Полумаска | Вес, г: | не более 10 | УП. | 2 |
|  | Количество штук в упаковке: | не менее 5 |  |  |
|  | Кратность использования: | многоразовый |  |  |
|  | Назначение: | противоаэрозольный |  |  |
|  | Наличие угля в фильтре: | нет |  |  |
|  | РУ на медицинское изделие: | нет |  |  |
|  | Регулировка длины оголовья: | Да |  |  |
|  | С клапаном выдоха: | Да |  |  |
|  | Стандарты: | ГОСТ 12.4.294-2015 |  |  |
|  | Стандарты: | ТР ТС 019/2011 |  |  |
|  | Температура использования: | от -30 до +70шС |  |  |
|  | Тип: | респиратор (полумаска) |  |  |
|  | Тип защиты: | асбест |  |  |
|  | Тип защиты: | бактерии |  |  |
|  | Тип защиты: | дисперсные аэрозоли |  |  |
|  | Тип защиты: | дым |  |  |
|  | Тип защиты: | пыль |  |  |
|  | Тип защиты: | твёрдые аэрозоли |  |  |
|  | Тип защиты: | туман |  |  |
|  | Тип респиратора: | чашеобразный |  |  |
|  | Цвет: | белый |  |  |
|  | Эффективность фильтрации: | FFP3 до 50 ПДК |  |  |
| Маркер перманентный | Вид упаковки: | картонная коробка | ШТ. | 10 |
|  | Водостойкие чернила: | Да |  |  |
|  | Двухсторонний: | да |  |  |
|  | Единица продажи: | штука |  |  |
|  | Количество штук в упаковке: | не менее 1 |  |  |
|  | Максимальная толщина линии, мм: | не более 1 |  |  |
|  | Материал корпуса: | пластик |  |  |
|  | Минимальная толщина линии, мм: | не более 0.5 |  |  |
|  | Наличие клипа на колпачке: | Да |  |  |
|  | Основа чернил: | спиртовая |  |  |
|  | Размер, мм: | 140x12 |  |  |
|  | Форма корпуса: | круглая |  |  |
|  | Форма наконечника: | игольчатая |  |  |
|  | Форма наконечника: | круглая |  |  |
|  | Цвет чернил: | чёрный |  |  |
| Средство для мытья посуды | Вид упаковки: | канистра | ШТ. | 1 |
|  | Объём: | не менее 5 л |  |  |
|  | Особенности: | антибактериальное |  |  |
|  | Помповый дозатор: | Нет |  |  |
|  | Форма выпуска: | гель |  |  |