III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

| № | Наименование товара | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник передвижной для проведения осмотра/терапевтических процедур [Код позиции КТРУ 27.40.39.110-00000002] | ШТ | 1 |

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,

эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей,

которые не могут изменяться

|  | № п/п | Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств | Ед. изм. | Значение показателя (характеристики) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | 1; Светильник передвижной для проведения осмотра/терапевтических процедур [Код позиции КТРУ 27.40.39.110-00000002] Описание товара в позиции КТРУ (Описание по классификатору): Устройство, которое обеспечивает освещение места исследования или лечения пациента. Обычно состоит из одной или нескольких электрических ламп, которые отражают свет через рефлекторы или зеркала, в зависимости от конструкции, и часто монтируется на пантографическом уравновешенном блоке, который крепится к мобильной опоре. Устройство обычно используется при обследовании или лечении участков, не имеющих необходимую установленную освещенность. Устройство предназначено для свободного перемещения от одного места к другому.. 1.1; Исполнение: напольный, передвижной; Наличие. 1.2; Источник света: LED светодиод; Наличие. 1.3; Максимальная освещенность, люкс; Больше или равно 21000.00000000000. 1.4; Гибкая верхняя часть; Наличие. 1.5; Мобильное основание на колесах; Наличие. |  |

Приложение к Технической части: иные требования к Товару.