УТВЕРЖДАЮ

Начальник Главного управления

МЧС России по Рязанской области

генерал-майор внутренней службы

А.О. Жуков от «__».____. 2026 г.

Дефектный акт

по текущему ремонту объекта недвижимого имущества «1 пожарно-спасательная часть» по адресу: г. Рязань, ул. Семинарская 11 (кадастровый № 62:29:0080011:889)

Наименование объекта: «часть здания»

Назначение: «Нежилое»

Площадь, м2: «1466,66»

Адрес объекта: Рязанская область, г. Рязань, ул. Семинарская, 11.

Комиссия в составе:

Председателя комиссии – полковника Воробьева Александра Анатольевича – первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Рязанской области

и членов комиссии:

полковника внутренней службы Титкова Сергея Петровича – начальника отдела материально-технического обеспечения Главного управления МЧС России по Рязанской области;

подполковника внутренней службы Тишкина Сергея Сергеевича – заместителя начальника отдела кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения Главного управления МЧС России по Рязанской области;

капитана внутренней службы Хижняка Бориса Юрьевича – заместителя начальника отдела материально-технического обеспечения Главного управления МЧС России по Рязанской области;

лейтенанта внутренней службы Пряжникова Никиты Сергеевича – начальника отделения эксплуатации, ремонта зданий, сооружений и  развития инфраструктуры отдела материально-технического обеспечения Главного управления МЧС России по Рязанской области

составила настоящий дефектный акт о том, что в ходе осмотра объекта недвижимого имущества по адресу: Рязанская область, г. Рязань, ул. Семинарская, д. 11, (1 ПСЧ), пришли к выводу, что необходимы следующие виды работ:

Дефектный акт

Выполнение работ по текущему ремонту объекта недвижимого имущества «1 пожарно-спасательная часть» по адресу: г. Рязань, ул. Семинарская 11 (кадастровый № 62:29:0080011:889)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Ремонт спального помещения |  |  |  |
| 1 | Демонтаж потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 26 |
| 2 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2 | м2 | 26 |
| 3 | Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий | отверстий | 10 |
| 4 | Установка светильника в подвесных потолках | шт | 10 |
| 5 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 26,5 |
| 6 | Устройство покрытий: из линолеума на клее | м2 | 26,5 |
| 7 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м2 | 20,5 |
| 8 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 2 |
| 9 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | м2 | 1,8 |
| 10 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 2,2 |

Председатель комиссии:

полковник                                           _____________ А.А. Воробьев

Члены комиссии:

полковник внутренней службы         ______________ С.П. Титков

подполковник внутренней службы   ______________ С.С. Тишкин

капитан внутренней службы                                           Б.Ю. Хижняк

лейтенант внутренней службы                                      Н.С. Пряжников