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Техническое задание

на разработку проектно-сметной документации объекта «Капитальный ремонт ограждения (забора) с откатными воротами и распашной калиткой по адресу:                    г. Севастополь, ул. Советская, 20».

	№ п/п
	Наименование показателя/требования
	Данные/требования для разработки проектно-сметной документации

	1. 
	Наименование объекта и его характеристики
	Ограждение (забор) с откатными воротами и распашной калиткой по адресу: г. Севастополь,             ул. Советская, 20.

	2. 
	Цель работы
	Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту ограждения (забора) с откатными воротами и распашной калиткой по адресу: г. Севастополь, ул. Советская, 20, а также получение положительного заключения негосударственной экспертизы, в части достоверности определения сметной стоимости.

	3. 
	Исходные данные, необходимые для разработки документации
	Согласно п. 3.2. договора.
Исполнитель согласовывает исходные данные с Заказчиком непосредственно на объекте, а именно параметры и необходимый материал (размер, вид, марка и т.д.) для осуществления работ. 

	Требования к проектно-сметной документации

	4. 
	Проектно-сметная документация 
	1. Проектно-сметную документацию необходимо разработать ресурсно-индексным методом. 
2. Проектно-сметную документацию необходимо пересчитать в двух уровнях цен: базисном и текущем, в объеме достаточным для прохождения негосударственной экспертизы (проверка достоверности определения сметной стоимости), включающим в себя:

- локальный сметный расчет;
- ведомость объемов работ;

- ресурсная ведомость;
- сводный сметный расчет.
   В случае отсутствия данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование, допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах - конъюнктурный анализ. Конъюнктурный анализ составляется на основании требований описанных в «Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» согласно Приказа № 421/пр от 04.08.2020. Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении № 1 к Методике. 

3. Дополнительно необходимо подготовить локальные сметы в текущем уровне цен, с учетом НДС и непредвиденных работ и затрат. 

Сметная документация должна определять максимальную, экономически обоснованную стоимость планируемых работ на объекте.

4. Перечень прочих работ и затрат, стоимость которых необходимо учесть в сметной документации:

- затраты на проведение строительного контроля;

- затраты на проведение авторского надзора;

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 

- затраты, связанные с уплатой НДС.

5. После разработки проектно-сметной документации, рассмотрения ее Заказчиком, Исполнитель должен провести ее негосударственную экспертизу сметной документации, в части проверки достоверности определения сметной стоимости. По результатам экспертизы представить положительное заключение Заказчику.

	5. 
	Гарантийные обязательства
	Разработанная проектно-сметная документация должна соответствовать на момент выдачи действующим в Российской Федерации нормативным документам.

Сметная документация должна быть пересчитана по коэффициентам пересчета сметной стоимости, действующим на момент прохождения негосударственной экспертизы.

При обнаружении недостатков в разработанной проектно-сметной документации, Исполнитель в течении гарантийного срока по требованию Заказчика обязан безвозмездно произвести устранение выявленных недостатков и внести изменения в проектно-сметную документацию.

Гарантийный срок на разработанную документацию составляет 36 (тридцать шесть) месяцев.


	6. 
	Результат работ.

Количество экземпляров проектно-сметной документации
	Разработанную проектно-сметную документацию необходимо предоставить:

- 1-ом экземпляре на бумажном носителе, прошитую и заверенную печатью Исполнителя;

- в 1-ом экземпляре, в электронном виде, форматах PDF, Excel с сохранением всех функциональных взаимосвязей (формулами) и возможностью редактирования, а также в универсальном сметном формате АРПС/XML.
Все итоговые экземпляры передаваемой Заказчику проектно-сметной документации должны быть откорректированы по замечаниям негосударственной экспертизы.


  ИСПОЛНИТЕЛЬ:
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____________________/_______________/           ____________________  /А.А. Клюев/
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