Приложение № 1 
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ

ТАБЛИЦА № 1:

| № позиии | Наименование товара (объект закупки) | Код общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) / каталога товаров, работ, услуг (КТРУ) | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости) и показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным государственным заказчиком требованиям, а также максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и (или) значения показателей, которые не могут изменяться |  |  | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | НМЦК, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики товара, работы, услуги | Значение характеристики товара, работы, услуги |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Постоянные значения (не подлежат изменению участником закупки) | Переменные значения с указанием максимальных и (или) минимальных значений (подлежат изменению участником закупки в заявке) |  |  |  |  |
| графа 1 | графа 2 | графа 3 | графа 4 | графа 5 | графа 6 | графа 7 | графа 8 | графа 9 | графа 10 |
|  |  |  | Наименование характеристики, предусмотренной КТРУ* (dид работ) | Значение характеристики, предусмотренной КТРУ* | Значение характеристики, предусмотренной КТРУ* |  |  |  |  |
| 1 | Оказание услуг по ремонту камеры холодильной низкотемпературной (инв. № 110104000000579) КХН-12 |  | - замена компрессора (SB 214 SF) |  |  | Усл. ед. | 1 | 110 000,00 |  |
|  |  |  | - вакуумирование системы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - заправка фреоном |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - поиск и устранение утечки фреона |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - замена фильтра-осушителя |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - замена контроллера |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - восстановление эл.схемы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - промывка батареи конденсатора |  |  |  |  |  |  |

* Примечание: Наименование и значение характеристики товара (работы, услуги), которые предусмотрены в позиции каталога товаров (работ, услуг).

** Примечание: Наименование и значение характеристики товара (работы, услуги), которые не предусмотрены в позиции каталога товаров (работ, услуг) и которые требуют обоснования необходимости их использования Государственным заказчиком (обоснование  необходимости их использования приведено ниже).

1. Качественная и количественная характеристика поставляемого товара

Качество оказываемых услуг должно полностью соответствовать техническим характеристикам. Оказываемые услуги должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством РФ.

2.. Транспортные расходы включены в стоимость оказанных услуг.

3.. Транспортные расходы включены в стоимость объекта оказания услуг

Поставляемый товар новый (товар, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства).

Оказываемые услуги должны иметь все необходимые обязательные сертификаты, оформленные в соответствии с Российским законодательством, действительные на момент оказания услуг.

Вышеуказанные документы представляются «Государственному заказчику» при оказании услуг.

«Исполнитель» гарантирует качество и безопасность оказываемых услуг в соответствии с действующими стандартами (при наличии), утвержденными на данный вид товара, и наличием деклараций (сертификатов), обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством и условиям Государственного контракта.

Гарантийный срок на оказанные услуги должен составлять не менее 12 месяцев, но не менее чем гарантия производителя. Предоставление гарантии осуществляется вместе с оказанными услугами. Гарантия распространяется на товар в целом, включая составные части и комплектующие изделия. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части считается равным гарантийному сроку на товар и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на этот товар. Объем гарантийного обслуживания должен соответствовать стандартным обязательствам производителя. Все процедуры гарантийного обслуживания и работа с сервисными центрами осуществляются исполнителем

4. Место оказания услуг: Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив квартал 10 строение 3 (ФКУ СИЗО-6 ГУФСИН России по Иркутской области).

5. Срок оказания услуг: в течении 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Контракта, с 08-00 до 17-00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

При отсутствии замечаний к ним Заказчик обязан подписать  Акт сдачи–приемки услуг и направить один экземпляр данных Актов Исполнителю.