Инструкция по заполнению предложения Поставщика.

1) Поставщик предоставляет в составе предложения один из указанных ниже документов или сведений в отношении каждого предложенного к поставке товара:

-  копию регистрационного удостоверения на медицинское изделие, выданное федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор);

- выписку из ГРМИ, выданную Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.09.2021 №1650;

- сведения о реквизитах (номер и дата) регистрационного удостоверения на медицинское изделие.

2) Наименование товара необходимо указать в соответствии с регистрационным удостоверением на медицинское изделие.

3) Поставщик указывает конкретные характеристики товара в соответствии с описанием объекта закупки Заказчика.

Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара по КТРУ (при наличии) | Характеристики товара | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.50.13.190 Кабель биполярный | - Совместимость с комплексом роботизированным хирургическим эндоскопическим daVinci®Si™, модели IS3000 (Используется Заказчиком); наличие. - Предназначен для подключения биполярных инструментов da Vinci к электрокоагулятору тип ERBE, имеющимся у заказчика; наличие. - Длина кабеля, м; ≥ 4. - Тип штекера со стороны прибора - Bi 8/4 (Используется Заказчиком); наличие. - Количество в упаковке, шт.; ≥ 1. | шт | 1 |