Описание объекта закупки

Функциональные, технические и качественные характеристики товара, работы, услуги, эксплуатационные характеристики товара, результата работ, услуг (при необходимости):

Используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара максимальные и (или) минимальные значения показателей товара и показатели, значения которых не могут изменяться

Выполнение работ по метрологической поверке и техническому обслуживанию  средств измерений, подлежит следующее оборудование:

| № п/п | Наименование и обозначение типа, регистрационный номер, заводской номер | Периодичность поверки (месяцы) | Дата последней поверки | Место проведения последней поверки | Планируемые сроки проведения поверки | Сфера государственного метрологического контроля и надзора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Весы напольные DL -200; Рег. №20531-09; заводской номер 09062192 | 12 | 02.06.2024 | ФГБУ ДС «Белокуриха» имени В.В. Петраковой Министерства здравоохранения РФ | 27.05.2025 | 01 |
| 2 | Весы электронные ВЭТ-150-20/50-1С - АБ -150; заводской номер 198058 | 12 | 02.06.2024 | ФГБУ ДС «Белокуриха» имени В.В. Петраковой Министерства здравоохранения РФ | 27.05.2025 | 01 |
| 3 | Весы электронные ТВ –S – 60. 2-А3; Рег. № 32253-06; заводской номер 55291 | 12 | 02.06.2024 | ФГБУ ДС «Белокуриха» имени В.В. Петраковой Министерства здравоохранения РФ | 27.05.2025 | 01 |
| 4 | Весы электронные ТВ –S – 60. 2-А3; Рег. № 32253-06; заводской номер 554458 | 12 | 02.06.2024 | ФГБУ ДС «Белокуриха» имени В.В. Петраковой Министерства здравоохранения РФ | 27.05.2025 | 01 |
| 5 | Весы электронные ВТ - 60; Рег. № 15987 - 97; заводской номер А16720 | 12 | 02.06.2024 | ФГБУ ДС «Белокуриха» имени В.В. Петраковой Министерства здравоохранения РФ | 27.05.2025 | 01 |
| 6 | Весы электронные настольные МК – 6.2 –А20; Рег. № 26646-08; заводской номер 94385 | 12 | 02.06.2024 | ФГБУ ДС «Белокуриха» имени В.В. Петраковой Министерства здравоохранения РФ | 27.05.2025 | 01 |
| 7 | Весы электронные ПВ – 6; Рег. № 15033-95; заводской номер А25649 | 12 | 02.06.2024 | ФГБУ ДС «Белокуриха» имени В.В. Петраковой Министерства здравоохранения РФ | 27.05.2025 | 01 |
| 8 | Весы товарные ВТ 8905 – 500У; Рег. № 60726-15; заводской номер 00240 | 12 | 02.06.2024 | ФГБУ ДС «Белокуриха» имени В.В. Петраковой Министерства здравоохранения РФ | 27.05.2025 | 01 |
| 9 | Весы товарные шкальные РП – 500Ш13м; Рег. № 288-74; заводской номер 24256 | 12 | 02.06.2024 | ФГБУ ДС «Белокуриха» имени В.В. Петраковой Министерства здравоохранения РФ | 27.05.2025 | 01 |
| 10 | Весы товарные шкальные РП – 500Ш13м; Рег. № 288-74; заводской номер Г1434 | 12 | 02.06.2024 | ФГБУ ДС «Белокуриха» имени В.В. Петраковой Министерства здравоохранения РФ | 27.05.2025 | 01 |

Виды выполняемых работ:

Метрологическое обслуживание средств измерений и ИМТ с нормированными характеристиками (метрологическое обслуживание Оборудования):

- метрологическая поверка средств измерений, включенных в Государственный реестр средств измерений;

- метрологическая проверка нормированных характеристик изделий медицинской техники.

Качество и безопасность работ должно удовлетворять требованиям следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 26.07.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства средств измерений»;

Приказ от 31 июля 2020 года N 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»;

- РД50-717-92 «Руководство по безопасной эксплуатации электромедицинских изделий для администрации, обслуживающего и медицинского персонала лечебных учреждений»;

- ГОСТ Р 50267.0-92, ССБТ Изделия медицинской техники. Электробезопасность. Общие технические требования и методы испытаний;

- ППБО 07-91 Правила пожарной безопасности для учреждений здравоохранения.

Метрологическое обслуживание осуществляется в соответствии с указаниями эксплуатационной документации фирм-производителей обслуживаемого оборудования.

По всему перечню оборудования, обеспечиваемого метрологическим обслуживанием, Исполнитель должен иметь нормативно-техническую документацию: ГОСТы, СанПиНы, отраслевые методические рекомендации и указания, технологические карты, методики и т.п., регламентирующие деятельность в области технического и метрологического обслуживания.

Исполнитель должен обеспечить соответствие оформления метрологического обслуживания оборудования требованиями нормативно-технической документации: методик проведения метрологических работ.

Исполнитель должен нести ответственность за качество этих услуг в соответствии с действующим законодательством.

Место выполнения работ: 659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского,14.