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Требования к порядку оказанию Услуги
1.Объем оказания Услуги: Метрологическая поверка Гигрометров психрометрических «ВИТ-1» в количестве 89 шт.
 2. Место оказания Услуги: государственное казенное учреждение «Центральный клинический госпиталь ФТС России» г. Москва, Открытое шоссе, д. 32. При невозможности оказания Услуги по месту эксплуатации гигрометров Заказчиком, доставка гигрометров до места поверки и обратно производится силами и средствами Исполнителя, предварительно согласовав с Заказчиком. Ответственность за сохранность переданных гигрометров несет Исполнитель.
3. Процесс оказания заявленной Услуги должен соответствовать действующим нормативно-правовым актам в области обеспечения единства измерений, в том  числе, но не ограничиваясь:
- Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;
- Постановление Правительства РФ от 16.11.2020 № 1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений»;
- Приказ Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».
4 Оказываемая Услуга должна отвечать требованиям государственных стандартов, техническим условиям, санитарным нормам и правилам, обязательным для данного вида Услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Исполнитель должен быть аккредитован в установленном порядке в области заявленной Услуги, что подтверждается выпиской из Реестра аккредитованных лиц (РАЛ) с описанием вида, области аккредитации или копией выписки, или номером записи в РАЛ, или копией аттестата аккредитации государственного образца, с указанием области аккредитации, оказывающие услуги в области обеспечения единства измерений.
6. Поверку гигрометров должны производить на эталонном оборудовании имеющее действующее свидетельство о поверке.
7. Поверку гигрометров должен производить квалифицированный и сертифицированный персонал, допущенный к оказанию Услуги по метрологическому обслуживанию медицинской техники.
8. Результатом поверки гигрометров является признание их пригодными или непригодными к применению, что подтверждается выдачей свидетельств о поверке гигрометров, извещений о непригодности к применению. 
9. Любые изменения и дополнения к Контракту оформляются в письменном виде (Дополнительное соглашение) и подписываются обеими сторонами.
10. В стоимость Услуг входят все затраты связанные с заявленными Услугами, транспортные расходы, все обязательные платежи, налоги и сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
11. Оказанная Услуга подтверждается актом приема товаров, работ, услуг (ф. 0510452) (подписанным Исполнителем и Заказчиком). Вместе с актом сдачи-приема оказанных услуг Исполнитель предоставляет Заказчику свидетельства о поверке или извещения о непригодности к применению (если гигрометры не соответствует установленным техническим требованиям).
12. Срок и условия оказания услуги – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Государственного контракта, с 9-00 до 16-00 по московскому времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
