ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг  по определению категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, классов зон  помещений Бюро — филиалов ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области» Минтруда России

| № п/п | Параметры требований к услугам | Требования к услугам |
| --- | --- | --- |
|  | Виды услуг | Услуги по обеспечению пожарной безопасности. ОКПД2: 84.25.11.120 |
|  | Описание объекта закупки | Оказание услуг по определению категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, классов зон помещений Бюро — филиалов ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области» Минтруда России. Объект: Бюро — филиалы ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области» Минтруда России расположенные по адресам: г. Ангарск, 11 микрорайон, д. 7А. Помещение 97; г. Братск, ул. Возрождения, д. 4; г. Тулун, ул. Горького, 2 Б; пос. Усть-Ордынский, ул. Хамаганова, 4. |
|  | Описание объема услуг объекта закупки | 1. Проведение обследования объектов (зданий); 2. Проведение расчетов категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности по 4 помещениям Бюро -филиалов ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области» Минтруда России в соответствии с установленной законодательством методикой; 3. Подготовка отчетных материалов для каждого помещения Заказчика, содержащих: - наименование использованной методики; - описание объекта защиты, в отношении которого проведен расчет категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности; - результаты проведения расчета категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности; - перечень исходных данных и используемых справочных источников информации. 4. Подготовка отчета по расчету категории для 4 помещений Бюро - филиалов ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области» Минтруда России, по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 5. Изготовление и размещение на дверях 4 помещений Бюро - филиалов ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области» Минтруда России самоклеящихся табличек. Табличка должна содержать информацию о категории помещения и информацию о классе зоны и взрывоопасности, должна быть квадратной формы, размером не менее 300 мм х 150 мм, которые должны соответствовать ГОСТ 12.4.026-2015. Выполнение услуг, осуществляется силами и средствами Исполнителя при предварительном согласовании со специалистом по ГО и ЧС отдела по общим вопросам деятельности учреждения Халташкиной Еленой Валерьевной по телефону (83952) 705-600 (доб. 336) |
|  | Цели использования результатов услуг | Установление категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности (в соответствии с требованиями СП 12.13130.2009) и определение классов взрывоопасных и пожароопасных зон (в соответствии с ПУЭ, гл. 7.3 и 7.4), необходимых для обеспечения пожарной безопасности объектов, выбора электрооборудования, разработки мер противопожарной защиты и соблюдения требований надзорных органов. |
|  | Условия оказания услуг | Услуги должны оказываться в соответствии требованиям действующего законодательства, стандартов, норм и правил. Качество и безопасность оказываемых услуг должны соответствовать требованиям действующего законодательства: - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; - ГОСТ 12.4.026-2015 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»; - Свод правил СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; - Свод правил СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - Свод правил СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». |
|  | Общие требования к оказанию услуг | В рамках оказания услуг Исполнитель обязан выполнить следующие работы по каждому объекту/помещению: - Сбор и анализ документации (при наличии): проектная и эксплуатационная документация, планы БТИ, паспорта помещений, сведения о хранимых/используемых веществах и материалах, паспорта безопасности (MSDS), технологические регламенты. - Расчёт категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности по методике СП 12.13130.2009 с обоснованием принятых допущений и исходных данных. - Определение классов взрывоопасных и пожароопасных зон в соответствии с классификацией ПУЭ с учётом характеристик обращающихся веществ, режимов работы оборудования и возможных аварийных ситуаций. - Формирование комплекта отчётной документации по каждому помещению/объекту, включая расчёты, обоснования и выводы. - Подготовка рекомендаций по мерам пожарной безопасности, если выявленные категории/классы требуют дополнительных мероприятий (размещение знаков, требования к электрооборудованию, ограничения по хранению и т. п.). Оказание услуг по определению категорий взрывопожарной и пожарной опасности объектов защиты, определение взрывоопасных и пожароопасных классов зон проводить обученным персоналом, результат должен быть оформлен в виде Технического заключения в соответствии с Федеральным законом №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Также Техническое заключение должно содержать указание на необходимые тип(ы) огнетушителей, противопожарных преград для рассчитываемых помещений. Исполнитель согласовывает с Заказчиком план - график предоставления услуг на основании установленного объема работ . Все необходимые для проведения расчетов исходные данные Исполнитель собирает самостоятельно в ходе оказания услуги, Заказчик обязан оказывать содействие Исполнителю при сборе исходных данных. |
|  | Требования к качеству услуг, качеству материалов, используемых при оказании услуг | Исполнитель должен иметь все необходимые специальные разрешения для оказания услуг. Услуги оказываются качественно, в полном объеме в соответствии с условиями контракта. Все услуги оказываются с использованием ресурсов Исполнителя (материалы, изделия, инструменты, конструкции, оборудование) и за счет Исполнителя. Результат оказания услуг должен соответствовать требованиям нормативно – правовых актов Российской Федерации. Гарантийный срок на качество оказанных услуг составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Заказчиком Документа о приемке. Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, то Исполнитель их устраняет в установленный Заказчиком срок за свой счет, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. |
|  | Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг | Соблюдение при оказании услуг норм и требований по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды. При оказании услуг запрещается использовать технические и химические вещества, опасные для жизни или здоровья человека. Исполнитель гарантирует достоверность и полноту представленных результатов. В случае выявления ошибок в документации, произошедших по вине исполнителя, он обязуется за свой счёт внести необходимые исправления. |
|  | Порядок сдачи и приемки результатов услуг | Техническое заключение по определению категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности исполнитель обязан предоставить в 2 экз. в бумажном (переплетенном) виде и 1 экз. на электронном носителе, (бумажная и электронная версии должны быть абсолютно идентичны) для каждого помещения отдельно. Сдача результатов оформляется актом сдачи - приёмки оказанных услуг, который подписывают представители обеих Сторон. Заказчик вправе в ходе приёмки запросить у Исполнителя пояснения по отдельным позициям расчётов или дополнительные материалы, обосновывающие выводы. Также Заказчик может инициировать проверку и согласование расчётов в территориальном органе МЧС — при этом стоимость услуг не изменяется. |
|  | Требования по передаче технических и иных документов по завершению и сдаче услуг | Оформление результатов должно быть выполнено в соответствии с действующими правовыми нормами и требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. |
|  | Срок/периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | - Выполнение работ с момента заключения контракта по 30.09.2026 г. |