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на оказание услуг  по определению категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, классов зон  помещений Бюро — филиалов ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области» Минтруда России

	№ п/п
	Параметры требований к услугам
	Требования к услугам

	1. 
	Виды услуг
	Услуги по обеспечению пожарной безопасности.
ОКПД2: 84.25.11.120

	2. 
	Описание объекта закупки
	Оказание услуг  по определению категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, классов зон  помещений  Бюро — филиалов ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области» Минтруда России.
Объект: Бюро — филиалы ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области» Минтруда России расположенные по адресам:
г. Ангарск, 11 микрорайон, д. 7А. Помещение 97;
г. Братск, ул. Возрождения, д. 4;
г. Тулун, ул. Горького, 2 Б;
пос. Усть-Ордынский, ул. Хамаганова, 4.

	3. 
	Описание объема услуг объекта закупки
	1. Проведение обследования объектов (зданий);
2. Проведение расчетов категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности по 4 помещениям Бюро -филиалов ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области» Минтруда России в соответствии с установленной законодательством методикой;
3. Подготовка отчетных материалов для каждого помещения Заказчика, содержащих:
	- наименование использованной методики;
	- описание объекта защиты, в отношении которого проведен расчет категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности;
	- результаты проведения расчета категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности;
	- перечень исходных данных и используемых справочных источников информации.
4. Подготовка отчета по расчету категории для 4 помещений Бюро - филиалов ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области» Минтруда России, по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
5. Изготовление и размещение на дверях 4 помещений Бюро - филиалов ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области» Минтруда России самоклеящихся табличек. Табличка должна содержать информацию о категории помещения и информацию о классе зоны и взрывоопасности,  должна быть квадратной формы, размером не менее 300 мм х 150 мм, которые должны соответствовать ГОСТ 12.4.026-2015.
Выполнение услуг, осуществляется силами и средствами Исполнителя при предварительном согласовании со специалистом по ГО и ЧС отдела по общим вопросам деятельности учреждения Халташкиной Еленой Валерьевной по телефону (83952) 705-600 (доб. 336)

	4. 
	Цели использования результатов услуг
	Установление категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности (в соответствии с требованиями СП 12.13130.2009) и определение классов взрывоопасных и пожароопасных зон (в соответствии с ПУЭ, гл. 7.3 и 7.4), необходимых для обеспечения пожарной безопасности объектов, выбора электрооборудования, разработки мер противопожарной защиты и соблюдения требований надзорных органов.

	5. 
	Условия  оказания услуг
	Услуги должны оказываться в соответствии требованиям действующего законодательства, стандартов, норм и правил.
Качество и безопасность оказываемых услуг должны соответствовать требованиям действующего законодательства:
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479;
-  ГОСТ 12.4.026-2015 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;
- Свод правил СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
- Свод правил  СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- Свод правил  СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

	6. 
	Общие требования к оказанию услуг
	В рамках оказания услуг Исполнитель обязан выполнить следующие работы по каждому объекту/помещению:
· Сбор и анализ документации (при наличии): проектная и эксплуатационная документация, планы БТИ, паспорта помещений, сведения о хранимых/используемых веществах и материалах, паспорта безопасности (MSDS), технологические регламенты.
· Расчёт категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности по методике СП 12.13130.2009 с обоснованием принятых допущений и исходных данных.
· Определение классов взрывоопасных и пожароопасных зон в соответствии с классификацией ПУЭ с учётом характеристик обращающихся веществ, режимов работы оборудования и возможных аварийных ситуаций.
· Формирование комплекта отчётной документации по каждому помещению/объекту, включая расчёты, обоснования и выводы.
· Подготовка рекомендаций по мерам пожарной безопасности, если выявленные категории/классы требуют дополнительных мероприятий (размещение знаков, требования к электрооборудованию, ограничения по хранению и т. п.).
Оказание услуг по определению категорий взрывопожарной и пожарной опасности объектов защиты, определение взрывоопасных и пожароопасных классов зон проводить обученным персоналом, результат должен быть оформлен в виде Технического заключения в соответствии с Федеральным законом №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Также Техническое заключение должно содержать указание на необходимые тип(ы) огнетушителей, противопожарных преград для рассчитываемых помещений.
Исполнитель согласовывает с Заказчиком план - график предоставления услуг на основании установленного объема работ .
Все необходимые для проведения расчетов исходные данные Исполнитель собирает самостоятельно в ходе оказания услуги, Заказчик обязан оказывать содействие Исполнителю при сборе исходных данных.

	7. 
	Требования к качеству услуг, качеству материалов, используемых при оказании услуг
	Исполнитель должен иметь все необходимые специальные разрешения для оказания услуг.
Услуги оказываются качественно, в полном объеме в соответствии с условиями контракта.
Все услуги оказываются с использованием ресурсов Исполнителя (материалы, изделия, инструменты, конструкции, оборудование) и за счет Исполнителя.
Результат оказания услуг должен соответствовать требованиям нормативно – правовых актов Российской Федерации.
Гарантийный срок на качество оказанных услуг составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Заказчиком Документа о приемке.
Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, то Исполнитель их устраняет в установленный Заказчиком срок за свой счет, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

	8. 
	Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг


	Соблюдение при оказании услуг норм и требований по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.
При оказании услуг запрещается использовать технические и химические вещества, опасные для жизни или здоровья человека.
Исполнитель гарантирует достоверность и полноту представленных результатов. В случае выявления ошибок в документации, произошедших по вине исполнителя, он обязуется за свой счёт внести необходимые исправления.

	9. 
	Порядок сдачи и приемки результатов услуг
	Техническое заключение по определению категорий помещений по
взрывопожарной и пожарной опасности исполнитель обязан предоставить в 2 экз. в
бумажном (переплетенном) виде и 1 экз. на электронном носителе, (бумажная и
электронная версии должны быть абсолютно идентичны) для каждого помещения отдельно.
Сдача результатов оформляется актом сдачи - приёмки оказанных услуг, который подписывают представители обеих Сторон.
Заказчик вправе в ходе приёмки запросить у Исполнителя пояснения по отдельным позициям расчётов или дополнительные материалы, обосновывающие выводы. Также Заказчик может инициировать проверку и согласование расчётов в территориальном органе МЧС — при этом стоимость услуг не изменяется.

	10. 
	Требования по передаче технических и иных документов по завершению и сдаче услуг
	Оформление результатов должно быть выполнено в соответствии с действующими правовыми нормами и требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.


	11. 
	Срок/периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	Выполнение работ с момента заключения контракта по 30.09.2026 г.




