ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	№ п/п
	Наименование товара
	Кол-во
	Характеристики

	1


	Нагревательный мат
	1 шт.
	Вид кабеля – двухжильный;
Мощность – не менее 1080 Вт;
Напряжение – не менее 220 В;
Рекомендуемая площадь – не менее 6 м²

Применение - под плитку, стяжку, керамогранит;
Длина мата – не менее 12 м;
Ширина мата – не менее 0.5 м;
Max температура нагрева – не ниже 90 °С;
Диаметр кабеля – не менее 3.8 мм;
Длина холодного кабеля – не менее 3 м;
Терморегулятор - да

	2
	Сушилка для рук
	1 шт.
	Материал корпуса – нержавеющая сталь;
Цвет товара – хром с матовым оттенком;

Скорость воздушного потока – не менее 155 м/сек;

Фильтр – HEPA;

Мощность – не менее 1300 Вт;

Степень влагозащиты – не ниже IP24;
Тип – настенный;

Высота – не менее 38,6 см;

Ширина – не менее 23,4 см;

Глубина – не менее 14,2 см;

Время сушки рук – не более 7 сек.;
Встроенная система защиты от перегрева – да;

Автоматическое отключение при перегрузках – да;

Интеллектуальная система автоматической регулировки температуры подачи воздуха – да;

Система ультрафиолетового обеззараживания – да;

Инфракрасные датчики – да;

Защита от длительного использования – да


