Описание объекта закупки (Техническое задание)

на поставку светодиодных ламп

- Общие сведения

1.1. Наименование объекта закупки: Светодиодные лампы (далее - Товар).

1.2. Цель закупки

Закупка осуществляется для достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 320.

В рамках реализации указанных целей, у МИ ФНС России по Северо-Западному федеральному округу возникает потребность в поставке светодиодных ламп в соответствии с наименованием, количеством и характеристиками, указанными в настоящем Описании объекта закупки (Техническом задании) – далее Техническое задание.

1.3. Заказчик

Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по Северо-Западному федеральному округу (МИ ФНС России по Северо - Западному федеральному округу).

# 1.4. Место поставки Товара

Товар передается Поставщиком путем его доставки по адресу Заказчика: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., дом 2.

При поставке Товара Поставщик должен учитывать режим рабочего времени Заказчика, указанный в пункте 1.6.2. настоящего Технического задания.

1.5. Срок поставки Товара

Срок поставки Товара с учетом его доставки: в течение 7 (семи) дней с даты заключения Государственного контракта (далее - Контракт).

Срок поставки Товара включает в себя в том числе: поставку, разгрузку и подъем на этаж Товара.

1.6. Порядок и условия поставки Товара

1.6.1. Поставка, погрузка/разгрузка, подъем на этаж Товара осуществляется транспортом и силами Поставщика.

1.6.2. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или с использованием технических средств третьих лиц за свой счет. Поставщик извещает Заказчика о готовности осуществить поставку Товара не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты поставки Товара.

Поставка Товара производится только в рабочие дни Заказчика: с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 часов (по пятницам – с 09.00 до 16.45 часов) по московскому времени. по согласованию с Заказчиком. Режим охраны объекта предполагает допуск специалистов Поставщика и иных лиц в помещения по согласованию с Заказчиком только по пропускам, оформление которых осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность.

1.6.3. Некачественный, некомплектный Товар, Товар, не соответствующий условиям Технического задания, считается не поставленным.

2. Требования к качеству и упаковке Товара

Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), предназначенным для страны Заказчика, не имеющим дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальной эксплуатации Товара в условиях, обычных для Российской Федерации, и на него должна распространяться полная гарантия производителя.

К поставке не допускаются образцы Товара, предназначенные для экспонирования на выставках и для рекламы.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам, свободным от прав третьих лиц, не должен являться предметом залога, ареста или иного обременения.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям к техническим и качественным характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), эксплуатационным характеристикам Товара, приведенным в п. 4 настоящего Технического задания.

Качество поставленного Товара должно подтверждаться:

- копиями сертификатов соответствия (в отношении Товара, подлежащего обязательной сертификации) или деклараций соответствия (в отношении Товара, подлежащего декларированию);

- другими документами, предусмотренными для указанного товара, удостоверяющими безопасность и качество Товара в соответствии с действующим законодательством.

Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке, должная быть на русском языке. Маркировка должна содержать сведения о Товаре: его наименование, параметры, дату производства, номер партии, срок годности, сведения о производителе Товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТ.

Упаковка должна предохранять Товар от всякого рода повреждений и утраты товарного вида при его перевозке.

Товар должен поставляться способом, обеспечивающим сохранность Товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования.

Весь поставляемый Товар должен быть устойчив к климатическим факторам и механическим воздействиям в рабочих условиях, при транспортировке и хранении.

Вследствие некачественной упаковки или несоблюдения инструкции по хранению и транспортировке Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Товара до его приемки.

3. Требования к гарантии качества Товара, к гарантийному сроку, к гарантийному обслуживанию Товара

Поставщик предоставляет гарантию качества на поставляемый Товар.

Поставщик принимает на себя гарантийные обязательства (в том числе по гарантийному сроку Товара, по гарантийному обслуживанию Товара, по расходам на обслуживание Товара в течение гарантийного срока) в отношении поставленного Товара.

Гарантийные обязательства подразумевают замену/ремонт за счет Поставщика Товара с обнаруженными и заявленными в течение гарантийного срока недостатками, дефектами Товара, материалов и изготовления (производства), не проистекающими из нарушения Заказчиком правил эксплуатации Товара.

В течение гарантийного срока Заказчик имеет право обратиться к Поставщику, если при правильной эксплуатации с соблюдением правил пользования, у Товара образовались неустранимые дефекты, которые не позволяют их дальнейшее использование.

Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

Гарантийный ремонт, устранение недостатков осуществляется Поставщиком с выездом на место эксплуатации Товара в течение 5 (пяти) дней с момента поступления обращения Заказчика.

Гарантийный срок Поставщика и гарантийный срок производителя на поставляемый Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами документов о приемке Товара. Начало гарантийного срока на поставляемый Товар определяется подписанием документов о приемке Товара.

4. Наименование, технические и качественные характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики (при необходимости) товара и количество Товара

| № п/п | Наименование Товара | Код позиции объекта закупки в соответствии с КТРУ | Характеристика товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампа светодиодная таблетка | 27.40.15.150-00000002 Лампа светодиодная | Коррелированная цветовая температура, max: ≤ 6500 Кельвин | 20 |
|  |  |  | Коррелированная цветовая температура, min: ≥ 4000 Кельвин |  |
|  |  |  | Номинальная мощность: ≥ 10 и < 15 Ватт |  |
|  |  |  | Тип лампы: Одноцокольная |  |
|  |  |  | Тип цоколя: GX53 |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение: ≥ 200 и < 230 Вольт |  |
|  |  |  | Общее время работы светодиодов: ≥ 30000 и < 40000 Час |  |
|  |  |  | Общий индекс цветопередачи: ≥ 80 |  |
|  |  |  | Форма лампы: Таблетка |  |
|  |  |  | Дополнительные характеристики*: |  |
|  |  |  | Диаметр: 75 Миллиметр |  |
|  |  |  | Свет: Нейтральный белый |  |
| 2 | Лампа светодиодная шарообразная | 27.40.15.150-00000002 Лампа светодиодная | Коррелированная цветовая температура, max: ≤ 6500 Кельвин | 20 |
|  |  |  | Коррелированная цветовая температура, min: ≥ 4000 Кельвин |  |
|  |  |  | Номинальная мощность: ≥ 5 и < 10 Ватт |  |
|  |  |  | Тип лампы: Одноцокольная |  |
|  |  |  | Тип цоколя: E14 |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение: ≥ 200 и < 230 Вольт |  |
|  |  |  | Общее время работы светодиодов: ≥ 30000 и < 40000 Час |  |
|  |  |  | Форма лампы: Шарообразная |  |
|  |  |  | Световой поток: ≥ 250 и < 500 Люмен |  |
|  |  |  | Дополнительные характеристики*: |  |
|  |  |  | Длина: ≥ 80 и < 85 Миллиметр |  |
|  |  |  | Свет: Нейтральный белый |  |
| 3 | Лампа светодиодная грушевидная | 27.40.15.150-00000002 Лампа светодиодная | Коррелированная цветовая температура, max: ≤ 6500 Кельвин | 30 |
|  |  |  | Коррелированная цветовая температура, min: ≥ 4000 Кельвин |  |
|  |  |  | Номинальная мощность: ≥ 15 и < 20 Ватт |  |
|  |  |  | Тип лампы: Одноцокольная |  |
|  |  |  | Тип цоколя: E27 |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение: ≥ 200 и < 230 Вольт |  |
|  |  |  | Общее время работы светодиодов: ≥ 30000 и < 40000 Час |  |
|  |  |  | Форма лампы: Грушевидная |  |
|  |  |  | Световой поток: ≥ 1000 и < 1500Люмен |  |
|  |  |  | Дополнительные характеристики*: |  |
|  |  |  | Длина: ≥ 105 и < 125 Миллиметр |  |
|  |  |  | Свет: Нейтральный белый |  |

*Обоснование необходимости дополнительных характеристик: Все дополнительные характеристики товара, не входящие в КТРУ, являются существенными для определения конкретного вида товара, т.к. должны соответствовать имеющемуся у Заказчика оборудованию (натяжной потолок, люстра, светильники).

Начальник отдела финансового и общего обеспечения                                                       Н.А. Елисеева