ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение аккумуляторов для источников бесперебойного питания

Настоящее Техническое задание определяет порядок приобретения товара для нужд Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю (Управление Росреестра по Красноярскому краю) в 2026 году.

1. Предмет закупки: Приобретение аккумуляторов для источников бесперебойного питания.

2. Код по ОКПД 2: 27.20.23.190.

3. Место поставки Товара: Россия, Красноярский край, 660021, г. Красноярск, ул. Дубровинского,      д. 114, пом. 1 (2 этаж (склад)).

4. Срок поставки Товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта.

5. Требования к количеству (объему), функциональным и техническим характеристикам товара:

| № п/п | Наименование товара | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аккумуляторы для источников бесперебойного питания | Возможность использования в ИБП | да |  | 3 |
|  |  | Емкость | не менее 9 и не более 10.5 | Ампер |  |
|  |  | Напряжение | 12 | Вольт |  |
|  |  | Тип батареи | Закрытая |  |  |
|  |  | Тип клемм | F2 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры: | Длина: 151 Ширина: 65 Высота: 94 | мм |  |

6. Общие требования к поставляемому Товару:

При поставке Товара в сопроводительных документах должна содержаться следующая информация: наименование товара и компонентов товара, модель каждого компонента товара.

Поставляемый товар должен иметь сертификаты качества, а также сертификаты о соответствии требованиям безопасности и электромагнитной совместимости, если сертификация для данного вида товаров предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

        - Каждая единица товара должна сопровождаться руководством по эксплуатации на русском языке, представленном в сброшюрованном виде либо в электронном виде на цифровом носителе. Не допускается поставка вышеуказанной документации в виде ксерокопий.

        - При приемке товара Поставщик обязан передать вместе с товаром паспорта качества, сертификаты соответствия на товар, копии сертификатов качества на товар, который подлежит сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации и документ подтверждающий срок гарантии.

На момент поставки товара Поставщик обязан представить:

- гарантия Производителя;

- гарантия Поставщика.

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не модифицированным каким-либо образом, без дефектов материалов и иных повреждений, изготовленным не ранее чем за 12 (двенадцать) месяцев до даты проведения закупки товара, допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.). Товар должен иметь маркировки, наклейки, лицензионные и авторские знаки, определяемые законодательством Российской Федерации.

Товар должен быть заводского изготовления, поставлен с приложением оригиналов документов, подтверждающих качество товара (паспортов, сертификатов).

Товар должен быть полностью комплектным. Упаковка, маркировка, транспортировка, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя.

Вся номенклатура поставляемого товара проходит входной контроль, осуществляемый представителями Заказчика при получении на склад, в случае поставки Товара, не соответствующего техническим требованиям, Поставщик обязуется, в сроки, установленные Заказчиком, произвести замену не соответствующего техническим требованиям товара за свой счет.

Товар должен быть работоспособным, обеспечивать предусмотренную производителем функциональность и включать все необходимые для ввода в эксплуатацию и работу компоненты. Батареи  должны, находиться в  так называемом  транспортном состоянии (пол заряда), т.е. они ни  разу не должны  быть  подключены к нагрузке.

Аккумуляторы для источников бесперебойного питания должны быть не ранее 2025 года выпуска.

7. Требования к упаковке и маркировке товара.

Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам и обеспечивать возможность количественного учета поставленного товара.

Упаковка товара должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность от повреждений или порчи при транспортировке. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки.

8. Требования к качеству и безопасности поставляемого Товара:

Поставляемый товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки, утилизации должен быть безопасен для жизни и здоровья человека и состоянию окружающей среды.

Поставщик должен гарантировать безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

Поставщик должен гарантировать качество и безопасность товара в соответствии с действующими стандартами, установленными на данный вид товара, наличие документов, подтверждающих соответствие качества товара.

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 №113 «О техническом регламенте Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (вместе с «ТР ЕАЭС 037/2016. Технический регламент Евразийского экономического союза. Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»).

9. Требования к энергетической эффективности товара.

- В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества.

Гарантия на поставляемый Товар не менее 12 (двенадцати) месяцев (предоставляется вместе с товаром). Заказчик информирует Поставщика о недостатках поставленного Товара в письменной или электронной форме. Поставщик принимает на себя обязательство устранить выявленные недостатки в течение 1 (одного) рабочего дня со дня предъявления претензий Заказчиком. В случае замены или исправления дефектного товара, гарантийный срок на данный товар соответственно продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

Гарантийный срок исчисляется с момента поставки товара. Поставщик принимает на себя обязательства по гарантийному обслуживанию поставленного товара при соблюдении требований эксплуатационной документации на товар.

- Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Поставщик Товара должен иметь не менее 1 (одного) сервисного центра на территории города Красноярска. Наличие сервисного центра на территории города Красноярска необходимо для быстрого реагирования и обслуживания Заказчика в случае возникновения гарантийного случая, для минимизации рисков длительных простоев в работе Заказчика. Адреса и телефоны сервисного центра в городе Красноярске предоставляются при поставке товара.

Сервисный центр должен проводить выполнение необходимых работ по восстановлению Товара. Замена неисправных компонентов должна быть бесплатной.

Если в течение гарантийного срока обнаружатся скрытые дефекты товара или его несоответствие условиям контракта, Поставщик принимает на себя обязательство устранить дефекты в течение 10 (десяти) календарных дней со дня предъявления претензий Заказчиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный товар соответственно продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

Предлагаемый к поставке Товар должен быть обеспечен бесплатной телефонной поддержкой производителя по федеральному номеру службы поддержки для предотвращения дополнительных расходов на телефонную связь у Заказчика.

11. Условия к отгрузке и поставки Товара:

Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика путем отгрузки (передачи) товара Заказчику.

Доставка товара и все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются силами и средствами Поставщика.

В случае доставки товара транспортной компанией, привлеченной для этих целей Поставщиком, Поставщик обязан обеспечить выгрузку Товара на склад Заказчика представителями транспортной компании.

Оплата услуг транспортной компании по доставке и выгрузке товара Заказчику на склад производится Поставщиком.

В случае отказа представителей транспортной компании произвести выгрузку товара на склад Заказчика, Заказчик вправе отказаться от приемки товара.

Поставка товара осуществляется Поставщиком в рабочие дни: с понедельника по четверг с 08-00 часов до 17-00 часов, пятница с 08-00 часов до 15-45 часов, обед с 12-00 часов до 12-45 часов по местному времени.

Поставщик обязан уведомить Заказчика не менее чем за 2 (два) рабочих дня о дате поставки товара по телефону 8 (391) 226-52-12, 226-56-83 или 226-56-24.

Начальник отдела эксплуатации информационных систем,

технических средств и каналов связи                                                                                               С.А. Захарова

Тел.: (8391) 2-225-205, доб.205

Эл. адрес: rsa@r24.rosreestr.ru