Договор № ______

на поставку кондиционера (сплит-системы) с установкой, монтажом, пусконаладочными работами для УФНС России по Калужской области

| г. Калуга | «____»__________2026 г. |
| --- | --- |

Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области, выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя УФНС России по Калужской области Ламакина Андрея Юрьевича, действующего на основании Положения об Управлении, и_________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1. Поставщик по условиям настоящего Договора принимает на себя обязательство поставить Заказчику кондиционер бытовой с установкой, монтажом, пусконаладочными работами (далее – Товар) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется оплатить товар в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договорам.

1.2. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в употреблении), не имеющим дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальной эксплуатации товара в условиях, обычных для Российской Федерации.

1.3. Срок поставки Товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора.

- Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет __________ (_________________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

2.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора и не подлежит изменению, за исключением случаев, установленных Федеральным законом N 44-ФЗ.

2.3. Принятие Заказчиком денежных обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора и обеспечение их оплаты за счет средств федерального бюджета осуществляется в пределах утвержденных Заказчику лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической структурами расходов бюджетов Российской Федерации, установленными федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

2.4. В цену Договора включаются все расходы Поставщика, связанные с исполнением договора Заказчика, в том числе цена поставляемого товара, компенсация всех издержек Поставщика и причитающееся ему вознаграждение, расходы на упаковку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.5. Источник финансирования Договора – федеральный бюджет.

2.6. Оплата по Договору производится без авансового платежа в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств.

2.7. Расчет за поставленные товары безналичный. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке.  Заказчик производит оплату на основании товарной накладной, счета-фактуры либо УПД (универсальный передаточный документ), акт приема-передачи товара предоставляется Заказчику в день подписания документов о приемке в двух экземплярах.

3. Права и обязанности Сторон

3.1.  Поставщик обязан:

3.1.1. Известить Заказчика за 1 (один) рабочий день до даты передачи и установки товара о готовности осуществить передачу товара, с использованием средств электронной почты, факсимильной связи или иными общедоступными способами связи.

3.1.2. Передать товар, являющийся собственностью Поставщика, полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога.

3.1.3. Передать товар в целостной (ненарушенной) упаковке (таре), обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузке/разгрузке и хранении.

3.1.4. Подготовить и передать Заказчику документы в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.1.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения  направленного заказчиком Акта приемки товаров, работ и услуг (форма  ОКУД 0510452) подписать его и вернуть в адрес Заказчика.

3.1.6. В случае приостановления поставки товара в суточный срок с момента такого приостановления информировать об этом Заказчика с соответствующими обоснованиями.

3.1.7. В случае поставки товара, не соответствующего требованиям настоящего Договора, осуществить в срок, предусмотренный настоящим Договором, действие, требуемое Заказчиком, в том числе: безвозмездно устранить недостатки товара, возместить Заказчику расходы на устранение недостатков товара, осуществить возврат уплаченной Заказчиком за товар суммы, заменить товар на товар надлежащего качества, уменьшить цену единицы товара, доукомплектовать товар.

3.1.8. В течение гарантийного срока своими силами и за свой счет устранить недостатки товара, не подлежащего использованию в соответствии с его предназначением в течение 10 (десяти) дней со дня получения письменного обращения Заказчика. В случае невозможности устранения недостатков либо возникновения таких недостатков три и более раз Поставщик обязан в течение 10 (десяти) дней со дня обращения заменить дефектный товар на товар надлежащего качества.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. Требовать своевременной оплаты за поставленный товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2.2. По согласованию с Заказчиком досрочно осуществить поставку товара.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Осуществить приемку товара в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

3.3.2. Осуществить оплату поставленного товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.4.  Заказчик вправе:

3.4.1. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Договора без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

3.4.2. Проверять соответствие товара действующим стандартам, требованиям Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору).

3.4.3. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору;

3.4.4. Требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода.

3.4.5. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика.

3.4.6.  Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 5 Договора.

3.4.7. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Договора.

3.4.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

3.4.9.  Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и гражданским законодательством.

4. Порядок поставки товара и оформления результатов приемки товара

4.1. Поставщик обязуется передать товар в полном объеме и надлежащего качества в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), в срок, установленный пунктом 1.3. настоящего Договора.

4.2. Поставщик самостоятельно обязан осуществить поставку Товара, монтажные и пусконаладочные работы Заказчику по адресу, указанному в Описании объекта закупки (Приложение № 1 к Договору).

4.3. При передаче Поставщиком Товара Заказчику Заказчик осуществляет:

- контроль, проверку количества Товара и его ассортимента, комплектности Товара;

- проверку Товара на соответствие наименованиям Товара;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений Товара;

- контроль установки и работоспособность Товара;

- проверку наличия документов к Товару в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего договора, полноты и правильности их оформления.

4.4. Товар должен поставляться в целостной (ненарушенной) таре (упаковке) производителя, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении, отвечающей требованиям Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору).

4.5. Товар передается Поставщиком и его монтаж осуществляется, в согласованные между Заказчиком/Грузополучателями Заказчика и Поставщиком рабочие дни: с понедельника по четверг с 09.00 до 17:00 часов (пятница и предпраздничные дни – с 09.00 до 16:00 часов) по московскому времени.

4.6. Факт передачи Товара оформляется путем подписания уполномоченными лицами Поставщика и Заказчика товарно-транспортной накладной или иного передаточного документа в день поставки товара.

При передаче Товара Поставщик обязан передать Заказчику обязательные для данного вида Товара сертификаты соответствия и/или иные документы подтверждения соответствия Товара требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

4.7. 	Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

4.8. Приемка поставленного Товара осуществляется путем подписания документа о приемке лицами, имеющими право действовать от имени Заказчика и Поставщика.

4.9. К документу о приемке  могут прилагаться документы (товарная (товарно-транспортная) накладная, акт приема-передачи Товара, универсальный передаточный документ (УПД), счет и (или) счет-фактура и т.д), которые считаются его неотъемлемой частью.

4.10. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов оказанных услуг  может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

4.11. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения договора либо оказанной услуги Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

4.12. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке  подписывает его.

4.13. 	При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик в срок, установленный в п. 4.10. Договора, отказывает в приемке Товара, направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

4.14. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара  и устранено Поставщиком.

4.15. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе в течение указанного срока устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Договором.

4.16. После устранения недостатков, послуживших основанием для мотивированного отказа, Поставщик  и Заказчик подписывают документ о приемке в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

4.17. Дата приемки Товара считается датой подписанием Заказчика акта приема-передачи Товара в двух экземплярах (Поставщику и Заказчику).

4.18. 	Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Заказчика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

5. Ответственность Сторон

5.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договором Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2.	В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.

5.3.	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.4.	В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором, срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.5.	Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

Размеры и порядок определения размеров штрафов установлены в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года №1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление).

5.6. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Постановлением размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.7.	Поставщик обязан оплатить в установленном порядке сумму неустойки (штрафа, пени) в федеральный бюджет по первому требованию Заказчика.

5.8.	Реквизиты для перечисления неустойки (штрафа/пени) в федеральный бюджет:

Получатель: Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)

ИНН 7727406020, КПП 770701001

Банк получателя: ОКЦ № 7 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу//УФК по Тульской области г.Тула

р/с: 03100643000000018500

к/с: 40102810445370000059

БИК: 017003983

ОКТМО:  29701000

(КБК 18211607010019000140 - просрочка исполнения Исполнителем обязательств;

КБК 18211607090019000140 - в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем договора).

5.9.	Независимо от уплаты неустойки (штрафа, пени), Заказчик вправе требовать от Поставщика возмещение причиненных убытков в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, без зачета неустойки (штрафа, пени).

5.10.  Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.12. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.13. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

5.14. Общая сумма начисленных Стороне штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Свидетельство, выданное соответствующим компетентной организацией или государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

6.3. Сторона, для которой исполнение обязательства оказалось невозможным по указанным выше причинам, обязана в течение трех календарных дней письменно известить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств.

7. Изменение, расторжение Договора

7.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.

7.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством и положениями ч. 8-11, 12.1., 13-14.1., 20.1., 21-23 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.3. Стороны, решившие расторгнуть настоящий Договор по соглашению Сторон, должны представить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

7.4. Односторонний отказ от исполнения Договора осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и гражданским законодательством.

Решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора вступает в силу, и настоящий Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления одной Стороной другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.

8. Срок действия Договора.

8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по 31.08.2026 года включительно. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Договору.

9. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

9.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется Стороне, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

9.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Калужской области.

10. Заключительные положения

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они оформлены дополнительным соглашением к настоящему Договору, подписанным уполномоченными лицами Сторон.

10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон названия, банковских реквизитов, местонахождения в период действия Договора, она обязана в течение 5 (пяти) дней письменно уведомить об этом другую Сторону.

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.4.  Неотъемлемой частью настоящего Договора является:

Приложение  № 1 - Техническое задание

11. Адреса и реквизиты сторон

| Поставщик Поставщик: ____________________ ( ) М.П. | Заказчик Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области (УФНС России по Калужской области) 248021, г. Калуга, ул. Московская, д.282 ИНН 4028032810 КПП 402801001 ОКПО 10842409 ОГРН 1044004614741 БИК 012202102 Р/с 03211643000000013209 ЕКС 40102810745370000024 ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород л/с 03371117280 в УФК по Калужской области Тел./факс:+7 (4842) 47-71-91 доб.10-96 E-mail: hoz.r4000@tax.gov.ru Заказчик: Руководитель УФНС России по Калужской области ___________________(Ламакин А.Ю.) М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору № ___________

от « ___» ____________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку кондиционера (сплит-системы) с установкой, монтажом, пусконаладочными работами для УФНС России по Калужской области

- Цель выполнения работы.

Поставка кондиционера (сплит-системы) с вводом в эксплуатацию в количестве 1 шт. по адресу Заказчика: Калужская область, г. Калуга, пер. Воскресенский, д. 28, 5 этаж - 1 шт.

2. Требования к поставляемой продукции.

2.1. Наименование, состав и количество товара

| № п/п | Наименование | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кондиционер бытовой (Тип 1) | 1 | Шт. |

2.2. Требования к техническим, качественным, функциональным (потребительские свойства), эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара:

Кондиционер бытовой (Тип 1), КТРУ 28.25.12.130-00000010

| Наименование товара | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики |  | Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование характеристики | Значение |  |
| Кондиционер бытовой (Тип 1) | Вид кондиционера | Сплит-система |  |
|  | Инверторный тип кондиционера | Да |  |
|  | Режим работы кондиционера | Охлаждение |  |
|  |  | Обогрев |  |
|  | Тип внутреннего блока | Настенный |  |
|  | Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения) | Не ниже А |  |
|  | Класс энергоэффективности (в режиме нагрева) | Не ниже А |  |
|  | Мощность в режиме охлаждения | ≥ 2,6 Киловатт |  |
|  | Мощность в режиме обогрева | ≥ 2,6 Киловатт |  |
|  | Наличие антибактериального фильтра | нет |  |
|  | Наличие системы антиобледенения | Да |  |
|  | Наличие фильтров тонкой очистки воздуха | Нет |  |
|  | Наличие фильтров грубой очистки воздуха | Да |  |
|  | Режим автоматической поддержки температуры | Да | Обоснование необходимости использования информации, не предусмотренной каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд обусловлено правом Заказчика в соответствии со ст.33 Федерального закона №44-ФЗ, которые не предусмотрены в позиции каталога (Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 №145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») показатели товара, установлены Заказчиком в связи с приведением описания объекта закупки в целях определения соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика. |
|  | Наличие пульта дистанционного управления | Да |  |
|  | Наличие комплекта крепежа | Да |  |
|  | Устройство зимнего пуска кондиционера (другое наименование: «Комплект для низкой температуры» или «Зимний комплект») | Да | Эксплуатация кондиционера будет осуществляться круглогодично, в том числе и при отрицательных температурах наружного воздуха. |

3. Требования к монтажу оборудования (товара).

| В процессе монтажа выполняются следующие работы: |  |
| --- | --- |
| - монтаж наружного блока | Место установки согласовывается с Заказчиком таким образом, чтоб обеспечить свободный доступ к оборудованию для дальнейшего обслуживания, а также, чтобы обеспечить работоспособность самого оборудования в соответствии с требованиями монтажных руководств. Монтаж наружного блока должен быть произведен на стене здания. |
| - монтаж внутреннего блока | Внутренний блок должен устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований, дизайна помещения и требований производителя оборудования. Крепеж осуществляется строго по уровню. По окончанию работ должна быть восстановлена целостность стен и цветовое решение дизайна помещения путем подбора необходимого материала для отделки по согласованию с Заказчиком. |
| - проходка отверстий для трубопроводов в наружных стенах | Отверстия сверлятся с наклоном вниз к наружной стене без разрушения фасада. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке системы, подрядчик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный интерьеру помещения, возмещается Подрядчиком. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе монтажных работ, подлежат уборке и вывозу Подрядчиком за его счет. Материал стен – кирпич, толщина – 650 мм. |
| - прокладка внутренних и внешних трубопроводов | Общая длина трубопровода для каждого кондиционера не более 10 метров. Трубопровод укладывается в декоративный короб. Неаккуратное использование декоративных коробов, порча интерьера помещения, фасада и кровли здания устраняется за счет Подрядчика. |
| - монтаж межблочных силовых кабелей | Внутри помещения фреоновый трубопровод, электрический кабель (длина до 30 метров) и дренажный шланг укладываются в коробе. Подрядчик обязан не допускать заломов и порывов дренажного шланга при протаскивании через отверстие в стене, не допускать касание его оголенных частей трубопровода. Отверстие в стене после укладки фреонового трубопровода, электрического кабеля или дренажного шланга заполняется теплоизолятором во избежание промерзания воды и появления сквозняков в помещении. Электропровод должен быть проложен в гофротрубе. |
| - отвод дренажных труб через отверстия в наружных стенах на улицу |  |
| - теплоизоляция фреоновых газовых и жидкостных труб | Трубки K-Flex или аналог. |
| - установка зимнего пакета для сплит-системы | Стандартный низкотемпературный комплект для кондиционера. |
| - подключение электропитания | Электромонтажные работы - прокладка силового кабеля от электрощита до наружных блоков выполняются силами и за счет Подрядчика. |
| - дозаправка хладагентом | Дозаправка хладагентом выполняется при необходимости для обеспечения работоспособности оборудования. |
| - тестовый запуск системы во всех режимах | После запуска системы ее работа тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры напряжения в сети, энергопотребление, давление хладагента, температура при входе и выходе из внутреннего блока. |
| - обучение специалистов Заказчика | После ввода в эксплуатацию системы необходимо провести инструктаж работников Заказчика о правилах эксплуатации оборудования и по самостоятельной работе с оборудованием в различных производственных ситуациях. |
| - восстановление отделки, уборка мусора | После завершения работ, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет восстановить все повреждения отделки помещений, кабельных линий и вентиляционных каналов, плинтусов, дверных коробок, иных элементов отделки и (или) оборудования помещений, в которых им (Подрядчиком) выполнялись работы, в случае, если такие повреждения допущены и не входят в объем сметных работ. Образовавшийся мусор при/после сборки товара должен быть вывезен силами и за счет средств Поставщика в сроки, отведенные на сборку, при этом вынос из помещения должен осуществляться сразу по окончании рабочего дня. |

4. Сертификация:

При поставке товара должны быть предоставлены следующие документы на каждую позицию:

1. Сертификат соответствия (называемый также сертификат качества), выданный официальным сертификационным органом РФ.

2. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии поставляемого товара нормам, предъявляемым к данному оборудованию на территории РФ.

В случае если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо (или его копия, заверенная участником размещения заказа) от организации, уполномоченной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.

Кондиционер должен быть сертифицированы на территории России и соответствовать требованиям нормативных документов по ГОСТ. Поставляемая с товаром документация должна включать инструкцию по эксплуатации на русском языке.

5. Требование к качеству товара: Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, должен быть заводского производства. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемого товара.

6. Гарантийный срок.

Гарантийный срок Поставщика, установленный на Товар, должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя этого Товара, но не менее 36 месяцев с момента подписания документа о приемке.

Замена Товара ненадлежащего качества осуществляется за счет Поставщика.

Поставщик обязан обеспечить устранение недостатков или замену Товара в пределах гарантийного срока, в течение 15 рабочих дней с момента поступления соответствующего уведомления Заказчика.

Гарантийный срок на монтажные Работы должен составлять не менее 36 месяцев с даты утверждения Заказчиком подписанного уполномоченными представителями сторон документа о приемке в единой информационной системе.

При причинении вреда имуществу Заказчика вследствие конструктивных, производственных или иных недостатков поставляемого Товара, в течение гарантийного срока Товара, Поставщик возмещает убытки, понесенные Заказчиком.

7. Требование к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара: Поставляемый товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для предлагаемого к поставке товара.

8. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара: Товар должен поставляться в упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки, передачи Заказчику; упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, деформации.

9. Требования к безопасности товара: в соответствии с действующими нормами и правилами.

В случае если оборудование или отдельные составляющие произведены не в Российской Федерации перед поставкой оборудование должно пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

10. Срок поставки оборудования и выполнения всех работ.

Срок поставки, сборки и монтажа оборудования в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания договора. Время производства работ по монтажу в течение дня должно быть предварительно согласовано с Заказчиком.

Поставка осуществляется силами Поставщика, путем доставки Товара до административного здания Заказчика.

Разгрузочные работы на объекте Заказчика осуществляются силами Поставщика. Стоимость доставки должна быть включена в стоимость товара. Поставщик берет на себя все расходы, связанные с транспортировкой оборудования, прохождением при необходимости таможенных процедур и т.д.

Поставщик самостоятельно осуществляет доставку, разгрузку (подъем на этаж), монтаж (квалифицированными специалистами) оборудования в указанных Заказчиком помещениях.

Товар (оборудование) при доставке должен быть упакован в разовую тару, обеспечивающую сохранность от повреждений и загрязнений при хранении и транспортировке. Упаковка товара должна быть прочная, сухая, без нарушения целостности со специальной маркировкой, пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке.

11. Обязательные требования к гарантийному обслуживанию.

Заказчик требует, чтобы Поставщик обеспечил гарантийное обслуживание поставляемого товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

Поставщик в течение гарантийного срока должен осуществлять за свой счет, гарантийное обслуживание товара и комплектующих его изделий, гарантийный ремонт или замену товара, или его частей. Пересылка Товара, подлежащего гарантийному ремонту или его замене, должна производиться за счет средств Поставщика.