ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку хозяйственных товаров (хомуты металлические для труб, теплоизоляция для труб, сантехнические изделия, вентиляционное оборудование)

(далее - Товар)

Товар поставляется строго по указанному наименованию без альтернативных замен.

КТРУ 25.94.10.000-00000001 Изделия крепежные (ед. изм. - шт.)

КТРУ 23.99.12.110-00000003 Материал теплоизоляционный (ед. изм. - шт.)

КТРУ 27.33.10.000-00000002 Изделия электроустановочные (ед. изм. - шт.)

КТРУ 27.12.40.000-00000002 Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры (ед. изм. - шт.)

1.Наименование, характеристики, количество поставляемого Товара

| Наименование Товара | Характеристики поставляемого Товара | Количество Товара |
| --- | --- | --- |
| №1. Лен сантехнический MasterProf №18 ПРЕМИУМ (200 гр.) ИС.131068 №2. Паста для сантехнического оборудования ВМПАВТО Pastum H2O, 400 г, банка 8107 №3. Хомут ремонтный усиленный 80 1\2 дюйма Сантехкреп 1.12.1 №4. Ремонтный хомут ДТРД оцинк. краб 1/2" Ду 15, Дн 20-24, шир.70 17001 №5. Хомут ремонтный Benarmo сталь оцинкованная, Краб, Ду25, 32-35 мм, 1/стор, L=70 013-4218 №6. Хомут трубчатый WESO H1-833 №7. Цилиндр K-FLEX 30x028-1 K-ROCK ALU 30028LR1080BARP №8. Цилиндр K-FLEX 30x060-1 K-ROCK ALU 30060LR1080BARP №9. Алюминиевая лента для теплоизоляции DKC ширина 50 мм, длина 25 м 1 шт. R5ALTP25 №10. Теплоизоляция для труб НПС Развитие 28x9 мм, длина 1 м 29012037 №11. Теплоизоляция для труб НПС Развитие 64x9 мм, длина 1 м 29012042 №12. Колесо под ось 20 мм, диаметр 255 мм, грузоподъемность 136 кг СТЕЛЛА-ТЕХНИК PR255M-20PB №13. Корщетка-чашка нейлоновая Профи 65 мм, М14 FIT 38796 №14. Конденсатор пусковой JB Capacitors JB Capacitors 2шт. 1.5мкФ, 450В, 36х12х22, JFS-9 (CBB61) (гибкие выводы) JFS9A6155J000000B-213 (2) №15. Ремонтный хомут ДТРД оцинк. краб 3/4" Ду 20, Дн 25-29, шир.70 17002 №16. Гибкая подводка для воды Gigant с оплеткой из нержавеющей стали, 1/2"х100 см, г/г P-100-GG №17. Пленка полиэтиленовая ЧЗМ Standart техническая 150 мкм 3x100 м 3742 №18. Строительный нож Inforce Auto-lock 18 мм 06-02-16 №19. Накладной вентилятор AURAMAX B 4s c, d100 обратный клапан, сетка 90-00068 №20. Фотореле EKF PS-3 20А 4400Вт IP44 PROxima fr-ps-3-20 №21. Малярная лента UNIBOB 48 мм х 40 м 134846 37963 №22. Мешки для строительного мусора ПП 55x95 см, зеленые, 100 шт SAMGRUPP SAMC-041100100 №23. Мешки П/П пищевые 100 шт, 46x76 см, 25 кг, белые РОМТО 6569 №24. Нейтрализатор ржавчины ЯСХИМ, ПЭТ 0,5 л 4607059911521 №25. Гибкая подводка для воды ELKA (накидная гайка сталь; оплетка нейлон; покрытие ПВХ) 1/2, вр/вр, 80см EL.NE.101.33.0080 №26. Вентилятор ERA MARS GDF 125 86-671 №27. Гибкая подводка для воды 1/2 100см вн.-вн. Valtec VTf.001.IS.0404100 №28. Подводка для воды Rvc 100 см гг 04187 №29. Клапан обратный ТИХОНЯ РСК-125 4687203907013 №30. Совковая рельсовая лопата с черенком Gigant с ребрами жесткости (сталь 1.2мм) GSS-01 №31. Ручной усиленный опрыскиватель PALISAD 5л 64745 №32. Колесная опора мебельная Zitar, D40 мм, поворотная с тормозом, площадка, черный пластик 151204 | Технические характеристики MasterProf PREMIUM Назначение газ/вода Тип лен сантехнический Вес нетто 200 г Технические характеристики ВМПАВТО Pastum H2O 400 г, банка Назначение вода Тип паста уплотнительная Вес нетто 400 г Технические характеристики Тип усиленный ремонтный хомут Вид однозамковый Для труб диаметром 1/2 дюйма Диаметр условного прохода (DN) 15 мм Ширина 80 мм Материал нержавеющая сталь AISI 430 Покрытие нет Фасовка 1 шт Составной (двухсторонний) нет С уплотнителем да Материал уплотнителя резина Технические характеристики хомута ДТРД краб 1/2" Ду 15, Дн 20-24, шир.70 Тип хомут Вид краб Для труб диаметром 1/2 дюйма Диаметр условного прохода (DN) 15 мм Ширина 70 мм Материал сталь Покрытие оцинкованный Материал уплотнителя резина Технические характеристики хомута Benarmo сталь оцинкованная, Краб, Ду25, 32-35 мм, 1/стор, L=70 Тип хомут Вид краб Для труб диаметром 32-35 мм Диаметр условного прохода (DN) 25 мм Ширина 70 мм Материал сталь Покрытие оцинкованный Фасовка 1 шт Материал уплотнителя NBR Технические характеристики хомута WESO Тип хомут Вид двухзамковый Для труб диаметром 50 мм Ширина 80 мм Материал металл Технические характеристики Форма выпуска трубчатая Внутренний диаметр 28 мм Длина 1 м Толщина 30 мм Материал минеральная вата, алюминиевая фольга Цвети серебристый Диапазон рабочих температур от -180 до +650 °С Технические характеристики Форма выпуска трубчатая Внутренний диаметр 60 мм Длина 1 м Толщина 30 мм Материал минеральная вата, алюминиевая фольга Цвет серебристый Диапазон рабочих температур от -180 до +650 °С Технические характеристики Длина 25 м Ширина 50 мм Толщина 0.05 мм Цвет серый Материал основы алюминий/полипропилен Клеящий слой каучук Min температура эксплуатации -40 °С Max температура эксплуатации +50 °С Морозостойкий да Для пароизоляции да Водостойкий да Двусторонний есть Технические характеристики НПС Развитие 28x9 мм, длина 1 м Форма выпуска трубчатая Внутренний диаметр 28 мм Длина 1 м Толщина 9 мм Материал вспененный полиэтилен Цвет серый Диапазон рабочих температур от -80 до +95 °С Класс товара Профессиональный Технические характеристики НПС Развитие 64x9 мм, длина 1 м Форма выпуска трубчатая Внутренний диаметр 64 мм Длина 1 м Толщина 9 мм Материал вспененный полиэтилен Цвет серый Диапазон рабочих температур от -80 до +95 °С Класс товара Профессиональный Технические характеристики колеса СТЕЛЛА-ТЕХНИК PR255M-20PB Тип колеса без опоры Диаметр 255 мм Грузоподъемность 0.136 т Толщина 85 мм Тип ступицы с шариковым подшипником Материал контактной части резина черная Диаметр ступицы 20 мм Длина ступицы 65 мм Пневматическое да Min температура эксплуатации -20 °С Max температура эксплуатации +70 °С Вес нетто 1.4 кг Технические характеристики Диаметр 65 мм Посадочный диаметр М14 мм Материал проволоки полимер абразив (абразивный нейлон) Форма проволоки прямая Технические характеристики Вид пусковой Номинальное напряжение 450 В Емкость 1.5 мкФ Степень защиты IP00 Соединение гибкие выводы Разрядные резисторы не применимо Серия JFS-9 Габариты без упаковки 36х12х22 мм Диапазон рабочих температур от -40 до +85 °С Технические характеристики хомута ДТРД краб 3/4" Ду 20, Дн 25-29, шир.70 Тип хомут Вид краб Для труб диаметром 3/4 дюйма Диаметр условного прохода (DN) 20 мм Ширина 70 мм Материал сталь Покрытие оцинкованный Технические характеристики Gigant с оплеткой из нержавеющей стали, 1/2"х100 см, г/г Тип гибкая Способ подсоединения гайка-гайка Длина 1 м Резьба штуцера 1/2 дюйма Резьба гайки 1/2 дюйма Материал внутреннего шланга EPDM Материал оплетки нержавеющая сталь Материал нержавеющая сталь Класс товара Полупрофессиональный Max давление 8 бар Мах температура 100 °С Технические характеристики Тип пленка Длина 100 м Ширина 300 мм Толщина пленки 150 мкм Толщина рукава 150 мкм Стабилизированная есть Техническая есть Срок службы 3-6 лет Форма выпуска рулон Вес нетто 22 кг Ширина рукава 3 м Технические характеристики ножа Inforce 06-02'16 Цвет корпуса желтый/черный Ширина лезвия 18 мм Длина лезвия 108 мм Толщина лезвия 0.6 мм Материал рукояти двухкомпонентный Материал лезвия углеродистая сталь Выдвижное лезвие есть Обрезиненная рукоять да Конструкция выдвижной Количество сменных лезвий в комплекте 5 шт Металлические направляющие да Количество в упаковке 1 шт Габариты без упаковки 168x57x22 мм Форма лезвия сегментированное Общая длина 168 мм Технические характеристики AURAMAX d100 обр.клапан сетка Серия В Тип установки настенный Вид канала круглый Напряжение 220 В Мощность (Вт) 14 Обратный клапан есть Тип подшипника скольжения Производительность 100 м³/ч Диаметр воздуховодов 100 мм Уровень шума 35 дБ Цвет белый Брызгозащищенное исполнение есть Класс защиты IP24 Min температура эксплуатации 1 °С Max температура эксплуатации 40 °С Монтажная глубина 87 мм Высота 150 мм Ширина 150 мм Габариты без упаковки 150х104х150 мм Вес нетто 0.5 кг Москитная сетка есть Установочная длина 126 мм Установочная высота 126 мм Технические характеристики EKF PS-3 PROxima 20А 4400Вт IP44 fr-ps-3-20 Напряжение 220 В Материал пластик Max мощность нагрузки 4400 Вт Диапазон освещенности срабатывания от 5 до 50 Люкс Цвет корпуса белый Уличный есть Номинальный ток 20 А Способ монтажа открытая установка Степень защиты 44 IP Исполнение датчика встроенный Технические характеристики малярного скотча Unibob 48 ММ Х 40 М Тип лента Ширина 48 мм Длина 40 м Толщина 0.135 мм Вес нетто 0.2 кг Цвет белый Материал основы крепированная бумага Клеящий слой натуральный каучук Min температура эксплуатации +10 °С Max температура эксплуатации +60 °С Технические характеристики Тип мешки Объем 45 л Длина 950 мм Ширина 550 мм Количество в упаковке 100 шт Материал полипропилен Цвет зеленый Технические характеристики Тип мешки Объем 25 л Max нагрузка 25 кг Длина 760 мм Ширина 460 мм Толщина 30 мкм Количество в упаковке 100 шт Материал полипропилен Цвет белый Технические характеристики Вид нейтрализатор ржавчины Объем 0.5 л Состав вода подготовленная, ортофосфорная кислота, соляная кислота. Расход индивидуально Уровень рН 1-3 Кислотный есть С цинком нет ГОСТ/ТУ 20.59.56-010-47963119-2023 Вид тары ПЭТ бутылка Срок хранения 2 года Вес нетто 0.475 кг Технические характеристики ELKA 1/2, вр/вр, 80 см Тип гибкая Способ подсоединения гайка-гайка Длина 0.8 м Резьба штуцера без штуцера Резьба гайки 1/2 дюйма Толщина 2.5 мм Материал внутреннего шланга EPDM Материал оплетки нейлон Материал этилен-пропиленовый каучук (EPDM) Max давление 10 бар Мах температура 70 °С Технические характеристики ERA MARS GDF 125 Серия MARS Тип установки канальный Вид канала круглый Напряжение 220 В Мощность (Вт) 64 Производительность 340 м³/ч Уровень шума 49 дБ Диаметр воздуховодов 125 мм Брызгозащищенное исполнение есть Цвет серый металлик Монтажная глубина 27 мм Тип выключателя внешний настенный выключатель Min температура эксплуатации -25 °С Max температура эксплуатации 70 °С Габариты без упаковки 298х243х195 мм Установочная высота 243 мм Технические характеристики Valtec 1/2 100см вн.-вн. Тип гибкая Способ подсоединения гайка-гайка Длина 1 м Резьба штуцера без штуцера Резьба гайки 1/2 дюйма Толщина 100 мм Материал внутреннего шланга нержавеющая сталь Материал оплетки нержавеющая сталь Материал нержавеющая сталь Класс товара Профессиональный Max давление 20 бар Мах температура 100 °С Технические характеристики Тип гибкая Способ подсоединения гайка-гайка Длина 1 м Резьба штуцера 1/2 дюйма Резьба гайки 1/2 дюйма Материал внутреннего шланга EPDM Материал оплетки нержавеющая сталь Материал латунь, нержавеющая сталь, EPDM Класс товара Бытовой Max давление 20 бар Мах температура 90 °С Технические характеристики Материал оцинкованная сталь, листовой алюминий Цвет серебристый Диаметр воздуховодов 125 мм Габариты без упаковки 125х125х90 мм Вес нетто 0.2 кг Технические характеристики Gigant GSS-01 Тип совковая Конструкция нескладная Материал корпуса углеродистая сталь Материал черенка дерево Диаметр и тип крепления для ручки/черенка 40 мм Общая длина 1450 мм Длина рукоятки 1200 мм Длина рабочей части 350 мм Ширина рабочей части 220 мм Технические характеристики PALISAD 64745 Тип ручной Способ переноски плечевой Наличие помпы да Объем бака для расп.вещ 5 л Материал пластик Телескопическая штанга есть Клапан сброса давления да Длина шланга 1.8​ м Технические характеристики колесной опоры Zitar 151204 Материал сталь/пластик Диаметр 40 мм Тип крепления на платформе Тормоз передний Поворотное да Размер отверстий панели 5 мм Размер пластины 40x40 Грузоподъемность 20 кг | 1 уп. 1 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 6 шт. 6 шт. 4 шт. 10 шт. 10 шт. 2 шт. 2 шт. 3 уп. (6 шт) 2 шт. 2 шт. 3 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт. 8 шт. 1 уп. 1 уп. 5 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 4 шт. |

2. Требования к качеству и безопасности Товара:

Поставляемый Товар должен быть новым (Товар, который не был в употреблении), дата выпуска не ранее 2025 года.

Комплектация Товара должна быть полной и обеспечивать эксплуатацию Товара без дополнительных затрат.

Поставщик предоставляет на весь ассортимент поставляемого Товара соответствующие документы, подтверждающие качество и безопасность Товара.

Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел замену составных частей, восстановление потребительских свойств), соответствовать установленным требованиям, не иметь дефектов, выполнять функции, согласно инструкции, по своим свойствам и показателям безопасен для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также соответствовать санитарным правилам и нормам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Товар не должен ранее подвергаться ремонту, модернизации или восстановлению, не должен быть снятым с длительного хранения, не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном его использовании, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/ или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемого Товара. Товар должен быть технически исправен.

Качество Товара, поставляемого по Договору, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого Товара и требованиям.

Товар и его элементы не должны иметь потертостей, трещин, царапин, следов эксплуатации, и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и функциональные качества.

Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей защиту Товара от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Маркировка Товара и тары (упаковки) Товара, в том числе транспортной, должна содержать информацию о наименовании изделия, наименовании фирмы-изготовителя, адресе изготовителя, дате выпуска. Маркировка каждой единицы упаковки Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству Российской Федерации.

На Товаре не должно быть механических повреждений и дефектов. Некачественный Товар считается не поставленным и подлежит замене.

При обнаружении недостатков и/или дефектов Товара, а также в случае нарушений требований к качеству Товара Поставщик своими силами и за счёт собственных средств должен осуществить замену Товара в трехдневный срок с момента уведомления Заказчиком (по электронной почте или по телефону).

Товар должен быть заводского производства, не должен содержать восстановленных элементов и не бывшим в употреблении (в том числе для целей тестирования), должен находиться в заводской упаковке производителя, не имеющей следов вскрытия или повреждения и соответствовать следующим требованиям:

- Товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации, другую документацию, поставляемую производителем, в том числе гарантийные обязательства и информацию о наличии сервисных центров, адресах и способах связи с ними.

- Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

- Товар должен иметь сертификаты, а также гарантийные талоны сервисного центра производителя.

- Товар должен отвечать требованиям настоящего Технического требования, а также требованиям к качеству, техническим характеристикам Товара, его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара.

- Товар не должен иметь дефекты, связанные с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению.

- Товар должен быть отгружен в индивидуальной, надёжной упаковке (коробке), обеспечивающей его сохранность и качество при хранении и транспортировке. Упаковка (коробка) должна быть без вскрытий, без разрывов, вмятин, без признаков взаимодействия с водой, и других повреждений. На упаковке (коробке) должны быть все необходимые наклейки и голограммы, подтверждающие подлинность Товара, предусмотренные производителем. Внутри упаковки (коробки) должны быть приложены инструкции по использованию и другая сопроводительная документация.

Маркировка должна содержать сведения, позволяющие идентифицировать Товар. Гарантийные талоны, копии сертификата(ов) соответствия и качества, если данный Товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром.

- Товар должен включать все необходимые для установки и эксплуатации компоненты.

- Товар должен соответствовать требованиям безопасности, которые установлены действующим законодательством. Безопасность Товара – это безопасность Товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации в соответствии с законом Российской Федерации от 07.021992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», а так же поставляемый Товар должен соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию и подтверждаться сертификатами на Товар в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Упаковка Товара должна обеспечивать полную сохранность, качество, безопасность при транспортировке, а также при погрузочно-разгрузочных работах и сохранность его качества в течение гарантийного срока хранения. Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей защиту Товара от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах и соответствующей требованиям ГОСТ 23216–78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний.

3. Требования к гарантийным обязательствам

Гарантийный срок на Товар устанавливается производителем соответствующего Товара, а если гарантийный срок не установлен, то его продолжительность должна составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания УПД/ТН/ТТН .

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Поставщик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их (заменить вышедшие из строя изделия) за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в Акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

Наличие гарантии качества Поставщика и производителя удостоверяется передачей Поставщиком Заказчику соответствующих гарантийных талонов (сертификатов).

4. Сроки поставки Товара: в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты заключения контракта.

5. Место поставки Товара: 119019, Москва, Малый Знаменский пер, д. 11/11.

6. Условия поставки Товара:

Доставка осуществляется Поставщиком своими силами или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет на территорию Заказчика с разгрузкой и переносом к месту хранения.

Транспортирование готового Товара осуществляется всеми видами крытого транспорта, обеспечивающими правила и санитарно-гигиенические нормативы перевозок.

При отгрузке Товара прилагается документ, подтверждающий качество продукции (сертификат качества, либо сертификат соответствия, либо сертификат (оригинал или надлежащим образом заверенная копия), надлежащим образом заполненный гарантийный талон, инструкция по эксплуатации или паспорт.

Поставка Товара осуществляется по предварительному уведомлению Заказчика не менее чем за 24 часа до планируемой даты поставки, в рабочие дни, с понедельника по четверг с 10:00 до 15:00, в пятницу с 10:00 до 14:00.