
	[bookmark: RANGE!A2:M20]Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта

Работы по текущему ремонту трубопровода ХВС в тепловом пункте, расположенном в здании по адресу: 
г. Москва, ул. Талалихина, д. 33, стр. 4 с заменой вышедшего из строя оборудования
	Основные характеристики объекта закупки
	В соответствии с описанием объекта закупки

	Используемый метод определения Н(М)ЦК с обоснованием:
	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

	Расчет Н(М)ЦК
	[bookmark: _Hlk234518516][bookmark: _Hlk234833385]Начальная (максимальная) цена контракта составляет 599 999 (Пятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 95 копеек, включая НДС (Приложение № 1).



Заказчик подтверждает, что:
1. Характеристика товара (условия оказания услуг, выполнения работ) используемые для расчета НМЦК соответствуют описанию объекта закупки.

















Приложение № 1
к обоснованию начальной (максимальной) цены контракта

Расчет начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по текущему ремонту трубопровода ХВС в тепловом пункте, расположенном в здании по адресу: г. Москва, ул. Талалихина, д. 33, стр. 4 с заменой вышедшего из строя оборудования
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По результатам проведенного анализа рынка и расчетов начальная (максимальная) цена контракта составила: 640 077 (Шестьсот сорок тысяч семьдесят семь) рублей 89 коп., включая НДС.
НМЦК превышает лимиты утвержденных бюджетных обязательств. Согласно пункту 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственные (муниципальные) контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств. Таким образом НМЦК снижается до уровня утвержденных лимитов – 599 999 (Пятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) руб. 95 коп
image1.emf
Характеристики объекта закупки

Используемый метод определения НМЦК:
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Применяе

мый 

коэффици

ент

Средняя 

арифметическая 

цена за единицу     

<ц> 

Среднее 

квадратичное 

отклонение

коэффициент 

вариации цен V 

(%)                           

(не должен 

превышать 

33%)

Расчет Н(М)ЦК по 

формуле                                   

v - количество (объем) 

закупаемого товара 

(работы, услуги);

n - количество значений, 

используемых в расчете;

i - номер источника 

ценовой информации;

     - цена единицы

Цена за единицу 

изм. (руб.)

Цена за единицу 

изм. с 

округлением 

(вниз) до сотых 

долей после 

запятой (руб.)

Н(М)ЦК, контракта с 

учетом округления 

цены за единицу 

(руб.)

1

Разборка окожуховки и теплоизоляции труб. 

Dy 89

43.22.12.120

усл.ед. 1

21960,00 19950 19520

−

20476,66667 1302,472009 6,360761885 20476,66667 20476,66667 20476,66 20 476,66

2

Демонтаж участка трубопровода из труб 

стальная Dy 89 на сварке 

43.22.12.120

усл.ед. 2

14640 13020 12200

−

13286,66667 1241,665548 9,34519981 26573,33333 13286,66667 13286,66 26 573,32

3 Демонтаж врезок пожарных гидрантов 43.22.12.120 усл.ед. 1 21960 19425 19520 − 20301,66667 1436,944095 7,077961229 20301,66667 20301,66667 20301,66 20 301,66

4

Демонтаж обвязки холодных насосов е 

задвижками с применением угло-

шлифовальной машины

43.22.12.120

усл.ед. 1

20130 18375 16470

−

18325 1830,512223 9,989152652 18325 18325 18325 18 325,00

5 Установка задвижек Dy 89  43.22.12.120 усл.ед. 3 21838 19635 20374 − 20615,66667 1121,206642 5,438614525 61847 20615,66667 20615,66 61 846,98

6 Установка задвижек Dy 50 43.22.12.120 усл.ед. 2 13786 12075 14640 − 13500,33333 1306,143305 9,674896707 27000,66667 13500,33333 13500,33 27 000,66

7 Установка задвижек Dy 40 43.22.12.120 усл.ед. 1 11712 9975 11956 − 11214,33333 1080,20569 9,632366528 11214,33333 11214,33333 11214,33 11 214,33

8 Устройство присоединения в действующие

трубопроводы Dy 89 мм

43.22.12.120

усл.ед. 1

29280 27300 28060

−

28213,33333 998,8660237 3,540404148 28213,33333 28213,33333 28213,33 28 213,33

9 Устройство присоединения в действующие

трубопроводы Dу 50 мм

43.22.12.120

усл.ед. 1

30012 30030 28060

−

29367,33333 1132,219649 3,855370987 29367,33333 29367,33333 29367,33 29 367,33

10

Монтаж трубопровода на опоры-подвесы 

Dу 89 мм

43.22.12.120

пог.м. 50

2806 2625 3172

−

2867,666667 278,6652711 9,717491728 143383,3333 2867,666667 2867,66 143 383,00

11 Врезка пожарных гидрантов Dу 50 мм  43.22.12.120 усл.ед. 6 9760 8715 8540 − 9005 659,6779517 7,325685194 54030 9005 9005 54 030,00

12

Ремонт защитной окраски трубопроводов, в 

2 слоя

43.22.12.120

усл.ед. 1

15250 13650 14640

−

14513,33333 807,48581 5,563751562 14513,33333 14513,33333 14513,33 14 513,33

13

Пуско-наладочные работы и проверка 

оборудования на работоспособность 

43.22.12.120

усл.ед. 1

30500 26775 29280

−

28851,66667 1899,080918 6,58222258 28851,66667 28851,66667 28851,66 28 851,66

14 Задвижка Dy 89 мм 43.22.12.120 шт. 3 19520 17535 18300 − 18451,66667 1001,153501 5,425816104 55355 18451,66667 18451,66 55 354,98

15 Задвижка Dy 50 мм 43.22.12.120 шт. 2 15494 14595 14640 − 14909,66667 506,547464 3,397443252 29819,33333 14909,66667 14909,66 29 819,32

16 Задвижка Dy 40 мм 43.22.12.120 шт. 1 11590 11025 10980 − 11198,33333 339,93872 3,035618872 11198,33333 11198,33333 11198,33 11 198,33

17 Труба стальная Dу-89 м 43.22.12.120 пог.м. 50 1464 892,5 1220 − 1192,166667 286,7648572 24,0540912 59608,33333 1192,166667 1192,16 59 608,00

640 077,89

ВВ результате проведенного расчета Н(М)Ц контракта составила (в руб.):ВВ 

* Определение НМЦК произведено Заказчиком в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)"



в соответствии с описанием объекта закупки 

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с ч.6 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.  

№

Наименование предмета товара (работы, 

услуги)

ОКПД2/ 

КТРУ

Ед. 

изм

Кол-во

Источник информации о цене (руб./ед.изм.)

Однородность совокупности значений выявленных 

цен, используемых в расчете Н(М)ЦК**

Н(М)ЦК определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)*
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