Государственный контракт № ______________________

на оказание услуг по проведению первичной диагностики (дефектовки) силовых масляных трансформаторов

ИКЗ 261592101581059210100100000007120244

п. Всесвятская	«___» июня 2026 года

От имени Российской Федерации: Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 10 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю» в лице врио начальника учреждения Рассулева Андрея Аминзяновича, действующего на основании Приказа от 21.05.2026 № 194-к и Устава, именуемое в дальнейшем Государственный Заказчик, с одной стороны, и

___________________, в лице руководителя __________________, действующего
на основании ______________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,

в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации с учётом положений Федерального закона
от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон
от 05.04.2013 № 44-ФЗ), на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ заключили настоящий Государственный Контракт (далее – Контракт)
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - Исполнитель обязуется по заданию Государственного заказчика оказать услуги
по проведению первичной диагностики (дефектовки) силовых масляных трансформаторов
(далее – услуги) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту)
и Техническим заданием (Приложение № 2 к Контракту), а Государственный заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

  - Перечень, объём и стоимость услуг определяются Спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

  - Требования к качеству, безопасности, условиям и характеристикам оказываемых услуг определяются Техническим заданием (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

  - Результатом оказанных услуг, подлежащим приёмке Государственным заказчиком, является предоставление Исполнителем надлежащим образом оформленных отчётных документов: протоколов испытаний и измерений электролаборатории с техническим заключением, дефектной ведомости, а также локального сметного расчёта на ремонт (техническое обслуживание) оборудования по каждому объекту диагностики.

  - Исполнитель оказывает услуги с применением собственных приборов, инструментов, оборудования, поверенных средств измерений и материально-технических средств, необходимых для качественного оказания услуг.

  - Место оказания услуг: 618232, Пермский край, г. Чусовой, п. Всесвятская, территория ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Пермскому краю.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

- Цена Контракта составляет ___________ руб. (___________________), в том числе НДС по ставке _____ % в размере ________ руб. / НДС не облагается.

- Цена Контракта включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг в полном объёме, в том числе: транспортные расходы (проезд специалистов и доставка оборудования электролаборатории до места оказания услуг и обратно), расходы на эксплуатацию измерительных приборов и оборудования, стоимость проведения лабораторных исследований
и анализов трансформаторного масла, расходы на оплату труда персонала Исполнителя, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

- Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объёма и качества оказываемых услуг.

- Оплата по Контракту осуществляется за счёт средств основного бюджетного финансирования путём безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчётный счёт Исполнителя, указанный в разделе 14 Контракта.

- Расчёты между Государственным заказчиком и Исполнителем производятся
не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком документа о приёмке, при условии предоставления Исполнителем счёта (счёта-фактуры).

- В случае изменения банковских реквизитов Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств по ненадлежащим реквизитам, несёт Исполнитель.

- Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счёта Государственного заказчика.

- Государственный заказчик вправе удержать сумму неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком в соответствии с Контрактом, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ И ПРИЁМКИ УСЛУГ

- Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям Технического задания (Приложение № 2 к Контракту), действующим Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Правилам
по охране труда при эксплуатации электроустановок, государственным стандартам (ГОСТ)
и иным нормативно-правовым актам, регулирующим сферу безопасности и эксплуатации электроустановок и силового электрооборудования.

- Услуги оказываются в объёме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом
и Техническим заданием (Приложение № 2).

- Срок оказания услуг: в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Контракта. Выезд специалистов электролаборатории Исполнителя на объект осуществляется
по предварительному согласованию с Государственным заказчиком с обязательным соблюдением требований пропускного и внутриобъектового режима Государственного заказчика.

- Передача результатов оказанных услуг должна сопровождаться следующими документами:

– счёт на оплату;

– акт оказанных услуг (документ о приёмке);

– счёт-фактура (при наличии НДС);

– отчётные технические документы, указанные в п. 5.2. настоящего Контракта.

Допускается передача документов следующими способами:

–путём непосредственной передачи уполномоченному представителю Государственного заказчика;

– путём направления почтовым отправлением с описью вложения по адресу Государственного заказчика;

– с использованием систем электронного документооборота (ЭДО).

- В случае отсутствия документов, указанных в п. 3.4 Контракта, Государственный заказчик имеет право отказать в приёмке результатов услуг. В этом случае услуги считаются
не оказанными.

- Исполнитель обязан не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты планируемого выезда на объект направить в адрес Государственного заказчика уведомление о планируемом выезде для оказания услуг.

- Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг по диагностике (дефектовке) оборудования, а также достоверность, полноту и соответствие результатов испытаний (измерений) требованиям Технического задания (Приложение № 2 к Контракту) и действующих нормативно-технических документов.

- Государственный заказчик вправе предъявлять требования, связанные
с недостатками, недостоверностью или неполнотой оказанных услуг, выявленными
как в процессе приёмки, так и в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания документа о приёмке (гарантийный срок на результаты технического обследования). Срок устранения выявленных недостатков или переоформления отчётных документов составляет 5 (пять) рабочих дней с даты направления письменного уведомления Исполнителю.

- Устранение выявленных недостатков, повторные измерения (при необходимости)
и повторный выезд специалистов электролаборатории на объект осуществляются Исполнителем за свой счёт. Услуги, выполненные с нарушением требований Технического задания (Приложение № 2 к Контракту), Государственным заказчиком не принимаются
и не оплачиваются.

- Обязанность Исполнителя оказать услуги считается исполненной в момент подписания Сторонами Акта оказанных услуг (документа о приёмке) и передачи комплекта отчётных документов, указанных в Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту).

- Доставка отчётных и расчётных документов в адрес Государственного заказчика
на бумажном носителе осуществляется силами и за счёт Исполнителя.

- Приёмка услуг по объёму и качеству производится на основании анализа предоставленной Исполнителем отчётной документации (протоколов, дефектных ведомостей, смет) и результатов натурного обследования в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и условиями Технического задания (Приложение № 2
к Контракту).

- Для проверки предоставленных Исполнителем результатов услуг на соответствие условиям Контракта Государственный заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Государственным заказчиком своими силами, либо к её проведению могут привлекаться независимые эксперты.

- При проведении экспертизы своими силами документом, подтверждающим
её положительные результаты, является подписанный Государственным заказчиком Акт оказанных услуг (документ о приёмке).

- В случае выявления в ходе экспертизы несоответствия оказанных услуг условиям Контракта или Технического задания, расходы на проведение экспертизы (если привлекались сторонние эксперты) возлагаются на Исполнителя.

- При обнаружении в процессе приёмки недостатков, дефектов или несоответствия оказанных услуг фактическим условиям Технического задания, Государственный заказчик
в течение 2 (двух) рабочих дней направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания документа о приемке с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

4. КАЧЕСТВО УСЛУГ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям качества и безопасности, установленным действующим законодательством Российской Федерации, техническими регламентами, Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), а также условиями Технического задания (Приложение № 2 к Контракту).

- Гарантийный срок на результаты оказанных услуг (включая техническое заключение, дефектные ведомости и локальные сметные расчеты) составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами документа о приёмке.

- Исполнитель гарантирует, что на момент оказания услуг электролаборатория Исполнителя имеет действующее свидетельство о регистрации в органах Ростехнадзора,
а все применяемые измерительные приборы и средства измерений внесены в Государственный реестр средств измерений, поверены в установленном порядке и имеют действующие свидетельства о поверке (штампы поверителя).

- При обнаружении недостатков, скрытых дефектов в отчётной документации, недостоверности результатов замеров или ошибок в сметных расчётах в течение гарантийного срока, Государственный заказчик уведомляет об этом Исполнителя. Исполнитель обязан за свой счёт в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления безвозмездно устранить выявленные недостатки, актуализировать отчетные документы и, при необходимости, провести повторные инструментальные измерения.

- Услуги, оказанные с нарушением требований действующего законодательства
или Технического задания (Приложение № 2 к Контракту), Государственным заказчиком
не принимаются. Все расходы, связанные с исправлением недостатков и повторным выездом специалистов электролаборатории на объект, в полном объёме несёт Исполнитель.

- В случае если Исполнитель отказывается от устранения выявленных в гарантийный срок недостатков или не устраняет их в установленный п. 4.4 Контракта срок, Государственный заказчик вправе привлечь для устранения недостатков третьих лиц с отнесением всех расходов на Исполнителя, либо принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
с применением мер ответственности, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Контрактом.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ

- По результатам оказания услуг Исполнитель обязан сформировать и передать Государственному заказчику комплект отчётной технической документации, подтверждающей факт проведения диагностики и содержащей полные, достоверные сведения о состоянии оборудования.

- Комплект отчётной технической документации должен быть оформлен отдельно
на каждый из 4 (четырех) трансформаторов и включать в себя:

5.2.1. Протоколы электрических испытаний и измерений, оформленные зарегистрированной в Ростехнадзоре электролабораторией Исполнителя, с подписями лиц, проводивших испытания, и руководителя лаборатории, заверенные печатью электролаборатории. К протоколам должна быть приложена копия действующего Свидетельства о регистрации электролаборатории в органах Ростехнадзора.

5.2.2. Протокол (паспорт) физико-химического анализа трансформаторного масла
с указанием фактических параметров пробивного напряжения, влагосодержания, кислотного числа и заключения о пригодности масла к дальнейшей эксплуатации.

5.2.3. Техническое заключение о фактическом состоянии трансформатора с выводами
о его пригодности (или непригодности) к дальнейшей безопасной эксплуатации
под нагрузкой.

5.2.4. Дефектную ведомость, содержащую поузловое описание выявленных дефектов, неисправностей, повреждений, степени износа деталей и уплотнений, с указанием конкретных рекомендаций по их устранению.

5.2.5. Локальный сметный расчёт на проведение последующего ремонта или технического обслуживания оборудования, составленный в текущем (или базисно-индексном) уровне цен
с применением действующих сметных нормативов, согласованных с Государственным заказчиком.

- Все отчётные технические документы предоставляются Государственному заказчику на бумажном носителе в 2 (двух) идентичных экземплярах, а также в электронном виде в формате PDF (одним файлом по каждому трансформатору, содержащим качественные сканированные копии документов с читаемыми подписями и печатями).

- Бухгалтерские закрывающие документы (Акт оказанных услуг / документ о приёмке, счет, счет-фактура) оформляются в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учёте и предоставляются в форме электронных документов через ЭДО либо на бумажном носителе.

- Предоставление полного комплекта технической документации, указанной
в п. 5.2 настоящего Контракта, является обязательным условием для начала процедуры приёмки и подписания Государственным заказчиком Акта оказанных услуг (документа о приёмке).
При непредоставлении или предоставлении неполного комплекта технических отчётов услуги считаются не оказанными и приёмке не подлежат.

- При обнаружении Государственным заказчиком (в том числе в ходе проведения экспертизы) ошибок, неточностей, неполноты информации или несоответствия предоставленных документов (как технических, так и расчетных) требованиям законодательства и ТЗ, Государственный заказчик приостанавливает приёмку. Исполнитель обязан устранить замечания и предоставить исправленные документы в течение 3 (трех) рабочих дней. Срок оплаты (п. 2.6)
в этом случае исчисляется с даты предоставления последнего надлежащим образом исправленного документа.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- Государственный заказчик вправе:

- Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков (ошибок) в результатах услуг.

- Требовать от Исполнителя предоставления документов, предусмотренных
п. 3.4 Контракта и Техническим заданием (Приложение № 2 к Контракту).

- Привлекать независимых экспертов и специалистов для проверки качества, объёма и соответствия результатов оказанных услуг условиям Контракта.

- Осуществлять контроль за ходом, качеством и сроками оказания услуг, непосредственно присутствовать при проведении гидродинамической очистки.

- Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказания услуг, о техническом состоянии силовых трансформаторов.

- Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

- Государственный заказчик обязан:

6.2.1. Обеспечить приёмку оказанных услуг по объёму и качеству на месте их оказания
в порядке, установленном разделом 3 Контракта.

6.2.2. Обеспечить доступ специалистов электролаборатории Исполнителя к объектам диагностики (силовым трансформаторам) на территории ФКУ ИК-10 в соответствии
с согласованным графиком и требованиями пропускного и внутриобъектового режима учреждения.

6.2.3. Назначить ответственного представителя Государственного заказчика
для координации действий специалистов Исполнителя на объекте, проведения инструктажа,
а также для обеспечения своевременного и безопасного снятия напряжения (отключения)
с диагностируемого электрооборудования на время проведения испытаний и измерений.

Исполнитель вправе:

6.3.1. Требовать своевременного подписания документов о приёмке при условии отсутствия замечаний к результатам услуг.

6.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг.

- Исполнитель обязан:

6.4.1. Оказать услуги в полном соответствии со Спецификацией (Приложение № 1
к Контракту) и Техническим заданием (Приложение № 2 к Контракту).

6.4.2. Предоставлять по запросу Государственного заказчика актуальную информацию
о ходе исполнения обязательств, технических характеристиках и состоянии испытуемых трансформаторов.

6.4.3. Направить в адрес Государственного заказчика уведомление о готовности к выезду на объект и списки персонала/спецтехники не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до планируемой даты в соответствии с п. 3.6 Контракта.

6.4.4. Предоставить Государственному заказчику полный комплект отчётных и расчётных документов, указанных в п. 3.4 Контракта.

6.4.5. За свой счёт безвозмездно устранить выявленные недостатки, ошибки в протоколах, дефектных ведомостях или сметных расчетах, а также скрытые дефекты проведенных измерений в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления
от Государственного заказчика.

6.4.6. Обеспечить соответствие оформления отчетных технических, расчётных
и закрывающих документов требованиям раздела 5 настоящего Контракта и действующего законодательства Российской Федерации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

- В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства, обязательства по устранению ошибок в документации), а также
в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

- Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере 1/300 (одной трёхсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, фактически исполненных Исполнителем.

- За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, имеющих стоимостное выражение
(за исключением просрочки исполнения), Исполнитель уплачивает Государственному заказчику штраф. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.08.2017 № 1042 размер штрафа составляет 10 % (десять процентов) цены Контракта.

- За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, которое не имеет стоимостного выражения (в том числе нарушение порядка уведомления о выезде на объект, требований к прошивке и оформлению документации и т.д.), Исполнитель уплачивает штраф в размере 1 000 (одной тысячи) рублей.

- В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств
по оплате, Исполнитель вправе потребовать уплату пени в размере 1/300 (одной трёхсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

- За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Исполнитель вправе потребовать уплату штрафа в размере 1 000 (одной тысячи) рублей.

- Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Сторонами не может превышать цену Контракта.

- Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту в натуре.

- В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны
от исполнения обязательств, другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесённого ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе.

- Государственный заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующей суммы неустойки (штрафа, пени) на основании статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. В случае самостоятельного перечисления Исполнителем сумм неустоек, а также в случае их удержания Государственным заказчиком, денежные средства перечисляются в доход федерального бюджета по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Пермскому краю (ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Пермскому краю, л/с № 04561136520)

ИНН: 5921015810, КПП: 592101001, ОКТМО: 57558000

Банк: ОКЦ № 3 УГУ Банка России // УФК по Пермскому краю г. Пермь

БИК: 015773997

Единый казначейский счёт (корреспондентский счёт): 40102810145370000048

Казначейский счёт (расчётный счёт): 03100643000000015600

КБК: 32011607010019000140

Назначение платежа: Перечисление неустойки (штрафа, пени) за нарушение условий Контракта № _________ от «___» ________ 2026 г.

8. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Контракта, Стороны разрешают путём переговоров.

- До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Пермского края Стороны соблюдают обязательный претензионный порядок урегулирования споров.

- Претензия направляется в письменной форме за подписью уполномоченного лица одним из следующих способов:

– заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в разделе
14 Контракта;

– посредством электронной почты по адресам, указанным в разделе 14 Контракта;

- В претензии должны быть указаны требования, обстоятельства, на которых
они основываются, ссылки на пункты Контракта и нормы законодательства Российской Федерации, а также расчёт денежных сумм (если требования подлежат денежной оценке).

- К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих заявленные требования, если данные документы отсутствуют у другой Стороны.

- Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть её и направить письменный ответ по существу в течение 10 (десяти) календарных дней со дня её получения.

- В случае если претензия направлена по электронной почте, она считается полученной адресатом в день её отправки (при наличии подтверждения отправки техническими средствами).

- При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии, либо неполучении ответа в установленный срок, Сторона, предъявившая претензию, вправе передать спор
на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

- Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

- К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, пожары), массовые беспорядки, военные действия, введение государственными органами ограничительных мер, запрещающих или препятствующих исполнению обязательств по Контракту. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Исполнителя, отсутствие необходимых
для выполнения работ материалов или оборудования, отсутствие у Исполнителя необходимых денежных средств.

- Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана
в течение 3 (трёх) календарных дней известить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении указанных обстоятельств. Уведомление направляется
в письменной форме, в том числе по электронной почте.

- Факт наступления обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документом (заключением, свидетельством), выданным Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, региональной Торгово-промышленной палатой или иным компетентным государственным органом.

- Несвоевременное извещение или отсутствие документального подтверждения лишает соответствующую Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства
как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

- В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

- Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны вправе расторгнуть Контракт по соглашению Сторон. В этом случае Стороны производят взаиморасчёты за фактически исполненные и принятые на дату расторжения обязательства.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Требование обеспечения исполнения настоящего Контракта Государственным заказчиком не устанавливается.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

- Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует
по 31 августа 2026 года.

- Окончание срока действия Контракта не влечёт прекращения обязательств Сторон по Контракту и не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если какие-либо из обязательств (включая обязательства по оплате, приёмке, возврату обеспечения, гарантийные обязательства) не были исполнены Сторонами в полном объёме.

12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается,
за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

1) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объёма, качества услуг и иных условий Контракта;

2) если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем услуг не более чем на 10 % (десять процентов) или уменьшается предусмотренный Контрактом объем услуг не более чем на 10 % (десять процентов). При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на 10 % (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении объема услуг Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги;

3) в случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. В этом случае Государственный заказчик обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков и (или) объема услуг;

4) при исполнении Контракта допускается оказание услуг, характеристики которых являются улучшенными по сравнению с характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения вносятся в реестр контрактов.

12.2. Любые изменения Контракта оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения. Все приложения и Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

12.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда
или в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта
в соответствии с гражданским законодательством и положениями частей 8-23 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

12.4. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе
от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств (в том числе договора возмездного оказания услуг), в порядке, установленном статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

12.5. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны
от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесённого ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе.

12.6. Если Государственным заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг
с привлечением независимых экспертов (экспертных организаций), решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято только при условии, что по результатам такой экспертизы подтверждены нарушения условий Контракта и Технического задания (Приложение № 2), послужившие основанием для отказа.

12.7. Предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон направляется другой Стороне в письменном виде не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

12.8. Государственный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение
об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении, нарушение условий Контракта было устранено.

13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Неотъемлемой частью настоящего Контракта является следующее:

Приложение № 1: Спецификация.

Приложение № 2: Техническое задание.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
НА МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

| Государственный заказчик: Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 10 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю» (ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Пермскому краю) Юридический адрес: Россия, 618232 Пермский край, г. Чусовой, пос. Всесвятская Почтовый адрес: Россия, 618232 Пермский край, г. Чусовой, пос. Всесвятская Телефон/факс: +7 (34256) 4-94-17 E-mail: ik_10pk@ro.ru ИНН: 5921015810 КПП: 592101001 ОКТМО: 57558000 ОКПО: 08828483 Банковские реквизиты: Получатель: УФК по Новосибирской области (ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Пермскому краю, л/с 03561136520) Банк получателя: ОКЦ № 1 СибГУ Банка России//УФК по Новосибирской области, г. Новосибирск БИК: 015004950 Единый казначейский счёт (кор. счёт): 40102810445370000043 Казначейский счёт (расч. счёт): 03211643000000015111 | Исполнитель: |
| --- | --- |

| Государственный заказчик М.П. _________________ А. А. Рассулев | Исполнитель М.П. ________________ / _________________ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Государственному контракту № _______________________

от «____» __________ 2026 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | Наименование работ | ОКПД 2 / КТРУ | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги в области испытаний, исследований и анализа целостных механических и электрических систем | 71.20.13.000 | усл. ед. | 4,00 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

Адрес объекта: 618232, Пермский край, г. Чусовой, пос. Всесвятская ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Пермскому краю.

Срок оказания услуг: в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Контракта.

| Государственный заказчик М.П. _________________ А. А. Рассулев | Исполнитель М.П. ________________ / _________________ |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Государственному контракту № _______________________

от «____» __________ 2026 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению первичной диагностики (дефектовки)

силовых масляных трансформаторов

    - Общие сведения и основание оказания услуг

1.1. Заказчик: ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Пермскому краю

1.2. Объект закупки: Оказание услуг по проведению первичной диагностики (дефектовки) силовых масляных трансформаторов.

1.3. Цель оказания услуг: Определение фактического технического состояния оборудования, выявление скрытых дефектов и неисправностей, определение перечня и объёмов необходимых ремонтных работ (технического обслуживания).

    - Описание объектов диагностики

2.1. Диагностике подлежат 4 (четыре) трехфазных силовых масляных трансформатора (понижающих 6/0,4 кВ)

| № п/п | Наименование оборудования | Количество (усл. ед.) | Местонахождение оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трехфазный силовой масляный трансформатор ТМ-1000 (6/0,4 кВ) | 1,00 | Пермский край, г. Чусовой, п. Всесвятская, территория ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Пермскому краю |
| 2 | Трехфазный силовой масляный трансформатор ТМ-630 (6/0,4 кВ) | 1,00 | Пермский край, г. Чусовой, п. Всесвятская, территория ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Пермскому краю |
| 3 | Трехфазный силовой масляный трансформатор ТМ-630 (6/0,4 кВ) | 1,00 | Пермский край, г. Чусовой, п. Всесвятская, территория ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Пермскому краю |
| 4 | Трехфазный силовой масляный трансформатор ТМ-560 (6/0,4 кВ) | 1,00 | Пермский край, г. Чусовой, п. Всесвятская, территория ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Пермскому краю |

    - Состав и объём оказываемых услуг

3.1. В рамках первичной диагностики Исполнитель обязан выполнить комплекс следующих работ:

3.1.1. Визуально-инструментальное обследование: Осмотр целостности баков, радиаторов, расширителей, состояния уплотнений (выявление течей масла), проверку состояния вводов ВН и НН, контактных соединений и заземления.

3.1.2. Электрические испытания и измерения (силами электролаборатории):

- Измерение сопротивления изоляции обмоток.

- Измерение сопротивления обмоток постоянному току.

- Проверка коэффициента трансформации и группы соединения обмоток.

3.1.3. Отбор и анализ трансформаторного масла: Проведение сокращенного физико-химического анализа масла из каждого трансформатора (включая проверку на пробивное напряжение, влагосодержание и кислотное число).

    - Требования к Исполнителю и безопасности

4.1. Разрешительная документация: Исполнитель обязан обладать действующим свидетельством о регистрации электролаборатории в органах Ростехнадзора с правом проведения соответствующих испытаний и измерений (напряжением до 10 кВ включительно). Копия свидетельства предоставляется Государственному заказчику до начала работ.

4.2. Режимный объект: Работы производятся на территории учреждения уголовно-исполнительной системы (УИС). Исполнитель обязан заблаговременно (не менее чем за 2 (два) рабочих дня) предоставить списки персонала и автотранспорта для оформления пропусков. Персонал обязан строго соблюдать правила внутреннего распорядка, установленные
на территории ФКУ ИК-10.

4.3. Безопасность: Ответственность за соблюдение персоналом правил охраны труда, техники безопасности (в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок) и пожарной безопасности в полном объёме несёт Исполнитель.

    - Сроки и порядок оказания услуг

5.1. Срок выполнения работ: С момента заключения контракта в течение 10 (десяти) календарных дней.

5.2. Порядок приёмки: Исполнитель за свой счет осуществляет выезд специалистов, доставку приборов и оборудования к месту нахождения трансформаторов.

    - Требования к результатам работ (отчетная документация)

6.1. По результатам проведенной диагностики Исполнитель обязан передать Государственному заказчику комплект документов в бумажном (2 экз.) и электронном
(в формате PDF) виде:

- Протоколы испытаний и измерений электролаборатории и заключение технического обследования по каждому трансформатору.

- Дефектную ведомость с фиксацией всех выявленных отклонений, дефектов и степени износа узлов.

- Локальный сметный расчёт на проведение последующего ремонта или технического обслуживания оборудования (в базисно-индексном или текущем уровне цен, по согласованию
с Государственным заказчиком).

    - Условия оплаты

7.1. Источник финансирования: Федеральный бюджет.

7.2. Порядок оплаты: Безналичный расчет. Постоплата в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта оказанных услуг, на основании выставленного Исполнителем счёта.

| Государственный заказчик М.П. _________________ А. А. Рассулев | Исполнитель М.П. ________________ / _________________ |
| --- | --- |