| № п/п | Наименование товара/Код КТРУ | № п/п | Наименование показателя | Значения показателей | Ед.изм | Количество, штук | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез митрального клапана механический двустворчатый 32.50.22.190-00005223 | 1 | Размерный ряд протеза клапана | 29 | мм | 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 2 | Материал створок клапана | пиролитический углерод |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 3 | Материал опорного кольца | пиролитический углерод |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 4 | Материал шовной манжеты | Полиэфирное полотно |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 5 | Материал армирующего кольца жесткости | титан |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 6 | Рентгеноконтрастность | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 7 | Угол раскрытия створок клапана | ≤ 90 | градус |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 8 | Возможность вращения протеза | Да |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Протез митрального клапана механический двустворчатый 32.50.22.190-00005223 | 1 | Размерный ряд протеза клапана | 31 | мм | 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 2 | Материал створок клапана | пиролитический углерод |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 3 | Материал опорного кольца | пиролитический углерод |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 4 | Материал шовной манжеты | Полиэфирное полотно |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 5 | Материал армирующего кольца жесткости | титан |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 6 | Рентгеноконтрастность | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 7 | Угол раскрытия створок клапана | ≤ 90 | градус |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 8 | Возможность вращения протеза | Да |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |